
询价通知书
	项目编号：JY2015091
项目名称：学院供配电系统预防性试验服务采购


南京交通职业技术学院物资采购管理办公室
二〇一五年八月

第一章  询价采购邀请
南京交通职业技术学院物资采购管理办公室受学院后勤处委托，对学院供配电系统预防性试验服务进行询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（一式三份），并一次性报出不得更改价格。
1、项目内容及预算：学院供配电系统预防性试验服务（预算80000元）
    2、供应商应具备下列资格条件：
《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；
（7）供应商必须具备有本地（南京江宁）供电公司认可的试验资质。
3、货物总体要求：
3.1 供应商提交产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
3.2 采购文件中产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件。
4、政策功能
本次采购除特别说明外不接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
5、响应文件编制与提交

5.1 供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。响应文件应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应包含《报价表》、所供货物品牌、型号、规格、配置和技术指标、产品说明、技术资料和服务承诺，以及企业法人营业执照（或法人证明）、税务登记证复印件、开户银行和帐号等相关资格证明文件，由其法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。否则，按照不响应处理。
5.2 报价应包括货物交付使用前的所有费用：即货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、培训、技术服务及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。采购需求中的分包，供应商不得拆分报价。
5.3 响应文件提交时间、地点：2015年8月25日14：30至15：00密封送达（不接受传真、邮寄）地址：南京市交通职业技术学院江宁校区弘毅楼223号房间。

6、评审与成交标准：

6.1 询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
6.2 质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且报价最低。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求不得负偏离。
6.3 在质量和服务均能满足采购文件实质性要求的情况下，确定价格最低、技术指标和服务标准最优的为成交供应商
6.4 成交供应商确定后将在南京交通职业技术学院物资采购管理办公室网站进行公示，并向成交供应商发出成交通知书。
7、签订合同
7.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起五日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对谈判文件和响应文件作实质性修改。

7.2 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
7.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以视情重新采购，也可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。重新采购的，拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，保证金不予退还，情节严重的我院将上报财政厅政府采购处进行相应处理。
8、所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购中心均不退回。
9、采购单位联系方式

联系人：李老师
联系电话：025—86115047
10、采购办联系方式

询价通知书编制：成老师
联系电话：025—86115873
联系传真：025—86115873
办公室地址：南京交通职业技术学院江宁校区弘毅楼230房
第二章  采购项目的技术规格、要求和数量等
一、采购内容

学院供配电系统预防性试验服务   

二、项目介绍和要求：
1、项目介绍:

我院供配电系统由南京供电公司双回路10KV供电， 含开闭所1个及中心子站、生活子站、教学子站、图文子站4个子站。
（一）、共有高压计量柜2台，高压PT柜2台，高压进线柜2台，在用高压出线柜7台，备用高压出线柜2台，高压母联柜1台。高压母排2段。10KV电力变压器7台（其中，1000kva✳4台，1600kva✳1台，2000kva✳2台），环网柜6台（其中图文子站是SF6的），高压避雷器14组，10KV电缆8根。
（二）、低压总柜7台，低压母排6段，低压电容柜8台，低压开关柜38台，动力分计量柜2台，低压母联柜4台。
（三）、接地网系统4个。
（四）、全部高压柜、低压柜、电容柜、母联柜、动力分计量柜柜内清扫螺栓紧固。
2、试验的要求:
本次试验必须按照电力部颁发的《电力设备预防性试验规程》的要求进行试验，对试验项目无缺漏，及时发现、诊断设备中的缺陷，本次试验报告必须报送江宁供电局备案并认可。
3、试验完成工期：
自签订合同之日起5个工作日之内。
4、付款
试验完成，报供电局备案，履行完相关手续后一次性付款
注： 1、在响应参数时，如是正偏离请注明

5、其他要求： 
（一）中标供货商须缴纳履约保证金人民币1000圆。
（二）成交公示发出后如果采购人发现报价产品有不符合采购文件要求的，将立即中止合同的签订，采购人将从合格的供应商中重新选取最低价为成交供应商。
用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。以上所有要求不接受负偏离。
附件一：询价采购报价表格式

询价采购报价表
	分包
	名      称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价(元）
	总价(元）
	小计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价大写：

	报价货物中有无进口产品
	有       无


说明：1、在“报价货物中有无进口产品” 栏后“是”或“否”上打“√”。

供应商名称：                                                            （公章）

联系人：          联系电话：                    手机：                           
日期：

附件二：技术规格偏离表格式

技术规格偏离表
	序号
	采购文件条目号
	采购要求规格
	响应规格
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                                    （公章）
注：附件一、二可依据清单进行适度更改。

第 5 页 共 7 页

