南京交通职业技术学院图书馆门禁采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：JY2019106

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室

二〇一九年九月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  成交标准	11

第四章 合同草案条款	13

第五章  采购项目的技术规格、要求和数量等	15

第六章  响应文件格式	17

第一章  竞争性磋商公告

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室受图书馆委托，就其图书馆门禁采购进行竞争性磋商采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件和磋商。

- 一、竞争性磋商项目名称及编号

- 项目名称：南京交通职业技术学院图书馆门禁采购

- 项目编号：JY2019106

- 二、竞争性磋商项目简要说明

- 本次采购的是南京交通职业技术学院图书馆门禁采购，预算人民币14万。

- 项目响应报价超过限价将按无效响应处理。

磋商项目的技术规格、要求、数量等详见第五章。

- 三、供应商资格条件

3.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

3.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购办在供应商购买采购文件时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 、“诚信江苏”网站（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.4 本项目不接受联合体响应。

- 四、竞争性磋商文件发布信息

竞争性磋商文件发布时间：自竞争性磋商公告在“南京交通职业技术学院采购网”发布之日起至响应文件开启时间止。登陆南京交通职业技术学院采购网下载电子磋商文件。

- 五、响应文件制作、接收及开启信息

（一）响应报名：

凡有意参加的响应商，请于2019年9月26日前将确认函发送至邮箱cgb@njitt.edu.cn，采购办不接受没有报名确认的响应文件。

（二）响应文件制作要求：

1、响应文件的密封及标记要求：

供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个文件袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章或授权代表签字。

2、封面格式为：

（l）采购编号及项目名称：

（2）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真：

3、响应文件正、副本均须胶装，正本份数：1份，副本份数：2份。未按要求装订，作废件处理。

（三）响应文件接收时间：2019年9月29日

（四）响应文件递交截止时间及开启时间：2019年9月29日9：00

响应文件接收及开启地点：南京市江宁区龙眠大道629号南京交通职业技术学院弘毅楼217。提交响应文件截止时间过后，采购办组织专家与供应商进行磋商，请供应商法定代表人或其授权委托代表出席。

- 六、磋商保证金

- 磋商保证金：壹仟圆整(现金信封密封好，现场收取，现场退还）。

- 七、现场勘探联系人、采购单位联系方式

- 现场自行勘探。 采购单位联系人：韦老师     联系电话：025—86115051

    - 八、磋商要求

- 供应商应符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，在院方要求下及时送货安装调试，并全部验收合格达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责。

- 九、采购办联系方式

- 竞争性磋商文件编制：刘老师（男）        联系电话：025—86115873

- 办公室地址：南京交通职业技术学院江宁校区弘毅楼230室

- 十、响应文件有效期：响应截止时间后九十天。

第二章  供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非磋商方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小型、微型企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物在评标时将获得优势（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。参加响应的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见政策法规《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）和供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对供应商为小、微型企业的认定证明复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购办就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※磋商申请及声明；

（2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）※第一章磋商邀请中 3.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）※第一章磋商邀请中 3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《分项报价表》

（6）《商务条款偏离表》；

（7）合同草案条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效：

（1）※货物或服务的详细说明；

（2）※《技术条款偏离表》；

（3）※《磋商项目主要产品一览表》（如果本项目具有产品的话必须填写）；

（4）《供货一览表》；

（5）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（6）项目集成（实施）方案；

（7）服务承诺；

（8）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8、磋商保证金

8.1 供应商应按照要求提交磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，采购办在因供应商的行为受到损害时，磋商保证金将不予退还。

8.2 下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）成交通知书发出后三十日内，成交供应商未与采购人签订合同的；

（2）提供虚假材料谋取成交的；

（3）经查实与采购人、其他供应商或者采购办恶意串通的等。

三、响应文件签署与提交

9、响应文件签署

9.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

9.2供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

9.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按竞争性磋商邀请规定的数额和办法交纳磋商保证金的；

（2）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等。

四、磋商

10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

10.3 以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

10.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

10.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

11、磋商组织

11.1 在提交响应文件时间截止后，采购办在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

11.2 磋商工作由采购办负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

12、磋商程序

12.1 磋商小组评审供应商所递交的响应文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

12.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

12.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

12.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

12.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

12.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。退出磋商的供应商，采购办将退还其磋商保证金。

12.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）未按竞争性磋商邀请规定的数额和办法交纳磋商保证金的；

（2）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（3）未实质性响应磋商文件要求的；

（4）没有逐一说明提供产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝采购文件技术要求的；

（5）报价低于完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（6）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

12.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

13、评定成交方法和标准

13.1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

13.2 综合评审的主要因素是：价格、服务参数响应情况、维保方案、人员配置及服务承诺等、供应商履约能力及资信情况等。

13.3评审标准详见文件第三章。

14、确定成交供应商

14.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。

14.2 成交供应商确定后，将在学院采购网上发布成交公示。

14.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

14.4采购人对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

14.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购办均不退回。

15、编写评审报告

15.1 磋商小组根据磋商过程和结果填写评审报告。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

16.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加江苏省政府采购活动。

16.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

16.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

17、询问

17.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购办提出询问，采购办将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18、质疑

18.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购办。

18.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购办不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

18.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

18.4 采购办在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购办遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

18.5 质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场提交至采购办，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。

19、投诉

19.1质疑供应商对采购办的答复不满意，或采购办未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

20、诚实信用

20.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2 供应商不得以向采购办工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

20.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购办将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

20.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  成交标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。具体分包成交标准如下：

| 序号 | 评审 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×40 | 40 |
| 2.1 | 技术 | 设备技术参数全部满足磋商要求的得满分30分：带▲号项为重要技术参数，不满足一项扣3分；其它技术参数不满足标书技术要求的，一项扣1分，扣完为止。严重负偏离且影响产品性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。 | 30 |
| 2.2 |  | 评委根据供应商提供的设计技术方案进行综合评分：方案贴合实际，全面性、先进性、可扩展性、系统安全性强的得5分；方案较为贴合实际，全面性、先进性、可扩展性、系统安全性较强得3-4分；方案全面性、先进性、可扩展性、系统安全性一般的得1-2分，没有方案的本项不得分。 | 5 |
| 2.3 |  | 评委根据供应商项目实施总体方案进行综合评分（包含实施计划、交付时间管理，突发事件处置方案以及本项目实施过程中的管理保障、技术保障、制度保障等）：方案贴合实际，内容全面，合理性、可行性强的得5分；方案较为贴合实际，完整性、合理性、可行性较强得3-4分；方案完整性、合理性、可行性一般的得1-2分，没有方案的本项不得分。 | 5 |
| 3 | 服务 | 评委根据供应商提供的项目维护计划方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、对用户故障的响应、处理、定期巡检等）进行综合评分：方案贴合实际，内容全面，合理性、可行性强的得5分；方案较为贴合实际，完整性、合理性、可行性较强得3-4分；方案完整性、合理性、可行性一般的得1-2分，没有方案的本项不得分。 | 5 |
| 4 | 业绩 | 评委根据供应商提供的自2016年1月1日以来门禁系统等类似项目业绩进行评分，每提供一个得1分，最多得10分（须提供合同书复印件，且应含有清晰可见的标的物、合同价以及盖章签字部分所在页，并须并提供联系人及联系方式，否则不得分，合同原件备查。） | 10 |
| 5 | 资质 | 供应商提供与本项目相关的专利或软件著作权证书（有效期内），每提供一个得1分，最多得5分，没有的本项不得分（提供证书复印件并加盖公章）。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

注：

（1）所有认证、证明和业绩除上表要求外均需提供有效的证明材料复印件加盖公章，原件备查。

（2）供应商须保证所提供资料的真实性，采购人有权在磋商的任何阶段进行调查和核实，一经发现虚假，取消其响应资格；已成交的，取消其成交资格；情节严重的追究其法律责任。

（3）对小、微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加响应的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）和供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对供应商为小、微型企业的认定证明复印件；所响应产品的制造商为小、微企业的，必须在“产地“栏内加填中小型企业的完整名称，并同时提供该企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为小、微型企业的认定证明复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

第四章  政府采购合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据201*年*月**日学院采购编号**********的****（采购人名称及其项目名称）项目****（采购方式）采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

| 分包 | 采购货物名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免 费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） 元整。 ￥： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |

1、本合同价款采用 固定总价 方式确定。合同价款中包括的风险范围：

⑴、各类市场价格风险及各类政策性风险；

⑵、环境保护费、检验试验费、临时设施费、机械设备进出场及安拆等措施项目费等；

⑶、作为有丰富经验的承包商应该可以预见到的风险；

2、风险费用的计算方法：

承包人确定响应报价时已经充分考虑上述全部的风险范围并将承担该风险所需费用一并计入响应报价，不再单独结算。

二、交货地点：采购人指定地点

三、验收：甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：                              ，验收费用由甲方承担。

四、付款：由甲方按下列程序付款。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的0%。

2、设备安装调试结束，提交全部本批次产品的检测报告材料，并通过正式验收，支付至合同金额的95%。

3、剩余合同价款的5%，作为履约保证金，在交付使用 1  个月后，经甲方确认在此期间使用正常，将无息退还给乙方。

五、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的响应文件；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同份数

本合同一式四份，中文书写。甲执三份，乙方执一份。

甲方：                               （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二0一九年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二0一九年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

第五章  采购项目的技术规格、要求和数量等

一、项目名称:南京交通职业技术学院图书馆门禁采购项目

二、项目概况

南京交通职业技术学院图书馆门禁。具体采购内容如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双通道门禁 | 1 | 套 |  |

三、技术参数要求

基本要求：

安全性：系统中的所有设备符合国家有关的安全标准，可在潮湿高温等恶劣环境下使用，充分保证使用者的人身安全。

易用耐用：系统设计简单，符合学校使用实际，设备结实耐用、易用，系统操作性简单，管理人员只需经过简单培训即可操作使用。

稳定可靠性：系统为7*24小时不间断工作，系统的稳定性、可靠性是本项目考量重点。系统采用国内成熟的技术与产品，产品需有较多的成熟案例。

易维护性：系统在出现故障时，可通过遥控或机械方式确保通行优先；另外，可通过简单的工具进行日常维护。

先进性：系统所采用的技术和设备在国内外具有领先地位且具有一定的前瞻性，软硬件接口开放，支持后期人脸、手机二维码识别等外设接入。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数指标（功能配置）要求 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 双通道门禁 | 1、技术参数要求（不低于如下要求）： （1）身份认证：门禁系统必须与学校师生身份识别系统（如校园一卡通系统，人脸识别系统）实现无缝对接，入馆人员验证有效身份后，闸机显示屏提示允许入馆并打开扇门放行，同时将入馆记录存放于门禁系统数据库中；无卡或查验无效者禁止入馆。 （2）扇门板应采用亚克力材料制作，不采用易老化、开裂的橡胶材质；闸机为双向对称机型。 （3）闸机通信协议采用TCP/IP，每台闸机直接和服务器进行刷卡数据通讯。 （4）需提供API接口。 （5）门禁系统应具有防夹功能。闸机断电时扇门可自动打开，遇突发特殊情况而未断电时，闸机扇门可强行推开变为无障碍通道，符合国家安防及消防要求。 （6）闸机参数设置：主要包括验卡后有效通过时间、同一张卡重复验卡时间、扇门关闭时间等。可调节常开或常闭，以满足不同场地的要求。具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，扇门自动关闭。 （7）▲闸机监控软件：监控软件为WEB网络版，所有通行数据应与学校校园平台对接，且在平台上能反映通行情况。监控软件可安装工作电脑上（可在windows7及以上的操作系统上使用），读者在闸机上刷卡，监控软件可以分通道显示读者刷卡信息及读者照片。当读者未带卡时，可通过监控软件输入读者学号，监控软件显示读者信息及照片，经确认后，再给读者放行。人工验证数据将与正常刷卡数据一并写入门禁系统统计表中。管理员可以在后台添加重点关注人员，当该人员刷卡时，监控软件优先跳出提示警示工作人员（提供软件截图证明）。 （8）LED大屏显示软件：可在大屏指定位置显示图书馆进馆人次，具体可包括历史进馆人次，今年进馆人数，当月进馆人次，本周进馆人次，今日进馆人次。所有数据自动刷新，刷新间隔小于10秒。 （9）▲门禁系统信息墙显示软件：软件架构B/S，可以嵌入图书馆的硬件设备（智能电视），在设备的信息发布系统里进行显示；软件页面分辨率≥1920*1080。显示信息要求如下：（提供软件截图证明） 1）可显示图书馆历史进馆人次，当年进馆人次，当月进馆人次，自动刷新间隔小于5秒。 2）读者刷卡进入图书馆实时显示，读者信息，包括今日第几位进馆，读者姓名，读者学号，涉及读者姓名及学号的个人信息，显示需要做隐私处理。 3）柱状图显示当年每月的图书馆进馆人次。 4）柱状图显示当年各学院入馆人次前10排行。 5）柱状图显示当月各学院入馆人次前10排行。 6）柱状图显示当年各个人读者入馆人次前10排行。 7）柱状图显示当月各个人读者入馆人次前10排行。 8）表格显示当年各学院入馆具体人次。 9）显示内容自动切换显示，切换时间可以在后台自由设定。 （10）门禁系统读者管理软件：可通过读者类型或读者单位进行批量限制某一个类型/单位的读者在设定日期前进入图书馆。可以设定特殊读者禁止进入图书馆。 （11）▲门禁统计功能：B/S架构，管理员可在浏览器内输入门禁统计地址，对图书馆进馆人员进行统计。统计功能要求如下（提供软件截图证明）： 1）可根据读者类型、读者单位、小时段可选项按照总数、年、月、周、时间段进行统计人次或人数，统计报表的x轴y轴内容可从读者类型、读者单位、闸机组、小时段、日期选项里由用户自定义选择。 2）可根据读者类型、读者单位选项按照总数、年、月对入馆人次或人数进行综合性统计，综合性统计报表包括时间选项内入馆总人次/人数，单位时间内最多和最少以及平均人次/人数，默认前5读者类型和前5读者单位的入馆人次/人数排行。 3）可根据读者类型、读者单位选项，选择两个不同的时间段进行对入馆人次/人数的对比；统计报表的y轴可以由用户从读者类型、读者单位、闸机组、小时段、日期内自定义选择。 4）可根据读者类型、读者单位可选项按照总数、年、月、时间段对读者入馆次数或天数进行排行。 5）统计功能的所有报表均可以进行本地下载。 （12）▲供应商所供产品具有经国家权威部门认可的有效期内的第三方检验检测机构出具的含“翼闸式或伸缩式门禁通道机”的检验检测报告。响应机型应与检测报告上检测机型及照片一致。为保证图书馆安静的学习环境，闸机工作噪音应不大于50分贝（检测报告中应含噪音检测指标）。 （13）响应产品须成熟、稳定、可靠。 （14）▲响应产品不能有侵犯任何第三方知识产权等侵权行为。 （15）▲门禁系统软件应具备后续升级的拓展性、兼容性。响应产品软件应支持后期加装人脸设备，二维码设备，并提供在图书馆等场所应用成功案例，应具备与图书空间预约管理系统联动功能（座位管理系统）。 （16）闸机主要技术规格： 2、技术规格要求（不低于如下要求）： 1）▲外形尺寸符合图书馆现有安装环境和条件，双通道翼闸门禁1套，闸机长度在60CM-80CM之间。并排安装宽度不超过2.4米。 2）壳体材料为全不锈钢结构。 3）▲主控模块为工业级嵌入式（单板）控制器 4）验卡速度<0.2秒 5）通信速度10/100 M 6）最大通过率60人/分钟 7）扇门响应时间<0.3秒 8）传感器响应时间<0.1秒 9）通道采用≥3对红外检测，具有防尾随，非法闯入功能和相应的语音提示；通道具有远程控制功能，联网运行和单机运行，网络恢复时，通行数据自动上传至学校校园相关平台；通道具有防水、防漏电功能，防止茶水进入箱体，导致设备损坏；通道具有LED通行方向指示，显示通行状态；每个通道配有遥控器，同时实现线控按钮开门；人员通行数据应与学校校园相关平台对接。 10）门禁系统硬件应具备后续升级的拓展性、兼容性。响应产品可根据用户需求在出厂前预留人脸识别、二维码等相关预留孔。 （17）另外需满足： 1）信息标准要求：系统交付时，应向校方提供完整的数据字典。 2）接口要求 A、数据上行：门禁以中间库方式向数据中心提供业务数据接口。具体上行数据需求以实际调研情况为准。 B、数据下行：数据中心以中间库的方式提供基础数据接口，门禁系统自主处理同步数据中心提供的数据，实现基础数据与数据中心同步。具体下行数据需求以实际调研情况为准，数据中心均以中间库方式提供接口。 （18）所有相关软件的服务器端和数据库端可以安装在windows2008及以上操作系统上。 |

四、供货要求

（一）技术规格

1、所有设备产品应提交详细的技术条款响应表，并注明其品牌产地和生产厂地。参考品牌：盛卡恩、正图、益港及同等以上品牌。

2、供应商所提供的设备产品开箱后，若采购人发现有任何问题（如外观有损坏），供应商应以同样型号的设备产品在采购人规定的时间内更换，确保采购人的正常使用。

（二）质量要求

1、供应商应严格按照采购文件的要求和国家有关标准、规定，提供全新、未经使用且技术先进的产品。

2、供应商应保证提供的设备产品与采购文件所述的质量、规格和性能完全一致，所使用的材料及配件达到优质标准。

（三）验收方式

1、设备产品到达现场后，成交商应在采购人在场的情况下当面开箱，双方共同清点数量，检查外观，作出开箱记录，双方共同签字确认。

2、成交商应保证设备产品到达采购人所在地时完好无损，所有设备产品的外包装箱不得自行拆封，外包装箱上所有标签等相关内容不得涂改或撕毁。如设备产品有缺漏、损坏等情况，由成交商负责调换、补齐或赔偿。

3、成交商应提供完备的技术资料、原厂质保证明、装箱单和合格证等。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

（2）设备技术资料、原厂真货证明、装箱单、合格证等资料齐全；

（3）在规定时间内完成交货并由双方组织验收小组进行验收，并经验收小组签字确认。

4、采购人组织设备产品的验收，验收不合格或不符合本项目质量与技术要求的，采购人书面通知成交商限期整改，成交商应无条件退货和返工。若成交商未按时完成整改或整改后再次验收仍不合格的，采购人有权终止合同。由此对采购人造成损失的，由成交商承担一切责任，并赔偿采购人的相关损失。

五、商务部分要求

（一）验收标准：满足采购文件要求的功能参数，满足国家标准及行业、地方标准、规范。

（二）质保及售后服务要求

1、质保要求：供应商报价时须承诺所供产品为原厂质保，免费质保期至少为三年（自验收报告签字确认日起开始进入质保期）。质保期内免费提供软件维护、升级等技术支持。

2、售后服务要求

（1）成交供应商应具备完善的售后服务体系，在项目实施及质保期间应具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供技术支持和服务。

1）实时技术支持：供应商应提供7×24小时技术支持服务，在接到技术支持要求时，应为使用人员提供相应咨询。

2）故障响应：供应商在接到故障报修要求时，1小时内做出明确响应和安排，在2小时内为采购人提供维修服务，并做出故障诊断报告。若需要现场服务才能解决问题，应在4小时内到达南京交通职业技术学院现场，提出解决方案，并于24小时内修复。

3）热线服务：供应商应提供热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接受采购人提出的各种技术问题，并在24小时内提出解决方案。

4）定期跟踪：供应商应每半年不少于2次进行现场巡检服务，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。

5）人员培训：对人员培训不低于2人。免费提供系统管理员的系统维护培训服务及必要的支撑技术培训服务。

（2）质保期过后服务要求

1）质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2）质量保证期过后，采购人需要继续由成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护，成交供应商应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。

3）相关应用软件系统终生免费升级维护。

六、响应报价

采用综合单价报价法，包含人工、材料、机械、运输费、安装、竣工资料、垃圾清运、质保期内的保修服务费、保险、管理费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等及其它一切应有费用，报价中考虑省采协议中的综合优惠让利（控制价让利不低于省采综合优惠率），结算时按本次报价执行。清单工程量为暂定量，工程结算按实结算。（工程量清单报价表附后）。

七、付款方式

安装调试并通过验收，付至合同价的95%，质保期满后无质量缺陷将5%尾款一次性免息支付。

第六章  响应文件格式

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

资格性和符合性检查响应对照表

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照（复印件，加盖公章） |  |  |
| 2 | 法人授权书（原件，非法定代表人参与磋商时必须提供） |  |  |
| 3 | 2018年度财务状况报告（复印件加盖公章） |  |  |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力（请提供证明材料） |  |  |
| 5 | 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（请提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）； |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 7 | 竞争性磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商全称（加盖公章）：

评分索引表

| 序号 | 评审 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×40 | 40 |
| 2.1 | 技术 | 设备技术参数全部满足磋商要求的得满分30分：带▲号项为重要技术参数，不满足一项扣3分；其它技术参数不满足标书技术要求的，一项扣1分，扣完为止。严重负偏离且影响产品性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。 | 30 |
| 2.2 |  | 评委根据供应商提供的设计技术方案进行综合评分：方案贴合实际，全面性、先进性、可扩展性、系统安全性强的得5分；方案较为贴合实际，全面性、先进性、可扩展性、系统安全性较强得3-4分；方案全面性、先进性、可扩展性、系统安全性一般的得1-2分，没有方案的本项不得分。 | 5 |
| 2.3 |  | 评委根据供应商项目实施总体方案进行综合评分（包含实施计划、交付时间管理，突发事件处置方案以及本项目实施过程中的管理保障、技术保障、制度保障等）：方案贴合实际，内容全面，合理性、可行性强的得5分；方案较为贴合实际，完整性、合理性、可行性较强得3-4分；方案完整性、合理性、可行性一般的得1-2分，没有方案的本项不得分。 | 5 |
| 3 | 服务 | 评委根据供应商提供的项目维护计划方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、对用户故障的响应、处理、定期巡检等）进行综合评分：方案贴合实际，内容全面，合理性、可行性强的得5分；方案较为贴合实际，完整性、合理性、可行性较强得3-4分；方案完整性、合理性、可行性一般的得1-2分，没有方案的本项不得分。 | 5 |
| 4 | 业绩 | 评委根据供应商提供的自2016年1月1日以来门禁系统等类似项目业绩进行评分，每提供一个得1分，最多得10分（须提供合同书复印件，且应含有清晰可见的标的物、合同价以及盖章签字部分所在页，并须并提供联系人及联系方式，否则不得分，合同原件备查。） | 10 |
| 5 | 资质 | 供应商提供与本项目相关的专利或软件著作权证书（有效期内），每提供一个得1分，最多得5分，没有的本项不得分（提供证书复印件并加盖公章）。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

响应文件目录

一、磋商申请及声明

二、法定代表人授权书

三、报价表

四、报价明细表

五、商务条款偏离表

六、技术规格偏离表

七、 响应人类似业绩情况表

八、中小企业声明函

九、服务承诺函及其它证明文件及材料等
一、磋商申请及声明

致：南京交通职业技术学院

根据贵方（项目名称） （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、响应货物名称：。

3、我们的总报价为 （大写）元人民币。

4、本项目承诺交付期为：。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购办恶意串通、决不向采购人、采购办工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：年月日

二、法定代表人授权书

南京交通职业技术学院：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的

（项目名称）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日期：年月日

三、报价表

| 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 |  | 名 称 |  | 报价（元） |  |  |
| 总价（人民币，大写） |  |  | 元 |  |  |  |

响应单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名:

注:①响应报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容；

以上报价不得突破预算，本次报价不包含调试、安装的费用。

②开标一览表格式和内容不得自行改动；

四、报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：¥ （大写）人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名:

注：(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

(2)以上报价包含安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用，具体明细请自行填列。

(3)总价=单价*数量。

(4)上表中的“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“报价总计”数。

2、响应人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

五、商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

六、技术规格偏离表

响应人名称：                         采购编号∶

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 响应响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应人提交的响应文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为响应人接受招标文件的要求。

响应人代表签字：

七、 响应人类似业绩情况表

响应人近三年类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请响应人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件与获奖证明。

开标时请携带相应业绩合同原件备查。

八、服务承诺函及其它证明文件及材料等（格式自拟）

九、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：年月日

十、无重大违法记录声明

南京交通职业技术学院：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月日

十一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（企业提供企业法人营业执照或营业执照，事业单位提供事业单位法人证书，非企业专业服务机构提供执业许可证，个体工商户提供个体工商户营业执照，自然人提供自然人身份证明）

十二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料格式

（提供上一年度经审计的财务报告，或响应截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函。提供响应截止时间前六个月的缴纳增值税和企业所得税的凭据，或依法免税的证明文件。提供响应截止时间前六个月的缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单，或不需要缴纳社会保障资金的证明文件）

十三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料格式

（提供履行合同所必需的设备的购置发票或其他证明材料，专业技术人员的职称证书和用工合同）