询价通知书
	项目编号： JY2016126、138
项目名称：南京交通职业技术学院电信学院实训室设备询价采购


南京交通职业技术学院物资采购管理办公室
二〇一六年十二月

第一章  询价采购邀请
南京交通职业技术学院物资采购管理办公室受电信委托，对其所需实训室设备进行询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件，并一次性报出不得更改价格,依据采购文件要求报回我院采购办。
1、项目内容及预算：
分包一：JY2016126电磁学实验室设备（预算总116000元）
分包二：JY2016138 电子测量设备采购（预算总112800元）
    2、供应商应具备下列资格条件：
《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，需提供营业执照的主经营范围；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件；

3、货物总体要求：
供应商提交产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
招标人不统一安排现场勘查，建议投标人联系采购人自行勘查现场。

4、 询价文件发布日期：2016年12月15日

响应文件提交时间、地点：2016年12月23日上午8：50-----9：30止
    密封后的采购文件缴纳地址：南京交通职业技术学院弘毅楼230办公室（一式三份）。
    开标评标时间、地点：2016年12月23日上午10：00；弘毅楼230办公室。

5、评审与成交标准：

质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且报价最低。
6、采购人联系方式

联系人：石老师
联系电话：025-86115707
7、采购办联系方式

询价通知书编制：成老师 联系电话：025—86115873
办公室地址：南京交通职业技术学院江宁校区弘毅楼230房

第二章  采购项目的技术规格、要求和数量等
分包一： 电磁学实验室设备：
螺线管磁场测定实验组合仪
一、实验目的
    1.掌握测试霍尔元件的工作特性。

    2.学习用霍尔效应法测量磁场的原理和方法。
3.学习用霍尔元件测绘长直螺线管的轴向磁场分布。
二、实验装置简介
螺线管磁场测定实验组合仪全套设备由实验仪和测试仪两大部分组成。
    A、实验仪
    1、长直螺线管
    长度L＝28cm,单位长度的线圈匝数N（匝/米）和霍尔元件灵敏度KH均标注在实验仪上。
    2、霍尔元件和调节机构
    霍尔元件采用砷化镓材料的成品器件，器件管脚说明：1、3脚为Is电流输入，2、4脚为
[image: image1.wmf]H

V

霍尔电压输出。
霍尔元件的灵敏度
[image: image2.wmf]H

K

与载流子浓度n成反比,因半导体材料的载流子浓度n随温度变化而变化,故
[image: image3.wmf]H

K

与温度有关。实验仪上给出了该霍尔元件在15℃时的
[image: image4.wmf]H

K

 值。

实验霍尔元件固定在铜质探杆顶端，探杆固定在二维（X、Y方向）调节支架上。其中Y方向调节支架通过旋钮Y调节探杆中心轴线与螺线管内孔轴线位置，应使之重合。X方向调节支架通过旋钮
[image: image5.wmf]1

X

、
[image: image6.wmf]2

X

调节探杆的轴向位置。二维支架上设有
[image: image7.wmf]1

X

、
[image: image8.wmf]2

X

及Y测距尺，用来指示探杆的轴向及纵向位置（调节范围±300mm，估读0.1mm）。
     B、 测试仪
    1.“
[image: image9.wmf]S

I

输出”
    霍尔器件工作电流源，输出电流0～10mA，通过
[image: image10.wmf]S

I

调节旋钮连续调节。
    2.“
[image: image11.wmf]M

I

输出”
    螺线管励磁电流源，输出电流0～1A。通过
[image: image12.wmf]M

I

调节旋钮连续调节。
上述两组恒流源读数可通过三位半LED数字电流表显示。

三、设备技术指标
    1.励磁恒流源
[image: image13.wmf]M

I


    输出电流          0～1A，连续可调，调节精度可达1mA。

    最大输出负载电压  12V。

    电流稳定度        优于10－3（交流输入电压变化±10％）。
    电流温度系数      ＜10－3℃。
    负载稳定度        优于10－3 （负载由额定值变为零）。
    电流指示         三位半发光管数字显示，精度不低于0.5％。
    2.样品工作恒流源
[image: image14.wmf]S

I


    输出电流          0～10mA,连续可调，调节精度可在10μA。

    最大输出负载电压  12V。

    电流稳定度        优于10－3（交流输入电压变化±10％）。
    电流温度系数      ＜10－3℃。
    负载稳定度        优于10－3 （负载由额定值变为零）。
    电流指示           三位半发光管数字显示，精度不低于0.5％。
    3.直流数字毫伏表
测量范围±20mV。  四位半发光管数字显示，精度不低于0.5％。

静电场描绘实验仪
一、特 点
    1.实验仪结构轻巧美观，电极板上涂有特殊导电材料，导电均匀，克服了传统导电纸导电不均匀和水介质作实验不方便的缺点。
    2.通过移动上下针同轴移动座，可以快速准确描绘静电场。
二、配置及技术性能
1. 实验仪为双层，同步探针，内置四种电板（同心圆、平行导线、聚焦、劈尖形或飞机机翼电场）。
2. 规格为410mm*240mm，高100mm，配置专用导线。

3. 微晶导电层的均匀性，实验值误差为小于2%。
4. 电源：输出范围（直流）为0v—30V，采用多圈电位器调节电压，分辨率为0.01V;输出电流：0~3A 具有过载保护和接入反极性的保护、具有恒压、恒流功能；显示方式：LED数码管显示，同时显示电压和电流值,低纹波，低噪声。
三、实验项目
1、学习用模拟方法来测绘具有相同数学形式的物理场；
2、描绘出分布曲线及场量的分布特点；
3、加深对各物理场概念的理解；
4、初步学会用模拟法测量和研究二维静电场。
分包二： 电子测量设备：
一、示波器参数

1．带宽：DC-20MHz(-3dB)、
2．上升时间：≤17.5ns

3．偏转系数：5mV/DIV-5V/DIV按1、2、5顺序分10档

4．垂直方式：CH1、CH2、ALT、CHOP、ADD

5．扫描时间系数：0.2us/DIV-0.5s/DIV按1、2、5顺序分20档

6．触发方式：内、外、交替、电源、TV-V、TV-H、锁定

7．扫描方式：自动、常态、扩展×10

8．外形尺寸(mm):310(W)×150(H)×455(D)

9．示波管有效显示面：8×10格(1格=10mm)

10、★有数字频率计功能，选配FFT功能
为了与现有设备匹配使用最好面板与下图相似
 [image: image15.jpg]



 

2、 信号源指标

	1. 采用直接数字合成技术（DDS）
2. ★能够输出小到500uvV(50Ω) 的纯净而稳定的波形
3. 能输出27种标准或内部存储的固定的波形
4. 能提供8~16000点长度的任意波波形(选配任意波模块)
5. 可以方便地通过键盘或旋钮输入数据 
6. 12位明亮易读出的VFD显示
7. 可通过RS232接口完全程控,兼容SCPI指令
8. 带100MHz的频率计或计数器
9. 脉冲波占空比分辨率高达千分之一
10. 数字调频分辨率高、准确
11. 猝发模式具有相位连续调节功能
12. 频率扫描输出可任意设置起点、终点频率
13. 相位调节分辨率达0.1度
14. 调幅调制度1%~120%可任意设置

15. ★具备10W有功输出

产品主要技术指标：
输出频率
1μHz ～ 5MHz （正弦波、方波） 
1μHz～100kHz （其余波形）
输出幅度
1mVp-p～10Vp-p (50Ω负载)
2mVp-p～20Vp-p(1MΩ负载)
输出波形
正弦波、方波、脉冲波、三角波、锯齿波、 TTL 脉冲波、点频、
扫频、调频、调幅、脉冲串、 FSK 、 PSK 猝发等波形,多种调制 
AM 、 FM 、 ASK 、 FSK 、 PSK （机内预存 32 种波形）
正弦波失真
≤ 0.1% (f:20Hz~100kHz)
波形长度
8~16000
波形幅度分辨率
12bits
采样速率
200Msa/s
正弦波谐波抑制
≤-50dBc
方波升降时间
≤ 25ns
脉冲波占空比
0.1%～99.9% （频率≤10kHz）
1%~99%  (10kHz~100kHz)
频率分辨率
1μHz
频率精度
≤±5×10-6
幅度最高分辨率
2μVp-p (高阻) ,1μVp-p (50Ω)
幅度误差（精度）
≤± 1%+0.2mV (频率1kHz正弦波)
输出平坦度
幅度≤2Vp-p: ± 3%  幅度>2Vp-p：±5%
偏移范围
± 10V
偏移最高分辨率
2μVp-p(高阻) ,1μVp-p (50Ω)
偏移误差（精度）
≤± (5%+10mV） 信号幅度≤2Vp-p(高阻)
≤± (5%+20mV） 信号幅度>2Vp-p (高阻)
调幅调制度 AM
1%～120% 可任意设置
相位调节范围（PSK）
0.0～360.0 度
相位调节分辨率 (PSK)
0.1 度
任意波插件（选用件）
频率范围
1μHz～100kHz
输出波形长度
8～16000 点
幅度分辨率
10bits
双路插件（选用件）
频率范围
1μHz～20kHz
输出幅度
2mVp-p～20Vp-p
失真度
≤ 1%（输出幅度2Vp-p，f=1kHz）
输出阻抗
600Ω±5%
方波前后沿
< 10μs
A/B正弦信号相位差范围
0.0～360.0度
A/B正弦信号相位误差
-0.5度～+0.5度 （频率< 2kHz）
输出波形
正弦波、方波、三角波、正锯齿波
计数器
测频范围
1Hz～100MHz
计数容量
≤ 4.29 × 109
时基
标称频率
10MHz
稳定度
优于 ± 1 × 10-6
显示
12 位 VFD 荧光显示
其它
可存储/调用 10 组输出状态。带RS232接口，可选配GPIB、USB接口
外形尺寸
255mm×370mm×100mm
重量
3.5kg
 


为了与现有设备匹配使用最好面板与下图相似
[image: image16.jpg]rw':_ sorzept (I et (Y

H‘H/ ﬁ!

10Hz 100Hz 1K 10K 100K 1M 10M | 38 20Hz 2K

Q:-'E—‘Cl 5—'00,5 - N





三、直流稳压电源
1. 功率最高可达150W
2. LED同时显示主从路电压、电流
3. 主动风扇散热，可连续工作
4. 电压、电流细调功能，可精确调整输出电压
5. 加厚运输泡棉，无需担心运输损坏
6. 标配1m大电流输出线
7. 可选装220V/110V转换开关

★选配程控功能
	额定输出电压
	0-30V

	额定输出电流
	0-5A

	功能
	恒流（CC），恒压（CV）

	源效应
	CV≤0.01%+3mV  ， CC≤0.2%+3mA

	负载效应
	CV≤0.01%+3mV  ， CC≤0.2%+3mA   Iout＜3A

	
	CV≤0.02%+5mV  ， CC≤0.2%+5mA   Iout＞3A

	纹波与噪声
	CV≤5Vrms  ， CC≤50mArms   Iout＜3A

	
	CV≤5Vrms  ， CC≤100mArms   Iout＞3A

	保护模式
	限流保护

	显示
	双3位LED显示，电压-红色，电流-红色

	显示精度
	电压：±0.5%+3个字，电流：±1%+3字


三、交付使用时间、地点及文档：
1、合同约定。
2、地点：南京交通职业技术学院。
四、报价要求：
1、报价清单和设备参数请供货商自拟（以下表格可以根据实际需要调整）
。

	序号
	分包
	设备名称及数量
	偏离情况
	合计总价
	描述

	1
	分包一
	静电场描绘实验仪
	25个
	
	
	

	
	
	螺线管磁场测定实验组合仪
	10个
	
	
	

	
	分包二
	模拟函数信号发生器
	30个
	
	
	

	
	
	模拟示波器
	30个
	
	
	

	
	
	直流稳压电源
	60个
	
	
	


2、资质文件

营业执照
PAGE  
10

_1228731481.unknown

_1228733300.unknown

_1228733322.unknown

_1228733329.unknown

_1228733312.unknown

_1228731497.unknown

_1228731546.unknown

_1228728710.unknown

_1228729119.unknown

