询价通知书
	项目编号：JY2016013
项目名称：后勤处物业服务采购


南京交通职业技术学院物资采购管理办公室
二〇一六年三月

第一章  询价采购邀请
南京交通职业技术学院物资采购管理办公室受学院后勤处委托，对图文信息楼物业管理服务进行询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件，并一次性报出不得更改价格,依据招标文件要求交回我院。
1、项目内容及预算：
预算：55万/年

服务期限：2年，合同依据考核情况一年一签；前2年考核优秀，可依据实际情况延期1年。
    2、供应商应具备下列资格条件：
《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:
（1）具有独立承担民事责任的能力，物业服务三级及以上资质；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；
（7）供应商为江苏省政府采购物业服务（2016-2017年）物业服务协议供货单位。
3、货物总体要求：
供应商的服务应符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
4、 响应文件提交时间、地点：2016年4月1日上午10:00前缴纳至南京交通职业技术学院江宁校区弘毅楼235会议室
5、评审与成交标准：

质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且报价最低。
6、采购单位联系方式

联系人：张老师    联系电话：025—86115047 
7、采购办联系方式

询价通知书编制：成老师  尤老师    联系电话：025—86115873  025-86115963
联系传真：025—86115963
办公室地址：南京交通职业技术学院江宁校区弘毅楼230房
第二章  采购项目的技术规格、要求和数量等
一、项目情况
南京交通职业技术学院图文信息楼位于南京市江宁区，龙眠大道629号。总建筑面积19878.2㎡。建筑楼共5层。

主楼1层为贵宾接待室、大报告厅、24小时自修室、茶吧、密集书库、办公区、资料室、24小时自助还书机区、变电站、内庭院。

2层为门厅、讨论室、小报告厅、新书展示区、社会科学阅览室、教师休息室。

3-4层为社会科学阅览室。

5层为社会科学阅览室休息区、网络机房、会议室、技术培训机房、卫星电视机房、演播室、多功能厅、办公室。建筑外立面为石材和玻璃幕墙。
主楼设有电梯3部，空调系统采用中央空调。

二、物业管理目标
1、各项物品、环境以及服务体现绿色环保要求；
2、工程零修、急修及时率100%；零修工程合格率100%；
3、各类设施、设备完好、整洁、无污损，完好率、合格率均达到98%以上；垃圾日产日清，清运及时率100%；
4、有效投诉办结率99%以上；
5、无乱停乱放各种车辆现象；
6、服务及时、到位，以人为本，凸显人性化服务，服务满意率达99%以上；
7、项目经理管理经验丰富，队伍年轻有青春活力，有亲和力；
8、安全保障稳妥、及时、有力，无重大事故。

三、服务范围及要求
保洁范围及要求：
1、保洁服务范围：

负责做好书库、阅览室、报告厅、讨论室、休闲区、走道、电梯间、楼梯道、室外台阶（含台阶下走廊）、外墙面及窗台清洗、厕所等公共部位区域卫生保洁工作；一些重点部位须专人负责，始终保持清洁状态。整个图书馆卫生状况必须达到四星级酒店管理标准。

2、保洁服务标准：
（1）办公区域保洁标准
① 办公室的门、门面、门缝、门把手、表面无尘土、无污渍、手印；

② 桌椅摆放整齐，干净无尘土；椅子布面干净无污渍、无头发、无尘土；椅子腿无尘土；电话无污渍，摆放整齐；

③ 墙面、布面无尘土、无污渍；各种器材摆放整齐、无尘积；

④ 窗玻璃及窗框无手印、无尘土；窗帘拉伸整齐；

⑤ 垃圾筒内外干净，垃圾及时清倒；

⑥ 地毯上无尘土、头发、无杂物、无污迹；

⑦ 灯罩无尘土、无手印；

⑧ 空气清新，无不当气味。

（2）阅览室书库保洁标准
① 阅览室桌椅每周擦抹三次并保持干净，无污渍、尘渍、水渍；
② 花架、报刊架每周擦抹一次并保持干净，无污渍、尘渍、水渍；
③ 书架每月循环擦抹一次并保持干净，无污渍、尘渍、水渍。

（3）卫生间清洁标准
① 卫生间的门要求洁净，无手印、无黑点、污渍、门缝及闭门器无尘土；

② 玻璃镜面保持光亮、无水点、水渍、无手印；

③ 台面、洗手盆、水龙头无污物、无水迹、无杂物、白洁光亮；

④ 瓷砖墙面、隔断板、隔断门要保证无污迹、无尘土、无纸末；

⑤ 马桶及坐垫、底盘后侧墙面、小便池上下内外要求保持干净、无黄垢、无毛发、无杂物、光亮白洁；

⑥ 地面要保持干净光洁，边角无杂物、无污迹、无水迹；

⑦ 垃圾及时清倒，不得过半，垃圾袋及时更换，垃圾筒内壁及筒后墙面要保持无污迹；

⑧ 灯罩、天花板保证无尘土、无污渍；

⑨ 卫生间内空气清新无异味；

⑩ 卫生间内各种设备完好无损，发现损坏及时向后勤处报修。
（4）玻璃清洗保洁标准
① 玻璃光亮、无污点、无划伤、无尘土；

② 边框干净、无污渍；

③ 地面（地毯）无水迹、无污点。
（5）会议室的清洁标准
① 会议室的门、门面、门缝、门把手、表面无尘土、无污渍、手印；

② 桌椅摆放整齐，干净无尘土；椅子布面干净无污渍、无头发、无尘土；椅子腿无尘土；电话无污渍，摆放整齐；

③ 墙面、布面无尘土、无污渍；各种器材摆放整齐、无尘积；

④白板干净无尘、无墨迹，会后如没有特殊情况及时清擦；板擦及板笔摆放有

序；投影布会后及时复位；

⑤ 窗玻璃及窗框无手印、无尘土；窗帘拉伸整齐；

⑥ 垃圾筒内外干净，垃圾及时清倒；

⑦ 地毯上无尘土、头发、无杂物、无污迹；

⑧ 灯罩无尘土、无手印；

⑨ 空气清新，无不当气味；

⑩ 会前有打扫，会后有清扫，并及时关闭电源、门窗。
（6）茶水点的清洁标准
① 电热开水机时刻保证有水，且机身干净，标签朝正前方；机身及出水口处干净无污点；水槽内无污水、残渣并干净整洁；

② 水龙头、水池内干净、光亮无污物；

③ 墙面、题脚板各电源插座、插板干净无污点、无污物；

④ 地板（地毯）干净、无污物、无污迹。
（7）走廊灯的清洁质量标准
①清洁无污、无灰尘、无手印；

②整体统一，格格相同，光亮无划痕；

③灯管无灰尘、无损伤；

④ 天花板无污染，地面无尘土；

⑤ 设备完好无损，发现损坏及时报修。

（8）走廊的清洁质量标准
① 天花板、灯罩清洁干净，无尘、无污、无网状物；

② 墙壁及踢脚板无尘土、无手印、无污渍；墙面悬挂物干净、无尘土；

③ 地面（地毯）及边角干净无杂物、无污渍、无尘土，地板光亮，地毯清洁；

④ 走廊内摆放物品等物体干净、无尘土；

⑤ 消防栓箱干净、整洁；内部设备完好无缺。发现损毁及时向保卫处报告；

⑥ 走廊各办公室的标牌，开关盒，窗台做到无污渍，尘土。整洁干净。

（9）电梯的清洁标准
① 电梯门干净、无手印、无污迹；轨道干净无杂物；

② 顶板、顶灯等干净无尘土；

③ 轿箱四壁干净无尘土、无污渍、无滑伤；

④ 地板干净无杂物、无尘土、无污渍；

⑤ 内外按键、控盘干净无尘、无污；

⑥ 轿箱内各种干净、无尘土；

⑦ 设备完好无损，发现损坏及时报修。

（10）步行梯的清洁标准
① 楼梯内的顶板及灯具无尘、无污迹；

② 墙面及踢脚板干净无尘土、无污迹；

③ 扶手、栏杆玻璃无尘土、无污渍；

④ 平台及台阶无杂物、头发，无尘土、黑道、干净整洁；

⑤ 楼道内无堆放杂物。

（11）大厅的清洁质量标准
① 天花板、灯罩、排风口及龙骨架干净无尘土、无污迹；

② 墙面及踢脚板干净、无尘土、无污渍；

③ 玻璃门及窗体玻璃干净无手印、无污迹，窗框无尘土；
④ 大厅内摆放的绿植等盆体干净无尘土，绿叶无浮尘，盆内无杂物，并对摆放的盆景勤养护、勤修剪，确保花木旺盛。

（12）图书馆外部保洁要求

① 负责图书馆外部阶梯及阶梯下走廊的卫生保洁工作，确保该区域清洁有序；

② 负责图书馆各门前的清洁卫生；

③ 图书馆外墙面每年安排清洗一次；

④ 负责一楼外窗台的卫生保洁工作，一般情况下每周保洁不少于一次。

（13）中央空调使用及管理

① 负责图书馆中央空调的日常使用，按规定及时开关空调；

② 负责中央空调日常检查，发现问题及时报修，确保正常运行。

保安范围及要求
（1）保安范围：

负责图文信息楼大门岗值班和夜间巡查安全保卫工作，维护良好的工作秩序。

（2）保安要求：

① 负责做好图文信息楼24小时治安保卫和夜间巡查工作，加强对大楼内外环境、人员、设备设施的管理，做好交接班记录；
② 对各楼层关键部位及院落周边定时巡查，重点部位（馆内道路、卫生间、所有出入口、地下室、楼内通道、楼顶露台等）应设巡更点，有巡更记录，在正常情况下到达每个巡更点的时间误差不超过十五分钟。并对楼内通道夜间巡查每天不少于一次，发现问题及时处理。每天闭馆后，绕大楼周边巡视一次，并做好巡查记录；
③ 对外来人员、物资出入实施严格的登记验证制度和外来人员的登记记录；
④ 负责大楼门前车辆管理，禁止所有车辆停放在大楼门口，维护办公区内公共秩序，对办公区域内车辆的进出、停放进行管理，车辆进出有序，停放合理规范，无严重堵车，出现堵车及时疏导；
⑤ 对管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴等突发事件果断处理，及时报警和报告，并与相关部门配合处理突发事件，必要时要与保卫部门联系、沟通、协调；
⑥ 对办公区的房屋、公共设施设备进行定期检查，发现安全隐患及时告知物业负责人及后勤管理处；
⑦ 定期检查安全出口、疏散通道畅通情况及应急照明是否完好，发现问题及时报告；
⑧报告厅举办活动时，负责活动区域与图书馆的有效隔离和安保工作，确保图书馆人身财产安全；

⑨ 其他临时性任务。

会议服务标准及要求
负责大楼前厅来访接待、所有会议的会务保障及勤杂事项。按四星级酒店管理规范和要求做好各项服务保障工作，具体要求：

(1）会前的准备工作

① 首先要掌握主办会议单位、人数、时间、要客及具体要求。
② 按要求布置会议室，摆放好用品用具。根据人数和要求摆放桌椅，将多余的桌椅撤去。
③ 搞好会场内外的清洁卫生。
④ 摆放的用具（茶杯、杯垫），盘距桌边6CM，茶杯柄向右，图案要统一。
⑤ 按要求摆放告示牌，挂横幅、贴背板等。
⑥ 按要求酌情摆放签到台：提供用具，桌椅，签到牌，铺设台裙。
⑦ 如果提供自助茶水或饮料，需提前准备好服务台，提供相应的用品用具，派专人服务。
⑧ 按要求铺好会议桌布，注意垂边整齐等。
⑨ 调节好室内空气、温度。
⑩ 协助相关部门检查电源，调试音响，灯光效果，电器设备（话筒、音响、灯具、电脑、投影仪等）。
(2）入场当天的迎宾工作
① 服务员着装整齐，提前3 0分钟到岗，在会议室门口迎接与会者入场。
② 客人入座后，由服务员为客倒茶，上毛巾，不得有遗漏。贵宾室中若需摆放水果，需在客人进场前1 0分钟上齐，并包有保鲜膜。
③ 与会人员全部进入会议室后，酌情在门外把手上挂“会议进行中、保持安静”的牌子。
(3）开会过程的服务工作

① 服务员要坚守岗位，注意观察种控制会议室的门，维持秩序，保证会场周围安静，保证会议安全。
② 注意观察会议情况，按时添加茶水。
③ 接听电话可通过会议工作人员，不得大声传呼。
④ 注意观察场内温度、空气，提请相关人员适时调整。
⑤ 确保会议中的音响效果，并及时为客人调整话筒位置（高、低）。

⑥ 一楼报告厅有会议活动时，需增派专人负责其1-2楼与图书馆通道的值守工作，确保参会人员不进入馆内开放区。

(4）会议结束时的服务工作
① 及时打开大门，在门口欢送客人。
② 检查会场有无遗留文件及物品。
③ 检查室内用品有无短缺和损坏。
④ 进行安全检查，关闭所有电器、电源、收拾场内用品、用具。
⑤ 清扫会议室卫生，必要时进行消毒，关灯锁门。
(5）主席台、贵宾室的服务工作
① 主席台、贵宾室是会议服务的重点，要由专人服务。
② 按要求及时做好主席台、贵宾室布置工作。
③ 按人数摆放椅子，以及其它用具，按要求摆放茶叶。
④ 根据要求摆放席卡及鲜花。
⑤ 注意观察主席台上人员要求，按时添加茶水、递送烟缸或清理烟灰。

绿化
负责楼内及外台阶花木养护和会议、节日的鲜花和绿色植物摆放及清理工作。
维护及维修服务
负责大楼内各类设施的正常运行、监护和协调维保工作，负责零修和其他临时性任务。
1、各类设施、设备包含但不限于：建筑设施、书库、电梯、空调、人防设施、消防、门禁、会议室设备、供电、照明、电器、供水、排水及水泵、阀等设备的使用与管理、巡查与值守，保证每个工作日对相关设备巡视一遍；
2、负责设施、设备的日常维护保养工作的具体实施（已在免费维保范围内的除外），按照维保要求按时维护保养设备设施（包括疏通、清洗、更换易耗件等）；
3、负责协调各维保单位按时对相关设备进行保养与维护、检测与年检等工作，督促专业维保单位按时、保质保量地开展维保任务；
4、设备出现故障时，及时报修，对一般性故障在紧急情况下能应急调整、修复；遇工程维修负责随工监理；
5、24小时受理报修，一般情况下15分钟内到达现场，维修及时率100％。
6、遇到维修紧急情况时随叫随到，确因特殊情况不能及时维修，应向报修人员说明情况，做好解释工作，并尽快安排处理。
7、维修结束后，将地面清理干净，物品归位，经确认签字方可离去，维修满意率、回访率做到100％。
8、每年年底或年初对房屋公用部位、设施设备、道路、绿地等进行全面检查1次，掌握房屋设施设备完损状况，对完损程度做出评价；

9、在冬、雨季和天气异常时安排组织房屋设施巡视，对质量较差，易出问题的部位重点检查；每半年检查清除1次屋面、檐沟内落叶杂物树叶等，疏通雨水口、落水管等；

10、每日巡视1次楼梯间通道部位以及其它公用部位的门窗、玻璃等；巡检结束将检查记录情况、维修计划及需要进行大、中修或更新改造的项目报告业主；

11、排水设施要达到干净无污渍、无青苔、杂草，排水畅通，无积水、臭味，每月检查一次；

12、协助甲方做好节电节水等节能工作；

13、每天做好各项报修登记工作。
服务人员人数及条件
1、服务人员人数：

服务人员不得少于15人。其中保洁员不少于5人，保安不少于6人，会议服务员1人，维修人员2人，项目负责人1人。

2、服务人员：

所有人员必须遵守国家的法律、法规及甲方的各项规章制度，未经甲方许可不得进入保密区工作；具有良好素养和上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，相貌端正、着装统一，身材适中、身体健康（无传染性疾病）。具体要求如下：
（1）保安要求：男性，年龄50周岁以下，身高1.70米以上，形象佳、反应敏捷，双眼裸视力1.0以上,身体健康，体检合格；具有高中以上学历，能吃苦耐劳，有保安专业知识，能胜任保安工作；

（2）保洁要求：女性为主，年龄50周岁以下，身体健康，体检合格；具有高中以上学历，能吃苦耐劳；

（3）水电维修工要求：男性， 45周岁以下；熟悉电工操作的各项规程，须有维修电工上岗证书，身体健康，体检合格，能吃苦耐劳；

（4）项目负责人要求：男女不限，40周岁以下；具有中级物业管理员证书；身体健康，体检合格，具有大学以上学历。
3、服务人员共性要求：
（1）男员工不准留胡须、蓄长发、染发（黑色除外）、刺青纹身、佩带过分的饰物；女员工不准浓妆艳抹或佩带过分的饰物，头发染色不能过艳；

（2）所有进驻中心的物业人员工作时间不准抽烟或吃零食、闲谈以及做和工作无关的事；不得从事有偿服务，不准接受来办企业和群众的任何物品；使用语言要文明，举止要大方，要具有一定的工作经验；

（3）保洁员要协助办公室做好会议的各项会务工作。

所有人员提供有效证件复印件和健康证复印件及半年内的肝功能检查正常检验单，给甲方备案。
设施设备管理
1、排水系统管理
（1）加强巡视检查。维修人员工作职责之一就是巡视检查，检查范围包括：管道、阀门、水箱、蓄水池等，一般每天不少于1次，通过巡视检查可发现管道渗漏、阀门滴水、下水管堵塞，水龙头开关情况等，一旦发现问题，及时维修解决，杜绝长流水和发生跑、冒、滴、漏等浪费水资源的现象；
（2）室外管道、水表、阀门、消防栓等需要定期油漆，减少锈蚀；在冬天来临之前，须做好保温防冻工作，防止管道冻裂；
（3）做好楼内电热开水炉的管理，维护工作，保证每天的开水供应。
2、供电、电器设备管理
（1）做好照明、电梯、消防系统、报警系统、监控系统及其它部分电器设备的日常管理与维护；
（2）认真做好巡视检查工作，所有巡检都要有详实的记录，公共部分的照明灯定期检查、更换；公共部分的电源插座，接线盒箱等无脱落和缺盖。
3、电梯设备管理
（1）按照国家对特种设备的技术规定和厂家的技术要求，制定完整的电维护保养计划和《紧急情况处理程序》确保电梯正常、安全使用；
（2）每天检查电梯机房的工作温度，有无异响，电脑控制显示有无异常，发现问题及时报修。
（3）上下班人流高峰时，由保安人员负责对人流的疏导。
各类突发事件的处理
1、火警的应急处理
（1）任何员工发现火警后都有采取必要的应急措施，并应迅速报告管理处和安保值班人员；
（2）值班员接到火警后，应迅速呼叫安保员及物业负责人赶赴现场。物业负责人迅速组织现场人员灭火，及时上报学院保卫处，根据火情决定是否打“119”报警（特别紧急火警，任何人都可报“119”）；
（3）发生火灾时，能正确使用灭火器材，如灭火器等；
（4）火警处理后，由物业负责人及时做好书面报告，并向有关领导或部门报告；
2、匪警、盗警的应急处理
（1）任何员工发现匪、盗警情况时，都有采取必要应急措施，并应迅速报告值班员和学院保卫处；
（2）值班人员接到匪、盗警报告后，迅速赶赴事发地点控制案发事件，同时立即联络物业负责人和学院保卫处；
（3）事件处理完毕，由物业负责人及时做好书面报告，并向有关领导或部门报告。
五、考核
1、考核分季度考核和年度考核，不定期检查情况计入当季考核结果。正常考核一季度一次，年底进行年度考核，考核内容按照确定的管理目标进行；
2、考核采取百分制法，满分100分。具体考核细则依据《南京交通职业技术学院物业管理及考核办法》。

六、报价及要求
	图文信息楼物业服务
	是否完全满足学院要求
	报价(签字及盖章)
	备注

	
	
	
	


说明：
1、单个部件材料费在200元以内的费用均由乙方承担，价值超过200元的部件材料费由甲方承担；
2、正常保修期范围以内的设施设备及工程项目，由维保单位负责实施，乙方负责随工监理，工料费用由维保单位根据维保合同承担；
3、免费维保范围以外的大修或改造项目由甲方实施；
4、用于物业管理的工具设备、清洁用品以及共用部位的卫生用品（如洗手液、卫生纸、卫生球、肥皂、垃圾袋、茶叶篓、扫把、拖把等）由乙方自行购置并承担费用，报价时，应注明品名和规格；
5、报价中不包含报警器具、监控器、安防设备等购置费用，上述费用由甲方承担。对于未在设备清单中列出的其它设备、设施的维护保养费用均应包含在报价中。

6.总报价以一年为单位，合同执行期间合同价格不作调整。
七、资质文件：

省采协议中标证明文件

PAGE  
1

