好
询价通知书
	项目编号：JY2017070
项目名称：机电工程学院CAD/CAE/CAM实训室建设



南京交通职业技术学院物资采购管理办公室

二〇一七年六月

目  录


1

第一章  询价采购邀请

3

第二章  采购项目概况、要求等

5

第三章  投标文件格式

16

第四章  政府采购合同专用条款部分



第一章  询价采购邀请

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室受学院机电工程学院委托，CAD/CAE/CAM实训室建设项目进行询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件，并一次性报出不得更改价格,依据招标文件要求交回我院。
    1、项目内容及预算：

机电工程学院CAD/CAE/CAM实训室建设采购  预算：人民币13.5万元。
 2、供应商应必须具备下列资格条件：

符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

2.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
    2.2企业上一年度的财务状况报告；

2.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
    2.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
    2.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.6所供货物须符合国家强制性规定。

本项目不接受联合体投标。
3、报名及响应文件提交时间、地点：

报名：请根据学院要求填写投标函，于2017年7月5日下午4点前传回我院电子邮箱cgb@njitt.edu.cn，采购办不接受没有报名确认的询价文件。

投标文件要求：1正2副，胶装。

4、询价文件接收：2017年7月6日上午9:30前缴纳至南京交通职业技术学院江宁校区弘毅楼217会议室。  
5、评审与成交标准：

实质性满足招标文件要求且报价最低。

6、其它要求：
供应商应符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，其承担的项目应在院方要求下及时完工，并全部验收合格达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责；属于国家强制认证的材料，必须通过认证。

本项目只接受非进口产品参加投标（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

7、现场勘查及采购单位联系方式：

本次项目要求投标人须勘查现场。勘查时间：2017年7月5日14:00-16:00，联系人：董老师    联系电话：13915909397
8、采购办联系方式：

询价通知书编制：刘老师（女）  联系电话：025—86115873  联系传真：025—86115873

办公室地址：南京交通职业技术学院江宁校区弘毅楼230

。

第二章  采购项目概况、要求等
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	小计

	1
	网线
	六类网线，知名品牌
	5
	箱
	
	

	2
	电源线
	4平方电源线，知名品牌
	500
	米
	
	

	3
	水晶头
	六类水晶头
	2
	盒
	
	

	4
	接线板
	公牛，10A，六位三眼插座
	30
	个
	
	

	5
	超短焦投影机
	1、LCD板：0.59英寸LCD×3（显示宽高比 16：10）。
2、亮度：3300流明，标准分辨率1280×800，对比度：≥16000:1。
3、灯泡功率：≥250W UHP，灯泡寿命：≥4,000小时（标准模式）。
4、电动聚焦镜头，投射比：≤0.31，80英寸投影距离≤55厘米就（镜头到屏幕距离）。
5、支持垂直、水平梯形校正，边角校正。
6、终端接口： HDMI端子×2（支持MHL） ； USB(A)×2，USB(B)×1 ； RJ-45端子×1；VGA输出×2，VGA输出×1；RS-232×1个；麦克风输入；
	1
	台
	
	

	6
	移动支架
	配合短焦投影机使用、铝合金材质 
	1
	个
	
	

	7
	玻璃黑板
	★定制，整体尺寸：4M*1.2M，墙面固定式安装，钢化玻璃制作，玻璃厚度10MM，玻璃背部磨砂处理、乳胶漆刷白，四周边框包边不小于5CM，材质为黑钛金，黑板底部设置托盘，宽度6CM，长度220CM
	1
	块
	
	

	8
	电子白板
	 1、书写技术：红外线感应技术
2、边框对角线尺寸：≥103英寸  16：10 

3、分辨率：≥32767×32767

4、有效感应面积≥100英寸
5、多人书写触控：支持四点触控，三人可以同时在电子白板上进行书写。
6、★面板中文标注快捷键：白板两侧各具备不多于15个中文标注快捷键，通过中文标注快捷键，可直接操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作中文标注快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备不少于1个自定义中文标注快捷键，可以定义软件功能，方便使用
7、面板：铝蜂窝镀锌纳米板，面板支持水性笔书写，可反复擦除。适用各种复杂环境（高海拔，高湿度），不起包
8、★智能控制：边框上直接加装L型投影机控制模块，方便控制投影机的开关及信号的切换。无需拆卸黑板和白板
	1
	块
	
	

	9
	互动教学系统
	1、能够实现鼠标、注解、白板等常用的教学操作模式。
2、配套教学资源库：系统预置的各种教学资源需默认与课程绑定，实现教学资源的“到书到课”包含苏教人教配套电子书课件。
★3、人机语音交互式教学功能：应具备音乐领唱、复听、节奏快慢调整、英文的情景对话和中文的诗歌对答功能，使教师可对学生听力、口语进行课堂现场教学评估，学生发音错误，系统自动纠错，自动正确带读。
★4、语音要求流畅度达到4分以上，提供相关权威证明文件并加盖原厂公章。
5、支持教师与学生多种方式（包括文字、图片、音频、视频以及实时操作等）的双向交互；能够进行桌面、应用程序等多种形式的共享。
6、备课与授课一体，可整合编辑教学资源，并生成备课成果，满足个性化教学需求。
7、课本内容即点即读、课本标注和教学板书、重点内容聚焦讲解、课堂口语评测与互动教学。
	1
	套
	
	

	10
	功放
	功率不小于120W
	1
	台
	
	

	11
	音箱
	功率不小于80W
	1
	对
	
	

	12
	踢脚线
	不锈钢材质，玫瑰金色，高度8CM
	40
	米
	
	

	13
	防静电地板
	磁砖面防静电地板，钢板厚度不小于1.5MM， 600*600
	120
	平方
	
	

	14
	套装门
	宽度1.5M，对开式实木门(与205室一样)
	2
	套
	
	

	15
	配电箱
	配套设置
	1
	个
	
	

	16
	钢化玻璃门
	宽度1.5M，玻璃厚度15MM，对开式，含铝合金把手、地弹簧、刷卡门禁（也可密码开锁）,加门套

(与207室一样,，同时多加一套门套)
	1
	套
	
	

	17
	窗台板
	大理石材质，宽度10CM(与205室一样)
	10
	米
	
	

	18
	   窗套
	底衬板，厚度12MM(与205室一样)
	4
	套
	
	

	19
	窗帘
	遮光布，形式根据要求定制 (与205室一样)
	1
	批
	
	

	20
	墙面开槽
	墙面开槽并恢复，宽度5CM，深度4CM
	10
	米
	
	

	21
	墙面出新
	机房四周墙面出新
	150
	平方
	
	

	22
	机房顶部处理
	顶部及大梁找平并乳胶漆刷黑
	120
	平方
	
	

	23
	条形灯
	定制，飞利浦LED光源，功率：2*28W
	12
	套
	
	

	24
	电脑桌
	定制，尺寸：130*60*75cm，钢质结构，三聚氢胺刨花板(与205一样)
	30
	张
	
	

	25
	电脑椅
	定制，靠背椅四根椅腿采用25*1.5圆管制作，靠背及横档采用16*1.2圆管制作，坐板外框采用15*20*1.2方管制作，坐板采用E1级三聚氰胺饰面板，(与205室一样)。
	60
	张
	
	

	26
	多媒体讲台
	定制，钢木结构，宽度1.2M，钢板厚度不小于1.5MM，
产品资质要求：提供中央电化教育馆 “数字校园综合解决方案”送测产品物理检测证书
	1
	张
	
	

	27
	中控
	控制投影机开关
	1
	个
	
	

	28
	墙面展示
	亚克力板材质，可自由更换展示内容60*90CM
	8
	块
	
	

	29
	PVC管
	品牌，公元，规格：直径25MM
	150
	米
	
	

	30
	旧件拆除
	拆除教室原有旧日光灯、地板等并清运
	1
	批
	
	

	31
	系统集成、调试
	设备安装，调试
	1
	批
	
	

	32
	合计预算
	
	
	


要求：因有部分参考的，所以必须现场考察。
1、请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
2、系统不少于三年免费质保。
3、所有要求供应商必须在响应文件中进行逐项应答，打“★”项及所有商务条款为实质性要求，必须满足。
第三章    投标文件格式

  注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件

【正/副本】

     项目编号：

项目名称：

投标单位（全称）：

授权代表：

联系电话：

日    期：

投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

1、报价单

2、报价明细表

3、投标人类似业绩情况表

4、法定代表人授权委托书

5、无重大违法记录声明格式

6、售后服务承诺（格式自定）

7、资格证明文件

8、其它

一、投标函

投标函

南京交通职业技术学院：
你们机电工程学院CAD/CAE/CAM实训室建设采购  项目采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1．我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本谈判文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2．我们接受采购文件的所有的条款和规定。

    3．我们同意按照采购文件第一章“供应商须知”第14条的规定，本投标文件的有效期为从报价截止时间起计算的九十天，在此期间，本文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本文件在此期间之后将继续保持有效。

 4．我们同意提供采购中心要求的有关本次询价的所有资料。

5、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对采购文件本身提出质疑。
    6．我们理解，你们无义务必须接受最低的报价，并有权拒绝所有的投标文件和报价。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

    7．如果我们成交，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：              （公章 ）
                                  地址：            邮编：          

                                  电话：            传真：          

                                  授权代表签字：                   

                                  职务：                  

                                  日期：                  

二、开标一览表

1、报价单

	项目名称
	机电工程学院CAD/CAE/CAM实训室建设采购  项目

	报价总计
	 人民币（大写）   拾   万   仟   佰   拾   元整      

（¥                                        元整）

	交付时间
	所有设备到货时间：合同签订后    日历天内


投标单位公章 ：                                    

法定代表人（授权代表）签名:                        
注:①投标报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容；

以上报价不得突破预算，本次报价包含人工、材料、运输、调试、安装等所有费用。

②开标一览表格式和内容不得自行改动；

2、报价明细表

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	小计

	1
	网线
	六类网线，知名品牌
	5
	箱
	
	

	2
	电源线
	4平方电源线，知名品牌
	500
	米
	
	

	3
	水晶头
	六类水晶头
	2
	盒
	
	

	4
	接线板
	公牛，10A，六位三眼插座
	30
	个
	
	

	5
	超短焦投影机
	1、LCD板：0.59英寸LCD×3（显示宽高比 16：10）。
2、亮度：3300流明，标准分辨率1280×800，对比度：≥16000:1。
3、灯泡功率：≥250W UHP，灯泡寿命：≥4,000小时（标准模式）。
4、电动聚焦镜头，投射比：≤0.31，80英寸投影距离≤55厘米就（镜头到屏幕距离）。
5、支持垂直、水平梯形校正，边角校正。
6、终端接口： HDMI端子×2（支持MHL） ； USB(A)×2，USB(B)×1 ； RJ-45端子×1；VGA输出×2，VGA输出×1；RS-232×1个；麦克风输入；
	1
	台
	
	

	6
	移动支架
	配合短焦投影机使用、铝合金材质 
	1
	个
	
	

	7
	玻璃黑板
	★定制，整体尺寸：4M*1.2M，墙面固定式安装，钢化玻璃制作，玻璃厚度10MM，玻璃背部磨砂处理、乳胶漆刷白，四周边框包边不小于5CM，材质为黑钛金，黑板底部设置托盘，宽度6CM，长度220CM
	1
	块
	
	

	8
	电子白板
	 1、书写技术：红外线感应技术
2、边框对角线尺寸：≥103英寸  16：10 

3、分辨率：≥32767×32767

4、有效感应面积≥100英寸
5、多人书写触控：支持四点触控，三人可以同时在电子白板上进行书写。
6、★面板中文标注快捷键：白板两侧各具备不多于15个中文标注快捷键，通过中文标注快捷键，可直接操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作中文标注快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备不少于1个自定义中文标注快捷键，可以定义软件功能，方便使用
7、面板：铝蜂窝镀锌纳米板，面板支持水性笔书写，可反复擦除。适用各种复杂环境（高海拔，高湿度），不起包
8、★智能控制：边框上直接加装L型投影机控制模块，方便控制投影机的开关及信号的切换。无需拆卸黑板和白板
	1
	块
	
	

	9
	互动教学系统
	1、能够实现鼠标、注解、白板等常用的教学操作模式。
2、配套教学资源库：系统预置的各种教学资源需默认与课程绑定，实现教学资源的“到书到课”包含苏教人教配套电子书课件。
★3、人机语音交互式教学功能：应具备音乐领唱、复听、节奏快慢调整、英文的情景对话和中文的诗歌对答功能，使教师可对学生听力、口语进行课堂现场教学评估，学生发音错误，系统自动纠错，自动正确带读。
★4、语音要求流畅度达到4分以上，提供相关权威证明文件并加盖原厂公章。
5、支持教师与学生多种方式（包括文字、图片、音频、视频以及实时操作等）的双向交互；能够进行桌面、应用程序等多种形式的共享。
6、备课与授课一体，可整合编辑教学资源，并生成备课成果，满足个性化教学需求。
7、课本内容即点即读、课本标注和教学板书、重点内容聚焦讲解、课堂口语评测与互动教学。
	1
	套
	
	

	10
	功放
	功率不小于120W
	1
	台
	
	

	11
	音箱
	功率不小于80W
	1
	对
	
	

	12
	踢脚线
	不锈钢材质，玫瑰金色，高度8CM
	40
	米
	
	

	13
	防静电地板
	磁砖面防静电地板，钢板厚度不小于1.5MM， 600*600
	120
	平方
	
	

	14
	套装门
	宽度1.5M，对开式实木门(与205室一样)
	2
	套
	
	

	15
	配电箱
	配套设置
	1
	个
	
	

	16
	钢化玻璃门
	宽度1.5M，玻璃厚度15MM，对开式，含铝合金把手、地弹簧、刷卡门禁（也可密码开锁）,加门套

(与207室一样,，同时多加一套门套)
	1
	套
	
	

	17
	窗台板
	大理石材质，宽度10CM(与205室一样)
	10
	米
	
	

	18
	   窗套
	底衬板，厚度12MM(与205室一样)
	4
	套
	
	

	19
	窗帘
	遮光布，形式根据要求定制 (与205室一样)
	1
	批
	
	

	20
	墙面开槽
	墙面开槽并恢复，宽度5CM，深度4CM
	10
	米
	
	

	21
	墙面出新
	机房四周墙面出新
	150
	平方
	
	

	22
	机房顶部处理
	顶部及大梁找平并乳胶漆刷黑
	120
	平方
	
	

	23
	条形灯
	定制，飞利浦LED光源，功率：2*28W
	12
	套
	
	

	24
	电脑桌
	定制，尺寸：130*60*75cm，钢质结构，三聚氢胺刨花板(与205一样)
	30
	张
	
	

	25
	电脑椅
	定制，靠背椅四根椅腿采用25*1.5圆管制作，靠背及横档采用16*1.2圆管制作，坐板外框采用15*20*1.2方管制作，坐板采用E1级三聚氰胺饰面板，(与205室一样)。
	60
	张
	
	

	26
	多媒体讲台
	定制，钢木结构，宽度1.2M，钢板厚度不小于1.5MM，
产品资质要求：提供中央电化教育馆 “数字校园综合解决方案”送测产品物理检测证书
	1
	张
	
	

	27
	中控
	控制投影机开关
	1
	个
	
	

	28
	墙面展示
	亚克力板材质，可自由更换展示内容60*90CM
	8
	块
	
	

	29
	PVC管
	品牌，公元，规格：直径25MM
	150
	米
	
	

	30
	旧件拆除
	拆除教室原有旧日光灯、地板等并清运
	1
	批
	
	

	31
	系统集成、调试
	设备安装，调试
	1
	批
	
	

	32
	合计预算
	
	
	


投标单位公章 ：            

法定代表人（授权代表）签名:   
注：(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

(2)以上报价包含安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用，具体明细请自行填列。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、 投标人类似业绩情况表

投标人近三年类似业绩情况表

	序号
	项目名称
	业主单位
	项目

规模
	获奖

情况
	签约及服务

时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：请投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件与获奖证明。

开标时请携带相应业绩合同原件备查。

4、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：南京交通职业技术学院物资采购管理办公室
本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），               （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

    法定代表人签字：

授权委托人签字：                   

日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证明文件的复印件：

 

（6）无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

5、无重大违法记录声明格式
南京交通职业技术学院物资采购管理办公室：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

                                              日        期：        年    月    

6、售后服务承诺（格式自定）

7、资格证明文件

8、其他
注：①1-7项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。
第四章  合同（参考政府采购合同模板）









