## 清单
水泵房及配电房运维项目-招标清单
工程名称：水泵房及配电房运维项目 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 主要服务特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 含税合价 | 参考图片
一 | 运维服务采购 |  |  |  |  | 0
1 | 水泵房及配电房运维 | 合格有效的电工进网作业许可证（高压）、电工特种作业上岗操作证 | 个 | 2 |  | 0 | 报价时考虑值班人员的所有费用；
2 | 中心站设备更换 | 1.电流表200/5-1块，2.温湿度控制器2个，3.安全工器具（试验）1套，4.断路器储能电机1台； | 项 | 1 |  | 0 | 报价时应包含配件价格、运输费、安装费、服务期内的保修服务费、管理费、利润、税金及投标人认为需要的一切费用。
3 | 中心子站设备更换 | 1.低压开关操作手柄1个，2.电容柜熔丝（RS3-50）1个，3.安全工器具（试验）1套，4.合位灯2个 | 项 | 1 |  | 0 | 报价时应包含配件价格、运输费、安装费、服务期内的保修服务费、管理费、利润、税金及投标人认为需要的一切费用。
4 | 10KV教学组团变电所 | 1.红色指示灯1个，2.绿色指示灯1个，3.安全工器具（试验）1套 | 项 | 1 |  | 0 | 报价时应包含配件价格、运输费、安装费、服务期内的保修服务费、管理费、利润、税金及投标人认为需要的一切费用。
5 | 生活区食堂变电所 | 1.带电显示器1台，2.变压器温控器1个，3.变压器吹风机1个，4.电流表400/5-2块，5.分位灯2个，6.合位灯2个，7.开关分闸按钮1个，8.开关合闸按钮1个，9.安全工器具（试验）1套，10.排风机1个 | 项 | 1 |  | 0 | 报价时应包含配件价格、运输费、安装费、服务期内的保修服务费、管理费、利润、税金及投标人认为需要的一切费用。
6 | 10KV图文信息楼变电所 | 安全工器具（试验）1套 | 项 | 1 |  | 0 | 报价时应包含配件价格、运输费、安装费、服务期内的保修服务费、管理费、利润、税金及投标人认为需要的一切费用。
二 | 咨询服务费 |  |  |  |  | 2450
1 | 清单及控制价编制 |  | 项 | 1 | 2100 | 2100 | 为不可竞争费用，不得调整
2 | 项目资料审查 |  | 项 | 1 | 350 | 350 | 为不可竞争费用，不得调整
合 计 | [5 empty] | 0