# 采购编号：JY201033号

# 南京交通职业技术学院

# 招 标 文 件

项目名称：机房改造

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室

二〇一二年七月二日

目  录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知、招标项目说明

一、投标人须知；

二、招标项目的名称、性质和数量；

三、投标报价方式及报价要求；

四、提交投标书的方式、地点和截止日期；

五、评（议）标原则；

六、开标、评标、定标；

七、评标过程的保密性。

第三部分  技术规格要求和交货日期、地点等

一、项目内容、主要技术指标及数量；

二、竞争性谈判货物的质量、性能要求及售后服务要求；

三、交货时间、地点。

第四部分  合同样本

第五部分  投标书格式

第一部分  招标公告

南京交通职业技术学院机房改造采购信息

学院物资采购管理办公室举办机房改造采购，欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目概况：

1、采购编号：JY201233号；

2、采购项目：机房改造；

3、采购数量：见采购文件；

4、技术标准：见采购文件。

二、采购方式：

1、本次招标采取二次报价，综合评价。

三、参加投标供应商资质要求：

1、具有独立法人资格、有能力提供本次项目采购、并能提供相应的技术及服务，且具有良好的财务状况和商业信誉；

2、遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件；

3、近三年内无任何不良商业记录和处罚。

四、采购文件发出时间：

2012年7月2日至7月11日；

标书获取：采购联系人处获取(网站免费下载)

投标保证金：2000圆

五、投标响应文件接收：

接收时间：2012年7月11日上午9:30之前；

电    话：025-86115873

六、开标有关信息：

开标开始时间：2012年7月11日上午9:30；

开标地点：明德楼会议室403。

七、本次投标采购联系事项：

采购联系人：成永付                   联系电话：025-86115873

技术咨询人：米洪老师                 联系电话：025-86115707

张晓焱老师               联系电话：025-86115778

联系地址：南京江宁科学园龙眠大道629号物资采购管理办公室

邮政编码：211188

有关对采购文件的询问和索取，请与采购联系人联系;有关技术需求问题，请与技术咨询人联系。

物资采购管理办公室

2012年7月2日

第二部分  投标须知、竞争性谈判项目说明

一、投标人须知

### 1．适用范围

1.l 本招标文件仅适用于南京交通职业技术学院物资采购管理办公室（以下简称招标人）组织的招标活动。

### 2．合格的投标人

2.l 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格的投标人。

2.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备招标文件第三章“招标书”规定的条件。

2.3 投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《招标投标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格投标人，其投标文件无效。

### 3．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担与参加投标有关的全部费用。

### 4．法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

### 5．招标文件的约束力

5.l 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.2 本招标文件由招标人负责解释。

### 6．招标文件的组成

6.l 招标文件

投标人请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式等。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。

### 7．招标文件的澄清

若投标人对招标文件有疑点，均应在投标截止时间15天前以书面形式通知招标人。

### 8．招标文件的更正或补充

8.l 在投标截止时间前，招标人可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

8.2 对招标文件的更正，将我院招标网（网址：www.njci.cn）上以公告的方式通知投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的更正公告为准。

8.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并按8.2条规定的方式将具体变更情况通知投标人。

### 9．投标文件的语言及度量衡

9.l 投标文件以及投标人与招标人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

9.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

9.3 除在招标文件第六章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

### 10．投标文件的组成

10.l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第六章“投标文件格式”要求）：

10.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

10.1.2 投标人资格证明文件。

10.2 招标文件第五章中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

10.3 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

### 11．投标报价

11.1 本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

11.2 招标人不接受备选的投标方案或有选择的报价。

11.3 投标报价不得超过采购预算。

### 12. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

### 13．投标保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件。

13.2 投标保证金必须在现场签名报到之前交纳。

13.3 投标保证金的交纳形式为有效银行本票、银行汇票。

（采购中心不接受汇款、现金、转帐支票或其他形式的保证金）

13.4 若投标人不按第 13.l、13.2和13.3条的规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

13.5 投标保证金的退还

13.5.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了经济合同后自动转为履约保证金。

13.5.2 落标的投标人应在招标人发出中标通知书后5个工作日内向我中心申请无息退还投标保证金。

13.6 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内放弃或撤回投标；

（2）中标人不按规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

### 14．投标有效期

14.l 投标有效期为从开标之日起计算的九十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 15．投标文件的签署、形式及装订

15.l 投标文件按招标文件第三章要求执行，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

15.2 投标文件正本中，除招标文件第六章规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

15.3 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

15.4 投标文件须固定装订成册。

### 16．投标文件的密封及标记

16.l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章或授权代表签字。

16.2 投标专用袋（箱）上须按招标人提供的格式注明：

（l）采购编号及项目名称：

（2）分包号（如有）：

（3）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真：

16.3 投标文件未按第 16.l和 16.2条规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

### 17．投标截止时间

17.l 投标人须在招标文件规定的投标截止时间前将投标文件送达招标人规定的投标地点。

17.2 若招标人按8.5条规定推迟了投标截止时间，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

### 18．迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

### 19．投标文件的修改和撤回

19.l 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使招标人在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

19.2 投标文件的修改文件应按第15条规定签署，正、副本分别密封，并按第 16.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标人规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

19.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

### 20．开标

20.l 招标人按招标文件第三章“招标书”规定的时间和地点开标。采购人代表、监管人员、招标人及有关工作人员参加。

20.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件及法人授权委托书原件办理交纳保证金、签名报到和递交投标文件等事宜。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。若法定代表人参加投标活动，则无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理有关手续。

20.3 投标人必须在投标截止时间前办理完毕交纳保证金、签名报到、递交投标文件以及其它招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

20.4 开标时，招标人、公证员将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

20.5 若投标文件未密封，或投标人未提交投标保证金（包括投标保证金不符合第13条规定），招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

20.6 按照第19条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

### 21．评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

### 22．对投标文件的资格性审查和符合性审查

22.l 资格性审查的内容包括：

（1）资格证明；

（2）投标保证金；

（3）报价是否超过采购预算。

22.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件的有效性(签署情况等)；

（2）投标文件的完整性(正本和副本数量、内容等)；

（3）对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

22.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

22.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

22.4.l开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

22.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

22.4.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

### 23．投标文件的澄清

23.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

23.2 评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

23.3投标人不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个投标人都将被询标。

### 24．评标及定标

24.1 评标委员会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

24．2 评标委员会按招标文件中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

### 25．评标过程保密

25.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

25.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，招标人将有专门人员与投标人进行联络。

25.4 招标人和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

### 26. 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

26.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，按财政部第18号令第四十三条的规定执行。

26.2 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，比照前款规定执行。

26.3 投标人若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

### 27．废标

27.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2 如出现第一种情形的，将按照第26条执行。

### 28．定标原则

28.l 评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较,根据评标办法推荐出中标候选人。中标候选人将在省级机关政府采购网上公示。

28.2 评标结束后，将由采购人，必要时可邀请招标人对评标委员会推荐的中标候选人进行考察，若无其他情况原则上确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。

28.3 投标人出现下列情况之一的，将被取消中标候选人资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）不符合法律、法规的规定。

### 29. 质疑处理

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

### 30．中标通知

30.l 定标后,招标人应将定标结果通知所有的投标人，并向中标人发出中标通知，同时在省级机关政府采购网及政府采购信息指定发布媒体进行公告。

30.2  中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复招标人，确认中标通知书已收到，并同意接受。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

30.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

### 31．签订合同

31.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

二、招标项目的名称、性质和数量

1、名称：机房改造。

2、性质：建设。

3、数量：见清单

三、投标报价方式及报价要求

报价方式：分项报价后合计总价。

报价要求：

分项报价，合计总投标价。

报价为二次报价；

报价包含所有税费、运费、安装、培训及保修费用等费用。

四、提交投标书的方式、地点和截止时间

投标书必须以密封加盖骑缝章的形式送达南京交通职业技术学院物资采购管理办公室。

地址：南京交通职业技术学院明德楼403会议室。

联系人：成永付

联系电话：（025）86115873

传真电话：（025）86115873

投标截止时间： 2012年7月11日（周三）上午9:30(北京时间)

投标人对技术要求的咨询可与下列人员联系

技术咨询人：米洪老师                 联系电话：025-86115707

张晓焱老师                 联系电话：025-86115778

五、评（议）标标准

将对投标人报价、方案执行、资质等综合评价，选择最优性价比。

六、开标、评标、定标

采购人将组织公开开标。

开标时间：2012年7月11日（周三）上午9:30~11：30(北京时间)。地点：南京交通职业技术学院明德楼403。

采购人将仅对确认为符合竞争性谈判文件要求的投标进行评价和比较。

对投标文件的任何疑义或表达不清的内容，采购人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件条件并对买方最为有利的投标人，采购人没有义务必须接受最低报价的投标。

采购人有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

采购人可以接受投标货物中的任何一项、几项或全部，并有权在授予合同时改变订货的数量。

竞争性谈判人评定中标后，立即发出中标通知，此后中标人应依时与买方签约。

七、评标过程的保密性

开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

第三部分  技术规格要求和交货日期、地点等

工程说明及清单：

标段一：电子信息系机房改造

一、项目内容

机房改造包含以下几方面需求：60位的网络教室一个，50位的网络教室三个，电子实训室增容改造为两个。计算机网络教室强、弱电智能化综合布线系统计算机网络教室防静电地板破损修复与更换。计算机网络教室电脑和桌椅的搬移施工

二、施工要求

1．计算机网络教室平面图

2．强电铺设阻燃PVC管，双绞线铺设阻燃PVC线槽，间距不得小于30CM。电源插座、接线板均放置于防静电地板下，地板表面开孔直径为25-30mm。

截面图：

3.网络教室原有已经开孔带地插或损坏的钢制防静电地板，更换后需调整水平，并保证网络教室钢制防静电地板的封闭性。

4、由于机房内有桌椅和电脑，如果影响布线施工，需投标公司自行安排搬移，布线结束需恢复原状。

5、两个机房的扩建须在原有的走线上进行，每个房间增加8个点的布线。

三、设备、材料清单以及技术参数要求：

| 设备清单（50位机房三个） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体配置 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 总价 |
| 1 | 超五类非屏蔽双绞线 | 超五类非屏蔽双绞线 | 4 | 箱 | 普利驰 TCL |  |  |
| 2 | 三项电源插座 | 含底盒 | 27 | 个 | 鸿雁 西门子 Tcl |  |  |
| 3 | 电源线 | 远东2.5平方国标电线 | 3 | 卷（每卷100米） | 远东 |  |  |
| 4 | 电源线 | 远东4平方国标电线 | 2 | 卷（每卷100米） | 远东 |  |  |
| 5 | 水晶头 | RJ45 | 1.5 | 盒 | 普利驰 |  |  |
| 6 | 接线板 | 10A,250V带过载保护 | 27 | 个 | 公牛 海锚 |  |  |
| 7 | 防静电地板 | 厚度不低于30MM，钢板厚度不小于0.8mm | 25 | 平方 |  |  |  |
| 8 | 机柜 | 12U | 1 | 个 | 三凌 图腾 华兴 |  |  |
| 9 | 理线器 |  | 3 | 个 | AMP |  |  |
| 10 | 辅材 | 阻燃PVC管、线槽、护套、号码管 | 1 | 批 | 国产 |  |  |
| 11 | 弱电施工费 | 信息点安装、调试(含三年服务费） | 1 | 批 | 国产 |  |  |
| 12 | 强电施工费 | 设备、网络线路安装调试(含三年服务费） | 1 | 批 | 国产 |  |  |
| 13 | 地板整理 |  | 1 | 批 | 国产 |  |  |
| 14 | 电脑、桌椅搬运 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 小计*3个 |  |  |  |  |  |  |
| （60位机房） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 具体配置 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 总价 |
| 1 | 超五类非屏蔽双绞线 | 超五类非屏蔽双绞线 | 5 | 箱 | 普利驰 TCL |  |  |
| 2 | 三项电源插座 | 含底盒 | 32 | 个 | 鸿雁 西门子 Tcl |  |  |
| 3 | 电源线 | 远东2.5平方国标电线 | 3 | 卷（每卷100米） | 远东 |  |  |
| 4 | 电源线 | 远东4平方国标电线 | 2 | 卷（每卷100米） | 远东 |  |  |
| 5 | 水晶头 | RJ45 | 2 | 盒 | 普利驰 |  |  |
| 6 | 接线板 | 10A,250V带过载保护 | 32 | 个 | 公牛 海锚 |  |  |
| 7 | 防静电地板 | 厚度不低于30MM，钢板厚度不小于0.8mm | 30 | 平方 |  |  |  |
| 8 | 机柜 | 12U | 1 | 个 | 三凌 图腾 华兴 |  |  |
| 9 | 理线器 |  | 3 | 个 | AMP |  |  |
| 10 | 辅材 | 阻燃PVC管、线槽、护套、号码管 | 1 | 批 | 国产 |  |  |
| 11 | 弱电施工费 | 信息点安装、调试(含三年服务费） | 1 | 批 | 国产 |  |  |
| 12 | 强电施工费 | 设备、网络线路安装调试(含三年服务费） | 1 | 批 | 国产 |  |  |
| 13 | 地板整理 |  | 1 | 批 | 国产 |  |  |
| 14 | 电脑、桌椅搬运 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 15 | 总价 |  |  |  |  |  |  |
| 机房扩建（两个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 具体配置 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 总价 |
| 1 | 超五类非屏蔽双绞线 | 超五类非屏蔽4对双绞线 | 1 | 箱 | 普利驰 TCL |  |  |
| 2 | 三项电源插座 | 含底盒 | 16 | 个 | 鸿雁 西门子 Tcl |  |  |
| 3 | 电源线 | 远东2.5平方国标电线 | 1 | 卷（每卷100米） | 远东 |  |  |
| 4 | 水晶头 | RJ45 | 20 | 个 | 普利驰 |  |  |
| 5 | 辅材 | 护套、号码管 | 1 | 批 | 国产 |  |  |
| 6 | 弱电施工费 | 信息点安装、调试(含三年服务费） | 1 | 批 | 国产 |  |  |
| 7 | 强电施工费 | 设备、网络线路安装调试(含三年服务费） | 1 | 批 | 国产 |  |  |
| 8 | 电脑、桌椅搬运 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 小计*2 |  |  |  |  |  |  |

报价及其他要求：

请投标人认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的相关辅助材料和其他一切费用应由供应商在报价时一并考虑。项目实施过程中不再单独结算。

供应商须知

1、供应商参加本项目的报价，即被认为接受了本采购文件的所有条款和规定。

2、供应商应认真审阅本采购文件，并对自身的工作负责，投标报价一经学院确认，合同即以成立，供应商必须无条件履约。

3、供应商报价后如果违约，其投标保证金将不予退还，并按照有关规定进行处罚。

4、报价供应商应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《招投标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格供应商，其报价文件无效。

5、投标供应商必须具备建筑智能化工程专业承包三级（原件备查）

6、投标供应商必须按照清单中的品牌和型号来应标，其他品牌不予采纳，双绞线须提供厂家质保15的授权原件。

标段二：现教中心机房改造

要求：在高校中有至少三个相关弱电机房建设或维护案例

一、

| 宿舍区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A南负一层约17平 | 地面刷防静电漆 | 安装PDU电源8孔/柜 | 4 | 备注 |
| A北负一层约17平 | 地面刷防静电漆 | 安装PDU电源8孔/柜 | 4 |  |
| B南负一层约17平 | 地面刷防静电漆 | 安装PDU电源8孔/柜 | 4 |  |
| B北负一层约17平 | 地面刷防静电漆 | 安装PDU电源8孔/柜 | 4 |  |
| C南负一层约17平 | 地面刷防静电漆 | 安装PDU电源8孔/柜 | 4 |  |
| C北负一层约17平 | 地面刷防静电漆 | 安装PDU电源8孔/柜 | 4 |  |
| D南负一层约17平 | 地面刷防静电漆 | 安装PDU电源8孔/柜 | 4 |  |
| D北负一层约17平 | 地面刷防静电漆 | 安装PDU电源8孔/柜 | 4 |  |
| E南三楼约7平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 4 |  |
| E北三楼约7平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 4 |  |
| F南三楼约7平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 4 |  |
| F北三楼约7平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 4 |  |
| 12间 |  | 48个 |  |  |

二

| 中组团 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 明得楼二楼约7平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 2 | 备注 |
| 明得楼三楼约7平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 1 |  |
| 明得楼四楼约7平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 1 |  |
| 明得楼五楼约7平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 1 |  |
| 齐贤楼二楼约20平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 1 |  |
| 齐贤楼三楼约20平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 1 |  |
| 齐贤楼四楼约20平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 1 |  |
| 齐贤楼五楼约20平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 1 |  |
| 8间 |  | 9个 |  |  |
| 明德所有机房电需从三楼机房取,三楼机房用电直接取之配电间 齐贤所有机房电需从三楼机房取,三楼机房用电直接取之配电间 |  |  |  |  |

| 中组团 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息楼二楼约17平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 1 | 备注 |
| 信息二楼南约17平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 2 |  |
| 信息三楼南约17平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 2 |  |
| 信息三楼北约17平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 2 |  |
| 信息四楼南约17平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 2 |  |
| 信息四楼北约17平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 2 |  |
| 信息五楼南约17平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 1 |  |
| 7间 |  | 12个 |  |  |
| 信息楼所有机房电需从三楼机房取,三楼机房用电直接取之配电间 |  |  |  |  |

| 中组团 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大活一楼北约17平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 1 | 备注 |
| 大活一楼南约17平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 1 |  |
| 2间 |  | 2个 |  |  |

| 西组团 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广宇三楼北约20平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 2 | 备注 |
| 修远三楼南约20平 | 地面刷防静电漆 | 安装PDU电源8孔/柜 | 2 |  |
| 明志三楼西约20平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 1 |  |
| 明志三楼东约20平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 2 |  |
| 致远三楼西约20平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 1 |  |
| 致远三楼东约20平 |  | 安装PDU电源8孔/柜 | 2 |  |
| 6间 |  | 10 |  |  |

以上所有PDU电源要求是10A万用插孔,单排8孔.,含防雷模块和过载保护功能，以上所有机房需做防鼠、通风、防尘处理。广播机柜数量为7个，6U墙柜。

二、售后服务要求

投标人必须提供详细的服务承诺，包括服务期限、服务范围、服务响应时间、到达现场的承诺时间等；

三、交货日期：供货商与用户商定。

四、交货地点：江宁科学园龙眠大道629号。

五、收货人及联系方式：

米洪老师                 联系电话：025-86115707

张晓焱老师               联系电话：025-86115778

第四部分（    ）设备购置合同（样本）

需  方（甲方）： 南京交通职业技术学院                     签订时间：

供  方（乙方）：                                          签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》及××××年××月××日南京交通职业技术学院采购谈判结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

- 设备具体技术指标以供方投标书为准

- 设备报价（若全部投标应以清单为单位，按设备的原有顺序分别填写）

| 设备名称 | 型号、规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |

备注：合同价格为规定地点交货价（包括配件和一切运杂费及税费）

三. 设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限：

1. 供方提供的设备必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、教育部的有关规定以及该产品的出厂标准。

2. 供方提供的设备必须是全新的原装设备（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

3. 供方提供的设备包装材料必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，如属有毒有害包装材料由供方清运回收。

4. 因设备的质量问题发生争议，由江苏省或南京市商检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费由需方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由供方承担。

5. 供方应按服务承诺提供设备________年上门维修保养并提供终身维护。

四. 交货及验收：

- 交货时间：合同签定后的___个工作日。

- 产品必须具备出厂合格证。

- 供方应将所供设备的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给需方。

- 交货地点：南京交通职业技术学院江宁校区（江宁科学园龙眠大道629号）

5．货物的验收：设备在安装过程中，如发生与供货合同条款不符的设备，用户提出异议，供货商应无条件更换。

其它验收细则以投标商在投标书中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。

五. 付款：

甲方原则不付预付款。货到验收合格后_____个工作日内付合同总价的95%，其余5%为履约保证金，满一年后15个工作日内支付。（现场洽谈）

六. 违约责任：

- 供方未能交付设备，则向需方支付设备总金额5%的违约金。

- 供方交付的设备不符合合同规定的，需方有权拒收，供方向需方支付货款总金额5%的违约金。

- 需方无正当理由拒收设备，拒付货款的，需方向供方偿付设备总金额5%的违约金。

- 供方逾期交付设备，则每日按合同总额3‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，需方有权终止合同，则供方向需方偿付设备总金额7.5%的违约金。

- 需方逾期付款，则每日按合同总额3‰向供方偿付违约金。

七.售后服务

质保期内，乙方免费提供各项服务，质保期外，乙方提供服务只收取材料费用。

八．技术支持及培训

无。

九. 合同的仲裁

本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时向签订合同所在地人民法院起诉。

十. 其他约定条款

供    方：                       需      方：

地    址：                       地      址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电    话：                       电      话：

邮政编码：                       邮 政编 码：

开户银行：                       开 户银 行：

帐    号：                       帐      号：

财务负责人：

联系电话：

签约时间：       年   月   日

第五部分    投  标  书（格式）

投标书应当包含以下几个部分：

一、投标函，

二、授权委托书；

三、开标一览表；

四、配置方案一览表；

五、服务承诺书；

六、关于资格文件声明的函；

七、资格文件。

投标书附件：

投标函

致：南京交通职业技术学院机房改造谈判工作小组：

根据你们学院招标文件要求，          （全名及职衔）经正式授权并以投标人                             （投标人名称、地址）的名义投标。提交下述文件正本一份和副本一式三份。

      - 投标书；

      - 开标一览表；

      - 设备配置一览表；

      - 服务承诺书；

      - 关于资格文件声明的函；

      - 资格文件。

签字代表在此声明并同意：

１.我们愿意遵守竞争性谈判人竞争性谈判文件中的各项规定，供应符合“技术规范”所要求的设备，投标总报价为：         元。（未报价项目有：      ）

２.我们同意本投标自投标截止日起30天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

３.我们已经详细地阅读了全部竞争性谈判文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），如果我们有不明及误解之处，愿意承担由此引起的后果。

４.我们同意提供竞争性谈判人要求的有关投标的其他资料。

５.我们理解，竞争性谈判人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

６.所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表（签名）:

职      位:

投标方名称:

投标方印章:

电  话：           传  真：            E_mail:

投标书附件：

授 权 书

本授权书声明：我     （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现

授权我单位的      （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加采购单位名称采购的项目名称的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：        性别：        年龄：岁

单位：          部门：

职务：

授权代理人无转让权，特此授权。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：2009年 月 日

法定代表人身份证复印件

授权代理人身份证复印件

投标书附件：

开标一览表

投标方名称：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（单位/元）： （大写） |  |  |  |  |  |  |

投标书附件1：

配置方案一览表

投标方名称：

| 序号 | 产品名称 | 主要配置或技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标书附件：

服务承诺书（格式）

致：南京交通职业技术学院：

根据你院招标谈判文件中有关服务的要求，我们对所投的货物承诺如下服务：

特此承诺！

承诺方授权代表签字：

职      位：

承诺方名称：

承诺方印章：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标书附件：

关于资格文件声明的函

致：南京交通职业技术学院

关于贵方二〇××年××月××日公开招标文件的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

单位名称和地址：            　　授权签署本资格文件人：

名  称：                      签  字：                 .

地  址：                      签字人姓名、职务（印刷体）

传  真：                                               。

邮  编：                      电  话：                 .

投标书附件：

资 格 文 件

- 1、投标人需要提供的背景资料

（1）企业法人营业执照（年检记录完整）；

（2）企业法人税务登记；

（3）企业法人代码证；

（4）公司资质复印件(原件备查);

（5）授权人有效身份证明；

（6）近两年主要业绩。

2、产品品质要求

提供厂家技术培训服务