工程和单价措施项目清单

	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	A 安装工程
	　
	
	综合单价
	合价　

	弱电机柜
	1.含1台48口交换机
	台
	1.00 
	
	

	格珊吸顶灯
	格珊顶灯100*1200
	套
	36.00 
	
	

	照明开关
	1.双联单控开关
	个
	4.00 
	
	

	五孔插座安装
	1.5孔插座安装
	个
	86.00 
	
	

	网线
	1.按图布线含水晶头制作
	m
	750.00 
	
	

	网络插座安装
	1.网线插口
	个
	70.00 
	
	

	6mm2配线
	1.管内穿线ZR-BV6mm2
	m
	150.00 
	
	

	2.5mm2配线
	1.管内穿线ZR-BV2.5mm2
	m
	700.00 
	
	

	配管
	1.PVC25电线管
	m
	600.00 
	
	

	A 其它工程
	　
	
	
	　

	窗帘（遮光卷帘）
	窗帘（遮光卷帘）
	m2
	19.74 
	
	

	设计费
	设计费
	项
	1.00 
	
	

	垃圾清运
	1.拆除垃圾清运至业主指定地点
	项
	1.00
	
	

	A 房屋建筑与装饰工程
	
	 
	
	

	轻钢龙骨石膏板封门窗
	石膏板
	m2
	11.85 
	
	

	硅钙板吊顶
	平面烤漆轻钢龙骨，硅钙板尺寸600mm*600mm
	m2
	148.57 
	
	

	抹灰面油漆
	墙面乳胶漆
	m2
	201.12 
	
	

	木窗帘盒
	木窗帘盒
	m
	15.00 
	
	


	不锈钢框12厚钢化玻璃隔断
	不锈钢框12厚钢化玻璃隔断
	m2
	21.17 
	
	

	木质门带套
	1.成品套装门1500*2200，含五金
	樘
	2.00 
	
	

	石英石窗套
	石英石窗套
	m
	12.00 
	
	

	成品窗套
	成品窗套
	m
	32.00 
	
	

	竹、木（复合）地板
	复合木地板
	m2
	148.19 
	
	

	A 拆除工程
	　
	
	
	　

	拆除日光灯
	拆除日光灯
	套
	18.00 
	
	

	拆除吊扇
	拆除吊扇
	套
	5.00 
	
	

	双开木门拆除
	双开木门拆除
	樘
	3.00 
	
	

	拆除砖墙
	1.拆除砖墙，垃圾清运至业主指定地点
	m2
	21.17
	
	

	合计：（元）
	
	
	 
	
	


