询价通知书
	项目编号：JY2017153
项目名称：弘毅楼、中组团物业服务采购


南京交通职业技术学院物资采购管理办公室

二〇一七年一月

第一章  询价采购邀请

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室受学院后勤管理与服务中心委托，对弘毅楼和学院中组团物业管理服务进行询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件，并一次性报出不得更改价格,依据招标文件要求交回我院。

    1、项目内容及预算：

弘毅楼物业  预算：51.18万/年
中组团物业  预算：88.37万/年

服务期限：3年，每年考核、合同一年一签。

 2、供应商应必须具备下列资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（3）弘毅楼物业公司资质要求在贰级（含贰级）及以上,中组团物业公司资质要求在叁级（含叁级）及以上;
（4）供应商为江苏省政府采购物业服务当期物业服务协议供货单位； 

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

    3、货物总体要求： 

供应商的服务应符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

4、 报名及响应文件提交时间、地点：

报名：请根据学院要求填写报名函，传真回我院并电话确认，采购办不接受没有报名确认的询价文件。

询价文件接收：2017年1月13日上午10:00前缴纳至南京交通职业技术学院江宁校区弘毅楼114会议室

5、评审与成交标准：

实质性满足且报价最低。

6、采购单位联系方式:

联系人：葛老师    联系电话：025—86115727 

本次询价采购学院不集中组织有意向的投标人进行实地调研工作,请投标人联系采购人自行进行实地调研。

7、采购办联系方式：

询价通知书编制：成老师      联系电话：025—86115873  联系传真：025—86115873

办公室地址：南京交通职业技术学院江宁校区弘毅楼230房

第二章  采购项目概况、要求等

一、项目概况：

南京交通职业技术学院位于南京市江宁区科学园龙眠大道629号，是公办全日制普通高等学校，隶属于江苏省交通运输厅。学院创办于1953年，2001年独立升格为高等职业院校。学院是江苏省高技能人才培养示范基地，是江苏交通运输职业教育集团理事长单位，是江苏省高等教育综合改革试验区建设试点院校，学院占地921亩，建筑面积31.9万平方米。

二、招标范围和服务面积：

分包一：弘毅楼  南京交通职业技术学院弘毅楼位于南京市江宁区龙眠大道629号。总建筑面积8877㎡。建筑楼共4层。弘毅楼物业预算：51.18万/年。服务期3年，每年考核、合同一年一签。

分包二：中组团  南京交通职业技术学院教学楼中组团（明德楼、齐贤楼、宏博楼），位于南京市江宁区龙眠大道629号。总建筑面积49602㎡，其中明德楼面积18202㎡齐贤楼面积16065㎡、宏博楼面积15335㎡，每栋建筑楼分别为5层。中组团物业预算：88.37万/年。

三、供应商资质要求：

1、2016-2017年度江苏省省级及南京市市级党政机关、事业单位和团体组织物业服务定点协议供货商(提供证明材料加盖公章)；

2、具有物业管理行业主管部门核发的，有效期内的中华人民共和国物业管理企业资质(提供复印件加盖公章)；

分包一：弘毅楼物业公司资质要求在贰级（含贰级）及以上；

分包二：中组团物业公司资质要求在叁级（含叁级）及以上。

3、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件加盖公章）；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近两年的财务审计报表）；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的证明（提供参加政府采购活动前三个月内依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章，及本项目负责人的连续12个月社保记录加盖公章）；

6、在宁首次承接物业服务项目的外地企业，应当在南京市住房城乡委员会办结初始备案手续(提供证明材料加盖公章)；

7、具有南京市公安局出具的自行招用保安员单位备案证明（提供证明材料加盖公章）；

8、投标人连续两年内物业行业的诚信记录没有被扣分的（提供证明材料加盖公章）；

9、投标申请人具有独立订立合同的能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；符合法律，法规规定的其他条件。（提供承诺书原件加盖公章）

10、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺。

11、本项目不接受联合体投标。

12、严禁将中标的物业管理服务转包或分包他人。（提供承诺书原件加盖公章）

四、物业管理目标

分包一：弘毅楼

1、各项物品、环境以及服务体现绿色环保要求；

2、工程零修、急修及时率100%；零修工程合格率100%；

3、各类设施、设备完好、整洁、无污损，完好率、合格率均达到98%以上；垃圾日产日清，清运及时率100%；

4、有效投诉办结率99%以上；

5、无乱停乱放各种车辆现象；

6、服务及时、到位，以人为本，凸显人性化服务，服务满意率达99%以上；

7、项目经理管理经验丰富，队伍年轻有青春活力，有亲和力；

8、安全保障稳妥、及时、有力，无重大事故。

9、会议接待、设施设备维修保养完善

分包二:中组团：

1、各项物品、环境以及服务体现绿色环保要求；

2、工程零修、急修及时率100%；零修工程合格率100%；

3、各类设施、设备完好、整洁、无污损，完好率、合格率均达到98%以上；垃圾日产日清，清运及时率100%；

4、有效投诉办结率99%以上；

5、无乱停乱放各种车辆现象；

6、服务及时、到位，以人为本，凸显人性化服务，服务满意率达99%以上；

7、项目经理管理经验丰富，队伍年轻有青春活力，有亲和力；

8、安全保障稳妥、及时、有力，无重大事故。

9、设施设备维修保养完善.

五、物业管理服务范围及要求

分包一:弘毅楼：

（一）保洁范围及标准：

（1）保洁范围：现有办公楼为四层，所有办公区（指涉及到的所有院领导办公室、会议室、接待室、卫生间、门厅玻璃、茶水点、走廊、步行梯、大厅、电梯、楼前广场、停车场等公共区域）室内外保洁、绿化养护（室内盆景）等工作。

（2）保洁服务标准：

2.1 公用楼道保洁标准：

每日打扫各楼层通道和楼梯台阶，大理石和抛光砖每日进行牵尘清洁，每日用干净的抹布擦抹楼梯扶手、各层和通道的防火门、消防栓、玻璃箱内侧、灯具、墙面、踢脚线、指示牌等公共设施；各梯间墙面、天花板每周除尘1次；每周擦1次楼梯道外墙及公用门窗玻璃。地面、梯间洁净，无污渍、水渍、灰尘，无乱贴乱划，无擅自占用现象，无乱堆乱放；检查楼梯内纸屑、扶手护拦干净、光亮，清洁结束用干净纸巾擦拭检查无显著脏污；梯间顶面无蜘蛛网、灰尘，踢脚线干净无灰尘，大理石地面干净无灰尘，水磨石、水泥地面干净无杂物、污迹；楼梯道内外玻璃，玻璃、门窗等要保持明亮、干净。

2.2 院领导办公室保洁标准

每天7：30上班之前负责开门，并打好开水，下班负责锁门；办公室的门、门面、门缝、门把手、表面无尘土、无污渍、手印。 桌椅摆放整齐，干净无尘土；椅子布面干净无污渍、无头发、无尘土；椅子腿无尘土；电话无污渍，摆放整齐。 墙面、布面无尘土、无污渍；各种器材摆放整齐、无尘积。 窗玻璃及窗框无手印、无尘土；窗帘拉伸整齐。垃圾筒内外干净，垃圾及时清倒。地毯上无尘土、头发、无杂物、无污迹。灯罩无尘土、无手印。空气清新，无不当气味；办公室摆放的绿植等盆体干净无尘土，绿叶无浮尘，盆内无烟头纸屑等杂物,并对摆放的盆景勤养护、浇水、修剪，确保花木生长旺盛。

2.3 大厅清洁标准：

保持大厅卫生清洁及桌椅摆放，并保持整洁干净；地面、天花板、灯罩、空调排风口干净无尘土、无污迹；墙面及踢脚线干净、无尘土、无污渍；大厅玻璃门及窗体玻璃干净无手印、无污迹，窗框无尘土，每学期安排清洗一次；大厅内摆放的绿植等盆体干净无尘土，绿叶无浮尘，盆内无烟头纸屑等杂物,并对摆放的盆景勤养护、勤修剪，确保花木旺盛，大厅电梯内每天更换星期标识。

2.4 公用卫生间保洁标准：

每日对公用卫生间清洁，保洁时悬挂醒目标识；（清洁内容包括：通风换气；洁具；清扫地面垃圾、清倒垃圾篓垃圾、换新的垃圾袋；用洗洁剂清洗大、小便器；用抹布擦洗洗手盆并冲洗干净；用毛巾抹墙面、台面、开关、门牌；用毛巾擦干净玻璃、镜面；用拖把拖干净地面；补充洗手液；喷洒空气清新剂或香水，小便器内放置香球等）；每日早上用玻璃清洁工具清洁公用卫生间的玻璃镜；每月2次对公用卫生间进行消杀，发现墙壁有字及时清洁。室内无异味、臭味；地面无烟头、纸屑、污渍、积水，天花板、墙面无灰尘、蜘蛛网，墙壁干净，便器洁净无黄渍。及时补充卫生用纸（须选用中等以上品牌卫生纸）。
2.5 茶水点的清洁标准 ：

电热开水机时刻保证有水，且机身干净，标签朝正前方；机身及出水口处干净无污点；水槽内无污水、残渣并干净整洁；龙头、水池内干净、光亮无污物； 墙面和电源插座、插板干净无污点、无污物。 地板（地毯）干净、无污物、无污水迹。 

2.6 会议室保洁标准：

会议室的门、门面、门缝、门把手、表面无尘土、无污渍、手印；桌椅摆放整齐，干净无尘土；椅子布面干净无污渍、无头发、无尘土；椅子腿无尘土；电话无污渍，摆放整齐；墙面、布面无尘土、无污渍；各种器材摆放整齐、无尘积；白板干净无尘、无墨迹，会后如没有特殊情况及时清擦；；投影布会后及时复位；窗玻璃及窗框无手印、无尘土；窗帘拉伸整齐； 垃圾筒内外干净，垃圾及时清倒； 地毯上用吸尘器，确保无尘土、头发、无杂物、无污迹；灯罩无尘土、无手印；空气清新，无不当气味；真皮沙发需要专业清洗济清洗擦试，每年至少打蜡保养2次。
2.7 停车场及室外保洁标准：

每日巡回清扫车库纸屑和垃圾；每周用水清洗1次场地；每周将墙面的灰尘掸掉，用湿布擦拭1-2次；发现油迹、污迹、锈迹，应及时擦洗干净；每月擦洗2次门窗、消防栓、指示牌、指示灯、车位档、防火门等公共设施；地面无垃圾、果皮、纸屑、无积水、无油迹、无污迹和杂物。室外每日循环保洁，路面、广场无垃圾、无杂物、积水、积、污渍、泥沙；纸屑平均不超过3个，无直径1cm以上的石子；地面垃圾滞留时间不能超过1小时。

2.8 标识牌保洁：

标识牌每2日擦拭1次。清洁后检查无污渍、无积灰，不损伤被清洁物。
    2.9 垃圾桶、果皮箱：

垃圾桶、果皮箱；每日抹布抹1次；每周清洗1次，垃圾桶、果皮箱周围地面无散落垃圾、无污水、无明显污迹、无油污；经常喷洒药水，防止发生虫害。

2.10 垃圾收集与处理：

回收垃圾桶垃圾后重新铺好新的垃圾袋，铺垃圾袋时垃圾袋口完全张开，袋口反卷5cm折贴在垃圾箱外沿，再盖好垃圾桶盖；垃圾分类收集，对于可回收物资应当回收利用，对有毒物质分离特殊处理，建筑垃圾定点堆放。

（二）中央空调、电梯维修及养护标准：

1、中央空调维修保养需专业技术人员，具有一定中央空调维修经验及相关培训资格证书，能独立处理应急突发事故能力。

2、电梯维修员进行电梯维修保养时，应按《电梯维修保养年度计划表》进行。 

3、维修保养时，严格按《电梯维修保养安全操作规程》，在电梯基站门口处放置“检修停用”标牌，关好厅门，不能关厅门时，用合适的护栅挡住入口处，防止无关人员进入电梯轿厢或进入电梯井道。

4、做好电梯日常保洁工作，每日对电梯内墙面和地面进行全面擦拭清洁，如电梯门、内厢四壁、天花板灯具及地毯。白天循环对电梯厅的地坪进行清洁；每天对电梯栏杆和扶手及地面进行全面擦拭清洗；每日更换星期标识；每周对电梯消毒不少于2次。标准：玻璃保持光亮，无手印、无污迹、灯具、扶手无灰尘，用纸巾擦拭无明显污迹；不锈钢表面光亮，无灰尘、污迹。

（三）保安范围及要求

（1）保安范围：

负责弘毅楼大门岗值班和夜间巡查安全保卫工作，维护良好的工作秩序。

（2）保安要求：

① 负责做好弘毅楼24小时治安保卫和夜间巡查工作，加强对大楼内外环境、人员、设备设施的管理，做好交接班记录；

② 对各楼层关键部位及院落周边定时巡查，重点部位（卫生间、所有出入口、楼内通道、楼顶露台等）应设巡更点，有巡更记录，在正常情况下到达每个巡更点的时间误差不超过十五分钟。并对楼内通道夜间巡查每天不少于一次，发现问题及时处理。每天闭楼后，绕大楼周边巡视一次，并做好巡查记录；

③ 对外来人员、物资出入实施严格的登记验证制度和外来人员的登记记录；

④ 负责大楼门前车辆管理，禁止所有车辆停放在大楼门口，维护办公区内公共秩序，对办公区域内车辆的进出、停放进行管理，车辆进出有序，停放合理规范，无严重堵车，出现堵车及时疏导；

⑤ 对管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴等突发事件果断处理，及时报警和报告，并与相关部门配合处理突发事件，必要时要与保卫部门联系、沟通、协调；

⑥ 对办公区的房屋、公共设施设备进行定期检查，发现安全隐患及时告知物业负责人及后勤管理与服务中心；

⑦ 定期检查安全出口、疏散通道畅通情况及应急照明是否完好，发现问题及时报告；

⑧ 其他临时性任务。

（四）大厅接待及值班员要求： 

大厅应有专人负责接待，负责前台接听电话和来访客人的登记、接待、指引工作，严格执行学院接待服务规范，保持良好的礼节礼貌。

（五）会议服务标准及要求

负责所有会议的会务保障及勤杂事项。按酒店管理规范和要求做好各项服务保障工作，具体要求：

(1）会前的准备工作

① 首先要掌握主办会议单位、人数、时间、要客及具体要求。

② 按要求布置会议室，摆放好用品用具。根据人数和要求摆放桌椅，将多余的桌椅撤去。

③ 搞好会场内外的清洁卫生。

④ 摆放的用具（茶杯、杯垫），盘距桌边6CM，茶杯柄向右，图案要统一。

⑤ 按要求摆放告示牌，挂横幅、贴背板等。

⑥ 按要求酌情摆放签到台：提供用具，桌椅，签到牌，铺设台裙。

⑦ 如果提供自助茶水或饮料，需提前准备好服务台，提供相应的用品用具，派专人服务。

⑧ 按要求铺好会议桌布，注意垂边整齐等。

⑨ 调节好室内空气、温度。

⑩ 协助相关部门检查电源，调试音响，灯光效果，电器设备（话筒、音响、灯具、电脑、投影仪等）。

(2）入场当天的迎宾工作

① 服务员着装整齐，提前3 0分钟到岗，在会议室门口迎接与会者入场。

② 客人入座后，由服务员为客倒茶，上毛巾，不得有遗漏。贵宾室中若需摆放水果，需在客人进场前1 0分钟上齐，并包有保鲜膜。

③ 与会人员全部进入会议室后，酌情在门外把手上挂“会议进行中、保持安静”的牌子。

(3）开会过程的服务工作

① 服务员要坚守岗位，注意观察控制会议室的门，维持秩序，保证会场周围安静，保证会议安全。

② 注意观察会议情况，及时添加茶水。

③ 接听电话可通过会议工作人员，不得大声传呼。

④ 注意观察场内温度、空气，提请相关人员适时调整。

⑤ 确保会议中的音响效果，并及时为客人调整话筒位置（高、低）。

(4）会议结束时的服务工作

① 及时打开大门，在门口欢送客人。

② 检查会场有无遗留文件及物品。

③ 检查室内用品有无短缺和损坏。

④ 进行安全检查，关闭所有电器、电源、收拾场内用品、用具。

⑤ 清扫会议室卫生，必要时进行消毒，关灯锁门。

(5）主席台、贵宾室的服务工作

① 主席台、贵宾室是会议服务的重点，要由专人服务。

② 按要求及时做好主席台、贵宾室布置工作。

③ 按人数摆放椅子，以及其它用具，按要求摆放茶叶。

④ 根据要求摆放席卡及鲜花。

⑤ 注意观察主席台上人员要求，及时添加茶水、递送烟缸或清理烟灰。
（六）维护及维修服务

负责大楼内各类设施的正常运行、监护和协调维保工作，负责零星维修和其他临时性任务。

1、各类设施、设备包含但不限于：建筑设施、电梯、空调、人防设施、消防、门禁、会议室设备、供电、照明、电器、供水、排水及水泵、阀等设备的使用与管理、巡查与值守，保证每个工作日对相关设备巡视一遍；

2、负责设施、设备的日常维护保养工作的具体实施（已在免费维保范围内的除外），按照维保要求按时维护保养设备设施（包括疏通、清洗、更换易耗件等）；

3、负责协调各维保单位按时对相关设备进行保养与维护、检测与年检等工作，督促专业维保单位按时、保质保量地开展维保任务；

4、设备出现故障时，及时报修，对一般性故障在紧急情况下能应急调整、修复；遇工程维修负责随工监理；

5、24小时受理报修，一般情况下15分钟内到达现场，维修及时率100％。

6、遇到维修紧急情况时随叫随到，确因特殊情况不能及时维修，应向报修人员说明情况，做好解释工作，并尽快安排处理。

7、维修结束后，将地面清理干净，物品归位，经确认签字方可离去，维修满意率、回访率做到100％。

8、每年寒暑假前对房屋公用部位、设施设备、道路、绿地等进行全面检查各1次，掌握房屋、设施设备完损状况，对完损程度做出评价，并报后勤管理与服务中心。

9、在冬、雨季和天气异常时安排组织房屋设施巡视，对质量较差，易出问题的部位重点检查；每半年检查清除1次屋面、檐沟内落叶杂物树叶等，经常性疏通雨水口、落水管等；
10、每日巡视1次楼梯间通道部位以及其它公用部位的门窗、玻璃等；巡检结束将检查记录情况、维修计划及需要进行大、中修或更新改造的项目报告业主；

11、排水设施要达到干净无污渍、无青苔、杂草，排水畅通，无积水、臭味，每月检查一次；

12、协助业主做好节电节水等节能工作；

13、每天做好各项报修登记工作。

（七）设施设备管理

1、排水系统管理

（1）加强巡视检查。维修人员工作职责之一就是巡视检查，检查范围包括：管道、阀门、水箱、蓄水池等，一般每天不少于1次，通过巡视检查可发现管道渗漏、阀门滴水、下水管堵塞，水龙头开关情况等，一旦发现问题，及时维修解决，杜绝长流水和发生跑、冒、滴、漏等浪费水资源的现象；

（2）室外管道、水表、阀门、消防栓等需要定期油漆，减少锈蚀；在冬天来临之前，须做好保温防冻工作，防止管道冻裂；

（3）做好楼内电热开水炉的管理，维护工作，保证每天的开水供应。

2、供电、电器设备管理

（1）做好照明、电梯、消防系统、报警系统、监控系统及其它部分电器设备的日常管理与维护；

（2）认真做好巡视检查工作，所有巡检都要有详实的记录，公共部分的照明灯定期检查、更换；公共部分的电源插座，接线盒箱等无脱落和缺盖。

3、电梯设备管理

（1）按照国家对特种设备的技术规定和厂家的技术要求，制定完整的电维护保养计划和《紧急情况处理程序》确保电梯正常、安全使用；

（2）每天检查电梯机房的工作温度，有无异响，电脑控制显示有无异常，发现问题及时报修。

（3）上下班人流高峰时，由保安人员负责对人流的疏导。

（八）各类突发事件的处理

1、火警的应急处理

（1）任何员工发现火警后都必须采取必要的应急措施，并应迅速报告后勤管理与服务中心和安保值班人员；

（2）值班员接到火警后，应迅速呼叫安保员及物业负责人赶赴现场。物业负责人迅速组织现场人员灭火，及时上报学院保卫处，根据火情决定是否打“119”报警（特别紧急火警，任何人都可报“119”）；

（3）发生火灾时，能正确使用灭火器材，如灭火器等；

（4）火警处理后，由物业负责人及时做好书面报告，并向学院后勤管理与服务中心和学院保卫处报告；

2、匪警、盗警的应急处理

（1）任何员工发现匪、盗警情况时，都必须采取必要应急措施，并应迅速报告值班员和学院保卫处；

（2）值班人员接到匪、盗警报告后，迅速赶赴事发地点控制案发事件，同时立即联络物业负责人和学院保卫处；

（3）事件处理完毕，由物业负责人及时做好书面报告，并向学院后勤管理与服务中心和学院保卫处报告。

（九）服务人员人数及条件

1、服务人员人数：

服务人员不得少于11人。其中保洁员不少于4（含专职领导办公室保洁人员1人）人，保安不少于3人，会议服务人员2人，维修人员1人，项目负责人1人。

2、服务人员：

所有人员必须遵守国家的法律、法规及学院的各项规章制度，未经学院许可不得进入保密区工作；具有良好素养和上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，相貌端正、着装统一，身材适中、身体健康（无传染性疾病），所有人员必须为全职人员，不得兼职或劳务派遣，供应商中标后必须向学院提供合同及社保缴费记录。具体要求如下：

（1）保安要求：男性，年龄50周岁以下，身高1.70米以上，形象佳、反应敏捷，双眼裸视力1.0以上,身体健康，体检合格；具有高中以上或者同等学历，能吃苦耐劳，有保安专业知识，能胜任保安工作，且持证上岗；

（2）保洁要求：女性为主，年龄50周岁以下，身体健康，体检合格；具有高中以上或者同等学历，能吃苦耐劳；

（3）水电维修工要求：男性， 45周岁以下；熟悉电工操作的各项规程，须有维修电工上岗证书，身体健康，体检合格，能吃苦耐劳；

（4）项目负责人要求：男女不限，40周岁以下；具有物业管理师或全国物业企业项目经理上岗证书；身体健康，体检合格，具有专科以上学历。
3、服务人员共性要求：

（1）男员工不准留胡须、蓄长发、染发（黑色除外）、刺青纹身、佩带过分的饰物；女员工不准浓妆艳抹或佩带过分的饰物，头发染色不能过艳；

（2）所有进驻弘毅楼的物业人员工作时间不准抽烟或吃零食、闲谈以及做和工作无关的事；不得从事有偿服务，不准接受办事单位和人员的任何物品；使用语言要文明，举止要大方，要具有一定的工作经验；

（3）会议服务人员要协助学院办公室做好会议的各项会务工作。

所有人员提供有效证件复印件和健康证复印件及半年内的肝功能检查正常检验单，给后勤管理与服务中心备案。

分包二：中组团

（一）物业管理范围

1、负责对校园3幢楼宇（明德楼、齐贤楼、宏博楼）日常卫生保洁及安保等工作。

（二）日常管理

1、工作人员服装统一、整齐，佩戴统一标志，仪表端庄、大方，衣着整洁，挂牌持证上岗。

2、设立值班牌、值班电话。随时接受投诉，监督服务工作，提高服务质量。

3、员工工作纪律严明,不缺勤、不脱岗。对业主（使用人）一视同仁；接待时主动、热情、规范；迎送接待业主(使用人)时，用语准确，称呼恰当，问候亲切，语气诚恳，耐心细致；使用文明用语，不应使用服务忌语。

4、保洁人员相对稳定，有人员更换情况及时上报后勤管理与服务中心备案。

5、工作人员的岗位职责明确，管理工作台帐完备，有详细的记录。

6、积极主动做好学院重大活动及其它临时工作。

（三）各楼宇保洁要求

1、按要求做好普通班级教室、公共大教室及系部交管的多媒体教室（院系自管除外）的管理，准时开关教室门和日常保洁工作,保证室内多媒体仪器设备的安全（后勤管理与服务中心管理范围内）,及时提供粉笔、黑板擦等教辅用品，同时做到每日清扫两次;大厅及过道门窗玻璃每周擦拭2次；教室黑板早、中、晚课前、课后擦拭3次，教室内的电风扇保持干净整洁，根据需要，不定期擦拭。

2、每日负责各楼层垃圾清运工作,垃圾要实行袋装化并运至规定地点存放，垃圾沿途不得抛洒。

3、 每日打扫各楼层通道和楼梯台阶，遇到雨雪天气，采取告知和防滑措施，大理石和抛光砖每日进行牵尘清洁，每日用干净的抹布擦抹楼梯扶手、各层和通道的防火门、消防栓、玻璃箱内侧、灯具、墙面、踢脚线、指示牌等公共设施；各梯间墙面、天花板每周除尘1次；每周擦1次楼梯道外墙及公用门窗玻璃。地面、梯间洁净，无污渍、水渍、灰尘，无乱贴乱划，无擅自占用现象，无乱堆乱放；检查楼梯内纸屑、扶手护拦干净、光亮，清洁结束用干净纸巾擦拭检查无显著脏污；梯间顶面无蜘蛛网、灰尘，踢脚线干净无灰尘，大理石地面干净无灰尘，水磨石、水泥地面干净无杂物、污迹；楼梯道内外玻璃，玻璃、门窗等要保持明亮、干净。

4、保持楼宇大厅卫生清洁及桌椅摆放，并保持整洁干净；地面、天花板、灯罩、空调排风口干净无尘土、无污迹；墙面及踢脚线干净、无尘土、无污渍；大厅玻璃门及窗体玻璃干净无手印、无污迹，窗框无尘土，每月安排清洗一次；大厅内摆放的绿植等盆体干净无尘土，绿叶无浮尘，盆内无烟头纸屑等杂物,并对摆放的盆景勤养护、勤修剪，确保花木旺盛。
    5、每日对公用卫生间及时清洁，保洁时悬挂醒目标识；（清洁内容包括：通风换气；洁具；清扫地面垃圾、清倒垃圾篓垃圾、换新的垃圾袋；用洗洁剂清洗大、小便器；用抹布擦洗洗手盆并冲洗干净；用毛巾抹墙面、台面、开关、门牌；用毛巾擦干净玻璃、镜面；用拖把拖干净地面；每日早上用玻璃清洁工具清洁公用卫生间的玻璃镜；每月2次对公用卫生间进行消杀，发现墙壁有字、广告等及时清洁。室内无异味、臭味；地面无烟头、纸屑、污渍、积水，天花板、墙面无灰尘、蜘蛛网，墙壁干净，便器洁净无黄渍。

（四）维修服务要求

1、有严格的维修和管理制度，配备专业维修人员，维修人员须持证上岗，建立报修档案。

2、负责物业服务范围内的中组团3幢楼宇单件材料费200元以内项目的维修（土建除外），单件材料费200元以上维修需上报后勤管理与服务中心同意后实施。

3、依据《学院维修管理办法》，在合同维修范围内接到报修后立即做出反应，报修承接后1日内修复，若不能及时修复的，要有处理措施，并对业主（使用人）作出合理解释和限时承诺。

4、做好教室课桌椅等设施设备重点维修维护工作，每月组织巡查一次，保证课桌椅完好。

5、楼宇内公共部位的照明、安全指示灯和应急灯具确保完好无损，发现损坏，及时更换。

6、超出维修范围的,应报后勤管理与服务中心核准并由后勤管理与服务中心指定维修单位或部门进行维修,中标方应予积极配合。

7、做好接报修记录、维修记录、回访记录和摆放的绿植养护记录。

（五）楼宇安保要求

1、值班员要坚守岗位，熟悉楼宇环境，认真负责、言行规范、文明值勤，训练有素，并做好值班和巡逻记录。

2、按规定作息时间和教学部门的要求开关大门。保证教学、科研、办公正常进行。

3、对楼宇内人流、物流进行规范化、系统化管理，杜绝闲杂人员进入。按照委托合同要求进行进出人员登记，谢绝未经业主批准的人员入内，实行大件物品进出登记制度。

4、及时发现和处理不安全隐患；接受师生投诉和求助，主动回答用户的询问。

5、在遇到突发事件时，及时报告学院保卫处与警方，必要时采取正当防卫，防止事态扩大，协助保护现场和证据。

6、做好楼宇内各种教学﹑实验、办公、体育器材及其它设备设施的安全防盗工作，明确责任人。

7、做好防火工作和消防设施完好,定期巡回检查，不得挪用和丢失。

（六）设施设备管理

1、排水系统管理

（1）加强巡视检查。维修人员工作职责之一就是巡视检查，检查范围包括：管道、阀门、水箱、蓄水池等，一般每天不少于1次，通过巡视检查可发现管道渗漏、阀门滴水、下水管堵塞，水龙头开关情况等，一旦发现问题，及时维修解决，杜绝长流水和发生跑、冒、滴、漏等浪费水资源的现象；

（2）室外管道、水表、阀门、消防栓等需要定期油漆，减少锈蚀；在冬天来临之前，须做好保温防冻工作，防止管道冻裂；

（3）做好楼内电热开水炉的管理，维护工作，保证每天的开水供应。

（4）负责各楼宇的屋面及各楼层的下水疏通清理工作，确保下水顺畅，无蓄水。

2、供电、电器设备管理

（1）负责各楼宇内强电井日常管理工作，严格执行《教学楼强电井管理规定》。做好照明、消防系统、报警系统、监控系统及其它部分电器设备的日常管理与维护；各楼道及其他公共区域照明灯按要求及时开关，坚决杜绝“跑、冒、滴、漏”及“长明灯”现象发生。

（2）认真做好巡视检查工作，所有巡检都要有详实的记录，公共部分的照明灯定期检查、更换；公共部分的电源插座，接线盒箱等无脱落和缺盖。

3、负责教学楼宇屋面天台门的常规管理工作，严格以《天台门管理规定》为标准执行。

4、各楼宇内公共区域不得摆放个人物品，如自行车等。

（七）服务人员人数及条件

1、服务人员人数：

服务人员不得少于23人。其中保洁员不少于12人，保安不少于9人，维修人员1人，项目负责人1人。

2、服务人员：

所有人员必须遵守国家的法律、法规及学院的各项规章制度，未经学院许可不得进入保密区工作；具有良好素养和上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，相貌端正、着装统一，身材适中、身体健康（无传染性疾病），所有人员必须为全职人员，不得兼职或劳务派遣，供应商中标后必须向学院提供合同及社保缴费记录。具体要求如下：

（1）保安要求：男性，年龄50周岁以下，身高1.70米以上，形象佳、反应敏捷，双眼裸视力1.0以上,身体健康，体检合格；具有高中以上或者同等学历，能吃苦耐劳，有保安专业知识，能胜任保安工作，且持证上岗；

（2）保洁要求：女性为主，年龄50周岁以下，身体健康，体检合格；具有高中以上或者同等学历，能吃苦耐劳；

（3）水电维修工要求：男性， 45周岁以下；熟悉电工操作的各项规程，须有维修电工上岗证书，身体健康，体检合格，能吃苦耐劳；

（4）项目负责人要求：男女不限，40周岁以下；具有物业管理师或全国物业企业项目经理上岗证书；身体健康，体检合格，具有专科以上学历。

3、服务人员共性要求：

（1）男员工不准留胡须、蓄长发、染发（黑色除外）、刺青纹身、佩带过分的饰物；女员工不准浓妆艳抹或佩带过分的饰物，头发染色不能过艳；

（2）所有进驻弘毅楼的物业人员工作时间不准抽烟或吃零食、闲谈以及做和工作无关的事；不得从事有偿服务，不准接受办事单位和人员的任何物品；使用语言要文明，举止要大方，要具有一定的工作经验；

（3）会议服务人员要协助学院办公室做好会议的各项会务工作。

所有人员提供有效证件复印件和健康证复印件及半年内的肝功能检查正常检验单，给后勤管理与服务中心备案。

六、物业服务人员配置及要求：

   （一）服务人员要求：

   分包一：弘毅楼物业服务：

1、按岗位设置要求需11人。（投标单位人员配置不得低于11人）

2、岗位配置如下：
人员配置表

	职务
	人数
	备注（要求）

	项目负责人
	1
	具有专科以上学历

	保安
	3
	

	维修
	1
	电工上岗证书（或持有电梯安全管理员证书） 

	保洁员
	4
	 

	会议服务
	2
	容貌端庄 

	合计
	11
	 


分包二：中组团：

1、按岗位设置要求需23人。（投标单位人员配置不得低于23人）

2、岗位配置如下：

人员配置表

	职务
	人数
	备注（要求）

	项目负责人
	1
	 具有专科以上学历

	保安
	9
	

	维修
	1
	电工上岗证书

	保洁员
	12
	 

	合计
	23
	 


备注：

1、各类管理和服务人员素质水平必须符合学院的以下规定：投标单位选派的项目负责人应具有具有专科以上学历。能为人师表且具有一定的高校学生管理及思想政治工作经验；主要管理人员应具有中专以上学历水平，且具有较高的正式思想素质、良好的工作作风和服务水平；一般工作人员应具有初高中以上学历水平，且品行端正，能够热心为学生服务，各类管理和服务人员均不得违法犯罪记录。

 2、同等条件下，优先选用学院原聘用的物业管理服务人员。

七、委托费用及结算办法

   1、合同价款的支付及付款方式：

（1）合同金额的5%作为质量保证金，在签定物业管理服务合同时一次性缴纳给学院，物业管理服务结束后一次结算。

（2）合同款每季度结算一次，结算价款=合同总价/4×结算期季度考核得分折合的百分比。

（3）合同期满后，质量保证金在物业管理服务期满且缺陷更正，并配合学院向新接替物业管理服务的单位办理移交手续后支付。如原中标人对缺陷不予更正，学院有权另请其他单位更正，所发生的费用在质量保证金中扣除。

（4）季度结束双方核准完数据后，投标方应开具合法、有效、等额的发票，招标方（学院）在收到物业管理服务费发票后的1个月内以银行转账的方式将款项一次性付至票据上列明的银行账户。

八、考核
1、考核分季度考核和年度考核，不定期检查情况计入当季考核结果。正常考核一季度一次，年底进行年度考核，考核内容按照确定的管理目标进行；
2、考核采取百分制法，满分100分。具体考核细则依据《南京交通职业技术学院物业管理及考核办法》。

第三章  报价及询价文件组成
1、 报价及要求：

	弘毅楼物业服务
	是否完全满足

学院要求
	报价(签字及盖章)
	备注

	
	
	
	

	中组团物业服务
	是否完全满足

学院要求
	报价(签字及盖章)
	备注

	
	
	
	


以上表格可以依据需要自行调整。

1、报价注意项：

1）本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内一般不予调整。如发生让利、漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

2）投标人报价是根据招标文件所确定的管理服务范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的服务管理工作所涉及到的一切费用。

3）招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

4）服务期间的安全、不可预见的费用均由乙方承担。

5）服务期间的物业管理服务所需的工具、办公工具、日常耗用品由乙方负责;物业管理服务所耗用的水电均由甲方提供，不另向乙方收费； 乙方管理服务中产生的垃圾统一送至甲方指定的地点，垃圾外运及中转费、化粪池清淤费、污水排放费、大楼外墙清洗费、 水箱清洗费等由甲方直接向相关部门支付。

6)单个部件材料费在200元以内的费用均由乙方承担，价值超过200元的部件材料费由甲方承担；

7)正常保修期范围以内的设施设备及工程项目，由维保单位负责实施，乙方负责随工监理，工料费用由维保单位根据维保合同承担；

8)免费维保范围以外的大修或改造项目由甲方实施；

9)报价除应包括物业管理服务人员的年度工资预算（员工工资、工作时间不得低于南京市对于最低工资标准、每月最高工作时间的相关规定；必须交纳包括养老、工伤、失业、生育、医疗等在内的社会保险及公积金；法定节日加班按照国家规定计算并支付的超时工资和加班工资、特定岗位的高温费等）、物业管理法定税费及公众责任保险费和合理利润；还应包括管理、服装（工作服、工号牌、出入证等）、教育培训、身体检查、通讯、安全保卫、宣传服务、风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成采购文件规定的物业服务工作所涉及到的一切相关费用

10)用于物业管理的工具设备、清洁用品以及公用部位的卫生用品（如洗手液、卫生纸、卫生球、肥皂、垃圾袋、茶叶篓、扫把、拖把等）由乙方自行购置并承担费用，报价时，应注明品名和规格；

11)报价中不包含报警器具、监控器、安防设备等购置费用，上述费用由甲方承担。对于未在设备清单中列出的其它设备、设施的维护保养费用均应包含在报价中。

12)总报价以一年为单位，合同执行期间合同价格不作调整，中标单位应考虑到例如最低工资调整等政策性风险。

13)投标单位所有用工等上述行为不得违反国家法律法规，若有违反法律法规行为产生的一切后果由投标单位自行承担。

2、 招标文件必须胶装。

二、投标单位物业服务方案：

三、标书必须提供的文件：(以下文件为实质性满足必须文件,不得缺项,缺项将视为对询价文件的实质性不满足)

1、2016-2017年度江苏省省级及南京市市级党政机关、事业单位和团体组织物业服务定点协议供货商(提供证明材料加盖公章)

2、具有物业管理行业主管部门核发的，有效期内的中华人民共和国物业管理企业资质(提供复印件加盖公章)；

分包一：弘毅楼物业公司资质要求在二级（含贰级）及以上；

分包二：中组团物业公司资质要求在三级（含叁级）及以上。

3、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件加盖公章）；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近两年的财务审计报表）；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的证明（提供参加政府采购活动前三个月内依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章，及本项目负责人的连续12个月社保记录加盖公章）；

6、在宁首次承接物业服务项目的外地企业，应当在南京市住房城乡委员会办结初始备案手续(提供证明材料加盖公章)；

7、具有南京市公安局出具的自行招用保安员单位备案证明（提供证明材料加盖公章）

8、投标人连续两年内物业行业的诚信记录没有被扣分的（提供证明材料加盖公章）

9、投标申请人具有独立订立合同的能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；符合法律，法规规定的其他条件。（提供承诺书原件加盖公章）

10、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺。

11、本项目不接受联合体投标。

12、严禁将中标的物业管理服务转包或分包他人。（提供承诺书原件加盖公章）

PAGE  
23

