南京交通职业技术学院

消防安全知识学习培训与考核（题库）

一、判断题（ A 正确，B错误 ）

1、消防工作实行防火安全责任制。 (  A  )

2、建筑工程可以边施工边办理消防审核手续。(  B  )

3、热传播的方式有热传导、热对流、热辐射。(  A  )

4、消防工作的基本原则是：有法必依、违法必究、执法必严。(  A  )

5、一般导线的最高允许工作温度为 50℃。(  B  )

6、实行承包、租赁的企业，应当将消防安全工作责任列入承包或者租赁合同，由承包人或 者承租人负责。(  A  )

7、居民住宅楼内可以改建公共场所。(  B  )

8、距安全出口 1.4米处不得设置门槛、台阶。(  A  )

9、公共场所内严禁带入和存放易燃易爆物品。(  A  )

10、有重大火灾隐患，经消防救援机构通知逾期不改正的，处警告或者罚款。(  A  )

11、室内的各类配电箱不应直接安装在可燃或易燃墙面装修材料上，其箱体必须采用不燃材料制成。( A  )

12、电器设备和灯具如高温部位靠近装饰材料(不燃材料除外)，应采取隔热、散热等防火保护措施。( A  )

13、发生火灾时要报警，因此报警的对象仅仅是消防队。(  B  )

14、阻拦报火警或者谎报火警的，处警告、罚款或者十五日以下拘留。(  B  )

15、任何单位和个人不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。(  A  )

16、机关、团体、企业、事业单位应当按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。(  A  )

17、火灾发展通常分为三个阶段：初起、猛烈、熄灭阶段。(  B  )

18、单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。(  A  )

19、要做到及时控制和消灭初起火灾，主要是依靠消防队。(  B  )

20、消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。(  A  )

21、单位发生火灾时，应当立即实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警，迅速扑救火灾，及时疏散人员。(  A  )

22、单位应当将容易发生火灾、 一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全 有重大影响的部位确定为消防安全重点部位， 设置明显的防火标志， 实行严格管理 。 (  A  )

23、消防安全重点部位是指在一个单位中火灾危险性大、发生火灾后损失大、伤亡大、影响大的部位。( A  )

24、按照有关规定，重点工种人员上岗前，要进行专业培训，使其全面地熟悉岗位操作规程，系统地掌握消防安全知识，通晓岗位消防安全的“四知四会”。(  A  )

25、岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指:会报警，会使用消防器材，会扑救初期 火灾，会逃生自救。(  A  )

26、焊接管道和设备时，必须采取防火安全措施。(  A  )

27、 在固定动火区域内的动火作业，虽然可不办理动火许可证，但必须满足一定条件 。 (  B  )

28、火灾隐患的整改方法可以分为当场整改和限期整改两种方法。(  A  )

29、电加热设备必须有专人负责使用和监督，离开时要切断电源。(  A  )

30、“ ABC 干粉灭火器”的意思是能灭 A 类、B 类和 C 类火灾。(  A  )

二、单项选择题

1、消防工作贯彻( B )的方针。

A、预防为主，以消防为辅。 B、预防为主，防消结合。

C、谁主管，谁负责。       D、安全第一，预防为主，综合治理。

2、发生燃烧的必要条件是( C )。

A 可燃物，助燃物  B、可燃物，着火源  C、可燃物，助燃物，着火源

3、灭火的基本方法是( D )。

A、冷却、窒息、抑制   B、冷却、隔离、抑制

C、冷却、窒息、隔离   D、冷却、窒息、隔离、抑制

4、一个灭火器设置点的灭火器配置数量不宜多于( D )具。

A、2     B、3      C、4     D、5

5、手提式灭火器设置在挂钩、托架上，其顶部离地面高度应小于( C )米。

A、 2    B、 1     C、 1.5    D、 0.5

6、设置的灭火器铭牌必须朝( A )。

A、外   B、内   C、左   D、右

7、营业性场所在消防安全责任人确定或变更时，应当向当地( D )机构备案。

A、上级主管   B、工商行政管理   C、文化部门   D、消防

8、设在走道上的灯光疏散指示标志的间距不得大于(B )。

A、 10米   B、 20米   C、 30米   D、 40米

9、在二氧化碳灭火系统的防护区中，对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾，在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口，其面积不应大于防护区总内表面积的（  B  ），且开口不应设置在底面。

A、2%    B、3%    C、8%    D、10%

10、室外消火栓间距不应超过（  C  ） m。

A、60    B、100    C、120    D、150

11、自动喷水灭火系统玻璃球洒水喷头公称动作温度68℃时，工作液色标为  ( B ) 色。

A、橙    B、红    C、黄    D、绿

12、安全出口处的疏散门应向( A )开启。

A、外   B、内

13、消防工作坚持( B )的原则。

A、预防为主，防消结合    B、专门机关与群众相结合

14、液化石油气火灾属于( B )。

A、 A 类火灾   B、 B 类火灾   C、 C 类火灾   D、 D 类火灾

15、《中华人民共和国消防法》自( B )起施行。

A、 1998年 4月 29日   B、 2009年 5月 1日   C、 2010年 10月 14日   D、 2012年 1月 9日

16、任何人发现火灾时，都应报警。任何单位、个人应当( A )为报警提供便利，不得阻 拦报警。

A、无偿  B、有偿  C、自愿  D、自觉

17、机关、团体、事业单位应当至少( C )进行一次防火检查。

A、每日    B、每月   C、每季度   D、每年

18、扑灭ABC类火灾应选择（  B  ）灭火器。

A、泡沫灭火器    B、磷酸铵盐干粉灭火器

C、二氧化碳灭火器    D、水型灭火器

19、消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少( D )进行一次演练，并结合 实际，不断完善预案。

A、每日    B、每月   C、每季度   D、每半年

20、火灾报警电话是( A ):

A、 119    B、 110   C、 114    D、 120

21、扑灭固体物质火灾需用( B )灭火器。

A、 BC 型干粉    B、 ABC 型干粉   C、泡沫      D、二氧化碳

22、燃烧是一种放热发光的 ( B )反应。

A、 物理  B、化学

23、火灾初起阶段是扑救火灾 ( B )的阶段。

A、 最不利   B、最有利   C、 较不利

24、采取适当的措施，使燃烧因缺乏或断绝氧气而熄灭，这种方法称作 ( A )。

A、 窒息灭火法   B、隔离灭火法   C、冷却灭火法

25、凡是在作业区域的动火必须办理 ( D )。

A、 相关手续    B、许可证   C、特级动火证   D、动火许可证

26、 由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成 ( B )。

A、 纵火罪 B、 失火罪   C、玩忽职守罪 D、 重大责任事故罪

A、10    B、15    C、20    D、25

27、灭火器A类火灾配置场所的危险等级为中危险级时，推车式灭火器的最大保护距离为（ B ）m。

A、30    B、40    C、50    D、60

28、阻拦报火警或者谎报火警的，依照《消防法》可处警告或者 ( D )元罚款。

A、100-1000   B、 200-2000   C、500-2000  D、500-5000

29、消防安全重点单位的消防工作，实行 ( A )监督管理。

A、 分级    B、分类   C、统一

30、消防救援人员在灭火过程中，应当 ( A )。

A、 优先救人    B、优先抢救财物   C、优先灭火

31、违反《消防法》，构成犯罪的，应 ( B )。

A、 依法给予行政处罚   B、依法追究刑事责任

32、储存可燃物资仓库的管理，必须执行国家有关 ( A )的规定。

A、 消防安全   B、物资安全   C、劳动安全

33、消防救援机构扑救火灾 ( C )。

A、 只收灭火器材药剂耗损费用

B、 收取所有费用      C、不收取任何费用

34、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰 ( C )喷射。

A、 上部     B、中部     C、根部

35、我国的“ 119”消防宣传活动日是 ( A )。

A、11月 9日    B、1月 19日    C、9月 11日

36、目前我国通用的火警电话号码是__B___。

A：110      B：119     C: 120     D: 122

37、家庭用液化罐与炉灶的距离保持不小于__A___米。

A：1米                          B：0、8米

38、扑救带电体火灾不能选用__A___。

A：泡沫灭火器                   B：二氧化碳灭火器

39、企事业单位__A___是消防安全工作第一责任人。

A：法定代表人                   B：安全负责人

40、灭火器A类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时，手提式灭火器的最大保护距离为（ D ）m。

41、任何单位和(C )都有参加有组织的灭火工作的义务。

A、 义务消防队员    B、个人     C、成年公民

42、据统计，火灾中死亡的人有 80%以上属于 ( B )

A、 被火直接烧死    B、烟气窒息致死    C、跳楼或惊吓致死

43、检查燃气用具是否漏气时，通常采用 ( B )来寻找漏气点。

A、 划火柴   B、肥皂水   C、闻气味

44、公共性建筑和通廊式居住点建筑安全出口的数目不应少于 ( B )。

A、 一个    B、 两个    C、三个

45、阻拦报火警或者谎报火警的，给予(C )处罚。

A、 劳动教养   B、撤掉其电话  C、 警告、罚款或者十日以下拘留

46、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应(C )。

A、 迅速撤离      B、抢救贵重物品     C、组织引导在场群众疏散

47、公共娱乐场所不允许设置在建筑内(C )。

A、 一层      B、地下一层     C、地下二层

48、举办大型集会、 焰火晚会、灯会等群众性活动 ， 具有火灾危险的 ， 主办单位必须向 ( C ) 申报。

A、 当地政府      B、公安治安机构     C、消防机构

49、使用液化气或煤气，一定要养成 ( A )的习惯。

A、 先点火、后开气   B、先开气、后点火    C、开气点火同时

50、《建筑设计防火规范》规定消防车道的净高和净宽度不应小于(B )米。

A、3     B、4     C、5     D、3.5

51、公用和城建等单位在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的， ( A )事先通知当地消防机构。

A、 必须      B、可以      C、不必

52、当打开房门闻到燃气气味时，要迅速 ( B )，以防止引起火灾。

A、 打开燃气灶具查找漏气部位   B、 打开门窗通风

54、建筑工程施工和维修现场的消防安全由(B )负责。

A、 建筑单位    B、施工单位    C、设计单位

56、烟头中心温度可达 ( C )，它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点，若乱扔烟头接触到这些可燃物，容易引起燃烧，甚至酿成火灾。

A、 100~200℃   B、 200~300℃   C、 700~800℃

57、《中华人民共和国消防法》自 ( B )起施行。

A、2008年    B、2009年    C、2010年

59、油锅起火应该使用 ( B )的方法扑灭。

A、 水     B、盖锅盖     C、扔出去

60、单位或家庭维修中使用溶剂和油漆时除了杜绝一切火种，还应该注意 ( C )。

A、 湿度   B、温度   C、通风

61、发现消防通道被堵塞或封闭时，个人采取以下哪种行动最正确 ( B )?

A、 自己想法打通    B、向防火监督机构举报

62、燃放礼花时以下哪种行为是正确的 ( B )?

A、 捂耳靠近点火    B、在空旷处支撑牢固再点燃

C、 点着后注意观察

63、电器设备在发生火灾时不应该用 ( B )灭火。

A、 卤代烷    B、水     C、干粉

64、当乙方租赁甲方的房屋用于商业经营后，消防安全应由 ( C )负责。

A、 甲方    B、物业部门    C、乙方

65、火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送__C__签字确认后存档备查。

A：消防安全归口管理职能部门            B：部门负责人

C：消防安全责任人或者消防安全管理人

66、消防安全重点单位对每名员工应当至少__A___进行一次消防安全培训。

A：每年      B：每季度      C：每半年

67、公众聚集场所员工的消防安全培训应当至少__B___进行一次，培训的内容  还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。

A：每年      B：每半年      C：每季度

68、机关、团体、事业单位应当至少__A___进行一次防火检查。

A：每季度    B：每半年      C：每月

69、消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少__C___进行一次演 练，并结合实际，不断完善预案。

A：每季度    B：每年        C：每半年

70、实行承包、租赁或者委托经营、管理时，消防车通道，涉及公共消防安               全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由__C___统一管理。

A：承包单位                   B：租赁单位                                                                                                                                            C：产权单位或者委托管理的单位

71、归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在__B___的领导下开展消防安全管理工作。

A：归口管理职能部门        B：消防安全责任人或者消防安全管理人

C：安全保卫部门

72、在火灾隐患未消除之前，单位应当落实防范措施，保障消防安全；不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将危险部位__B___。

A：请消防救援机构现场监督     B：停产停业整改

C：派专人死看死守

73、单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，宣传教育和培训内容应当包括__C___。

A：消防车通道、消防水源情况

B：重点工种人员应掌握的消防知识

C：报火警、扑救初起火灾和自救逃生的知识

74、机关、团体、企业、事业单位应当按国家有关规定配置消防设施和器材，设置消防安全标志，并__A___组织检验、维修，确保消防设施和器材完好有效。

A：定期        B：不定期

75、消火栓周围 (A)米内严禁堆物和设置栅栏。

A、2   B、10   C、5    D、20

76、消火栓周围 (A)米内严禁停车、影响其正常使用。

A、5   B、15  C、25 D、35

78、《消防法》明确规定，大型活动的消防安全由 ( D )负责。

A、 地方各级人民政府 B、 公安机关   C、消防机构  D、主办单位

79、( B )等行政主管部门应当将消防知识纳入教学、培训内容。

A、 新闻 B、 教育   C、出版  D、广播

80、除灭火救灾外、公共消火栓只能由消防救援机构和 ( D )使用。

A、 公安部门 B、 城管部门   C、自来水公司  D、城建部门

81、《江苏省消防条例》自 ( B )起施行。

A、2009年 10月 1日   B、2011年 5月 1日   C、 1997年 1月 1日

82、 公共消防设施分别由城建、 邮电等主管部门按城市规划要求负责建设、 维修和日常管理， 由 ( C )负责检查。

A、 当地人民政府 B、 省级消防救援机构   C、当地消防救援机构  D、省级公安消防机构

83、在厂房或者仓库的建筑物内， ( A )设置员工集体宿舍。

A、 严禁   B、 不宜   C、可以

84、公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少__B___进行一次。

A：每三小时            B：每二小时          C：每一小时

85、消防控制室一般应设在建筑物的 ( B )。

A、 地下室 B、 首层   C、第二层

86、疏散指示标志灯一般设置在距地面不超过 ( B )米的墙上。

A、0、8     B、1    C、1、2

87、防火检查应当填写检查记录，检查人员和__A__应当在检查记录上签名。

A：被检查部门负责人    B：消防安全责任人    C：消防安全管理人

88、举办集会、焰火晚会、灯会等具有火灾危险的大型活动__C__，应当在订立的合同中明确各方的消防安全责任。

A：主办单位和提供场地的单位。     B：承办单位和提供场地的单位。

C：主办单位、承办单位和提供场地的单位。

89、公共场所发生火灾时，该工作场所的现场工作人员不履行组织、引导在场群众疏散的义务，造成人员伤亡，虽不构成犯罪的，处_B____。

A：三万元以下罚款      B：十五日以下拘留    C：三千元以下罚款

90、公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少__B___进行一次。

A：每三小时            B：每二小时          C：每一小时

91、防火检查应当填写检查记录，检查人员和__A__应当在检查记录上签名。

A：被检查部门负责人    B：消防安全责任人    C：消防安全管理人

92、市政消火栓属灭火救援专用设施，未经当地 ( C )批准，任何单位和个人不准擅自。

A、政府    B、公安部门   C、消防救援机构    D、自来水公司

93、高层民用建筑安全出口应分散布置，两个安全出口之间的距离不应小于 ( C )米。

A、 2     B、 4     C、 5    D、 10

94、过失引起火灾，尚未造成严重损失的，依照《消防法》可处警告或者 ( D )元罚款。

A、100-1000   B、 200-2000   C、500-2000  D、500-5000

95、 有重大火灾隐患， 经消防救援机构通知逾期不改正的， 依照 《消防法》 可处警告或者 ( D ) 元罚款。

A、1000-10000   B、 2000-20000   C、5000-20000  D、5000-50000

96、营业性场所对火灾隐患不及时消除的，依照《消防法》可处警告或者 ( C )元罚款。

A、100-1000   B、 200-2000   C、500-2000  D、500-5000

97、气体灭火系统机械应急操作装置应设在（  C  ）。

A、防护区内

B、无管网灭火系统中

C、贮瓶间内或防护区外便于操作的地方

98、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过（  D  ）m。

A、10    B、15    C、20    D、25

99、湿式自动喷水灭火系统的温度适用范围为（  A  ）度。

A、4-70    B、0-68    C、大于70    D、小于4

100、自动喷水灭火系统中报警阀旁的放水试验阀应( B  )进行一次供水试验。

A、每年    B、每季度    C、每月     D、每周

101、单位和个体工商户自行组织的防火安全检查是（C）行为。

A、消防监督检查  B、行政执法

C、自身管理      D、监督执法

102、未确定消防安全管理人的单位，消防安全工作由单位（D）负责实施。

A、工人          B、义务消防队员

C、专职消防队员  D、消防安全责任人

103、消防安全重点单位发生火灾时，应当立即（D），务必做到及时报警，迅速扑救火灾，及时疏散人员。

A、报告单位消防安全责任人  B、报告单位消防安全管理人

C、报告消防归口管理部门    D、实施灭火和应急疏散预案

104、火灾扑灭后，（C）应当保护现场，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助消防部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。

A、报警单位  B、灭火单位

C、起火单位  D、因火灾受损失单位

105、医院、养老院、寄宿制学校、托儿所、幼儿园等应当加强（A）防火巡查。

A、夜间  B、白天

C、节日  D、公休日

106、防火巡查人员发现初起火灾应当（C）并及时扑救。

A、报告单位消防安全责任人    B、报告消防安全管理人

C、立即报警                  D、报告消防归口管理职能部门

107、消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少（B）进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。

A、每年      B、每半年

C、每隔一年  D、每隔二年

108、对不能当场改正的火灾隐患，在火灾隐患未消除之前，单位应当（C），保障消防安全。

A、设置警示标志  B、落实报警措施

C、落实防范措施  D、控制用火、用电

109、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火，因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，动火部门和人员应当按照单位的用火管理制度办理审批手续，落实（D），在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。

A、警示标志  B、灭火器材

C、报警措施  D、现场监护人

110、设置消防控制中心的单位，应当安排经过消防安全专门培训的人员持证在控制中心（  B   ）小时值班。

A、12    B、24

C、8    D、4

111、消防安全重点单位应该建立健全（A）。

A、消防档案          B、火灾档案

C、生产设备安全档案  D、产品质量监督档案

112、单位对存在将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通等行为，应当责成有关人员（D）并督促落实。

A、在3日内改正  B、在5日内改正

C、在7日内改正  D、当场改正

113、建筑内安全出口、楼梯、疏散通道被封堵、占用，不能立即整改的，消防监督检查发现时，应当（  B  ）。

A、责令当场改正        B、责令限期改正

C、以重大火灾隐患立案  D、责令停产停业

114、消防部门发现下列违法行为，其中应当责令立即改正的是（  A  ）。

A、违反消防安全规定，生产、使用、储存、销售、运输或者销毁易燃易爆危险物品的

B、擅自降低消防技术标准施工的

C、在设有车间或者仓库的建筑物内设置员工集体宿舍的

D、使用防火性能不符合国家标准或者行业标准的建筑构件和建筑材料的

115、（ D ）的居住建筑（包括首层设置商业服务网点的住宅）和建筑高度超过24米的两层及两层以上的公共建筑称为高层民用建筑。

A、建筑高度超过24米      B、建筑高度超过32米

C、层数超过10层          D、10层或10层以上

116、房间地平面低于室外设计地平面的平均高度大于该房间平均净高（ A ）的称为地下室。

A、1/2                B、1/3

C、1/4                D、1/5

117、建筑材料的燃烧性能，是指其燃烧或遇火时所发生的一切物理和（或）（化学）变化，它是评价材料（ D ）的一项重要指标。

A、物理性能                  B、化学性能

C、承重性能                  D、防火性能

118、防火墙的材料必须是（  B  ）。

A、难燃材料              B、不燃材料

C、可燃材料              D、不燃或难燃材料

119、在火灾过程中，( A  )是造成烟气向上蔓延的主要因素。

A、烟囱效应             B、火风压

C、孔洞蔓延             D、水平蔓延

120、关于划分防火分区应遵循的原则，下列表述不正确的是（ A ）。

A、分区的划分可不考虑使用功能的布置

B、分区措施的选用应优先考虑安全疏散的合理性

C、越重要、越危险的区域防火分区面积越小

D、设有自动灭火系统的建筑物，其允许最大建筑面积可适当增加

121、（  B  ）是导致建筑火灾人员伤亡的最主要原因。

A、火烧               B、烟气

C、恐惧               D、楼房坍塌

122、防雷装置中的接地装置的作用是向大地（ B ）泄放雷电流，使防雷装置对地电压不至过高。

A、不间断地            B、均匀

C、缓慢                D、间歇地

三、多项选择题

1、(  BCD )是本单位、本场所消防安全责任人，对本单位、本场所消防安全全面负责。

2、灭火的基本方法有：( ABCD )。

A、冷却法B、隔离法C、窒息法D、抑制

3、下列( BCD )公众聚集的场所，在使用或者开业前，应当向当地消防救援机构申报，经消防安全检查合格后，方可使用或者开业。

A、国家机关B、影剧院C、歌舞厅D、饭店

4、高层建筑发生火灾时，人员不可以通过( BCD )渠道逃生。

A、疏散楼梯  B、普通电梯   C、跳楼    D、货梯

5、停电时( ABC)。

A、要尽可能用应急照明灯照明;

B、要及时切断处于使用状态的电器电源，即关闭电源开关或拔掉插头。

C、要采用有玻璃罩的油灯;

D、可以用汽油代替煤油或柴油做燃料使用。

6、使用液化石油气时应注意(ABCDE)事项。

A、不准倒灌钢瓶，严禁将钢瓶卧放使用;

B、不准在漏气时使用任何明火和电器，严禁倾倒残液;

C、不准将气瓶靠近火源、热源，严禁用火、蒸汽、热水对气瓶加温。

D、不准在使用时人离开，小孩、病残人不宜使用，严禁将气瓶放在卧室内使用。

E、不准使用不符合标准的气瓶，严禁私自拆修角阀或减压阀;

7、关于干粉灭火器的使用，下列正确的是( BC )

A、在室外使用，应该占据下风方向

B、 使用前拔下保险销

C、灭救液体火灾的时候，应该从火焰侧面，对准火焰根部喷射

D 一般用于化学试剂、精密仪器的灭火

8、用干粉灭火器扑救固体物质火灾时，应该( ABCD )

A、灭火器嘴对准燃烧最猛处 B、 左右扫射

C、使均匀的喷洒在燃烧物的表面 D、 扫射至把火全部扑灭

9、下列属于引起A类火灾的物质有( BC)

A、甲醇 B、原始记录纸 C、毛绒玩具 D、 钠

10、学校配置的基本消防器材有( AB C)

A、干粉灭火器 B、 消防栓 C、二氧化碳灭火器 D、 消防车

11、防火的基本原理有：(ABCD)

A、控制可燃物 B、隔绝空气 C、消除引火源 D、阻止火势蔓延

12、《中华人民共和国消防法》规定：任何单位、个人都有(ABCD )的义务。

A、维护消防安全  B、保护消防设施  C、预防火灾  D、报告火警

13、 热传播的途径有( A C D )。

A、热传导 B、热感应 C、热对流 D、热辐射

14、造成电气火灾的原因有可能是(ABCD)。

A、短路 B、过负荷 C、电热器具使用不当 D、漏电

15、如果睡觉时被火灾烟气呛醒，在条件允许的情况下，正确的做法是( BC )。

A、迅速将门窗打开

B、在逃出门之前将着火房间的门窗关好

C、将毛巾淋湿后捂住口鼻，迅速弯腰低姿跑到安全区域

D、躲在床底下，等待消防队前来救援

16、( AC )等行政主管部门应当将消防知识纳入教学培训内容。

A教育　 B、法院    C、劳动    D、工商

17、火灾的发展过程可分为( BCD )。

A、阴燃阶段 B、初起阶段 C、发展阶段 D、下降阶段

18、机关、团体、企业、事业单位应当履行下列消防安全职责( ABCDE )。

A、组织防火检查，及时消除火灾隐患;

B、制定消防安全制度、消防安全操作规程;

C、针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育;

D、按照国家有关规定配置消防设施和器材，设置消防安全标志，并定期组织检验，确保消防设施和器材完好有效;

E、保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。

19、用手提式灭火器灭火的正确方法是( ABC )

A、拔去保险插销             B、一手紧握灭火器喷嘴

C、一手提灭火器并下压压把   D、对准火焰猛烈部位喷射

20、学校应当加强对学生的消防宣传教育，提高学生的消防安全意识和自防自救能力，做到“三会”，即：( ABC )。

A、会报火警 B、会扑救初起火灾 C、会自救逃生 D、会开展防火检查

21、单位应当将( ACD )的部位确定为消防安全重点部位。

A、容易发生火灾

B、火灾隐患较大

C、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全

D、对消防安全有重大影响

22、发现下列违反消防安全规定的行为，单位应当责成有关人员当场改正并督促落实 ( AC )

A、安全出口上锁、遮挡或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的;

B、消防安全责任制不落实;

C、消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的;

23、学生外出郊游应注意：(　AB　)

A、听从老师的安排，注意消防安全和交通安全。

B、护林防火期间，严禁到山林野炊。

C、可以在树林中焚烧枯枝败叶。

24、为预防火灾，学校宿舍内不应使用( ABC )等。

A、电炉   B、电暖器   C、电热棒   D、低温照明灯具

25、单位的消防安全责任应当履行__ABC___职

A：确定逐级消防安全责任          B：贯彻执行消防法规

C：组织制定灭火和应急疏散预案

26、消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列( ABCDE )内容。

A、组织机构

B、报警和接警处置程序

C、应急疏散的组织程序和措施

D、扑救初起火灾的程序和措施

E、通讯联络、安全防护救护的程序和措施

27、按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，居民住宅区的物业服务企业应当在管理范围内履行下列( ABCDE )等消防安全职责。

A、制定消防安全制度，落实消防安全责任

B、开展消防安全宣传教育

C、开展防火检查，消除火灾隐患

D、保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通

E、保障公共消防设施、器材以及消防安全标志完好有效

28、居民住宅区的物业管理单位应当在管理范围内履行  ABCD   职责。

A：制定消防安全制度，落实消防安全责任

B：开展消防安全宣传教育

C：开展防火检查，消除火灾隐患

D：及时维护消防器材并保持清洁

29、消防安全重点单位防火巡查的内容应当包括__BCD___。

A：火灾隐患的整改情况

B：消防安全重点部位的人员在岗情况

C：用火、用电有无违章情况

D：疏散通道是否被占用、阻塞

30、消防安全重点单位及其__AB___应当报当地消防救援机构备案。

A：消防安全责任人                B：消防安全管理人

C：消防工作归口管理职能部门和消防档案

31、对不能当场改正的火灾隐患，消防安全管理人或者消防安全责任人接到报告后，应当确定__ABCD___。

A：整改的措施、期限             B：负责整改的部门、人员

C：落实整改资金                 D：安全防范措施

32、消防安全重点单位灭火和应急疏散预案的组织机构应当包括__ABC___。

A：灭火行动组                   B：通讯联络组

C：疏散引导组和安全防护救护组

33、对下列违反消防安全规定的行为，单位应当责成有关人员当场改正的有__ABC___。

A：安全出口上锁                 B：常闭防火门处于开启状态

C：防火卷帘下堆放物品

34、单位应当接受消防安全专门培训的人员有__ABC___。

A：消防安全责任人，消防安全管理人      B：专、兼职消防管理人员

C：消防控制室的值班、操作人员

35、实行( ABC )时，产权单位应提供符合消防安全要求的建筑物，当事人在订立相关租赁合同时，应依照有关规定明确各方的消防安全责任。

A、承包  B、租赁   C、委托经营管理   D、暂住

36、消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，确定巡查和检查的( ABCD )。

A、人员    B、内容    C、部位    D、频次

37、消防部门在消防监督检查时发现具有（ＡＢＣＤＥ）情形之一的，应当确定为火灾隐患。

Ａ、影响人员安全疏散或者灭火救援行动，不能立即改正的

Ｂ、消防设施不完好有效，影响防火灭火功能的

Ｃ、擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的

Ｄ、在人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆化学物品，不能立即改正的

Ｅ、不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的

38、单位组织防火巡查的主要内容包括（ＡＢＣＤＥ）等。

A、用火、用电有无违章情况

B、安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好

Ｃ、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整

Ｄ、常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用

Ｅ、消防安全重点部位的人员在岗情况

39、下列（ＡＢＣＤＥ）项属于单位组织防火检查的主要内容。

A、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况

B、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况

Ｃ、用火、用电有无违章情况

Ｄ、消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况

Ｅ、防火巡查情况

40、单位防火巡查人员在实施防火巡查时，应当及时（ＡＢ），无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。

Ａ、纠正违章行为         Ｂ、妥善处置火灾危险

Ｃ、依法没收危险物品     Ｄ、处罚违法行为         E、对员工进行培训

41、在火灾隐患未消除之前，单位应当（ＡＢ）。不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停产停业整改。

Ａ、落实防范措施      Ｂ、保障消防安全

Ｃ、依法查封火灾隐患部位      Ｄ、依法进行罚款处罚

E、依纪处理责任人

42、单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括（ＢＣＤＥ）。

A、消防监督检查的方法和技能

B、有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程

Ｃ、本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施

Ｄ、有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法

Ｅ、报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能

A、安全管理人；B、法定代表人；C、主要负责人；D、实际控制人

43、消防安全重点单位应当建立健全消防档案，消防档案应当（ABCDE）。

A、包括消防安全基本情况

B、包括消防安全管理情况

C、详实、全面反映单位消防工作的基本情况

D、附有必要的图表

E、根据情况变化及时更新

44、《高层民用建筑设计防火规范》适用于下列（ BD ）等新建、扩建和改建的工业与民用建筑。

A、九层及九层以上的居住建筑（包括首层设置商业服务网点的住宅）

B、十层及十层以上的居住建筑（包括首层设置商业服务网点的住宅）

C、建筑高度超过24m的单层公共建筑

D、高层建筑的裙房

E、高层建筑中的人民防空地下室

45、居民住宅区的物业管理单位应当在管理范围内履行（ＡＢＤＥ）消防安全职责。

A、制定消防安全制度，落实消防安全责任，开展消防安全宣传教育

B、开展防火检查，消除火灾隐患

Ｃ、依法对违反消防法律、法规的行为进行处罚

Ｄ、保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通

Ｅ、保障公共消防设施、器材以及消防安全标志完好有效

46、电气防爆基本措施包括（ABCDE）。

A、将正常运行时产生火花电气设备和线路，布置在爆炸危险性较小或没有爆炸危险的环境内

B、采用防爆的电气设备

C、电气设备的金属外壳应可靠接地

D、设置漏电火灾报警和紧急断电装置

E、安全使用防爆电气设备

47、建筑物内火灾蔓延是通过热传播进行的， 其形式与（ABCD）等因素有关。

A、起火点       B、建筑材料       C、物质的燃烧性能     D、可燃物的数量

48、常见的火灾蔓延形式有（ABCD）、飞火等。

A、直接燃烧         B、热传导         C、热对流         D、热辐射

49、建筑火灾蔓延的途径主要有（ABCDE），以及楼梯间、各种竖井管道、楼板上的孔洞及穿越楼板（墙壁）的管线和缝隙等。

A、内墙门、洞口            B、外墙窗口

C、房间隔墙                D、闷顶

E、空心结构

50、对建筑火灾影响较大的方面主要有（ ABCDE）。

A、烟囱效应                B、火风压

C、孔洞蔓延                D、从窗口向上蔓延

E、水平蔓延

51、易燃易爆化学物品生产场所的火灾危险性有（ABCD）。

A、生产中的物料潜在危险性大，极易发生火灾爆炸事故

B、生产过程复杂，工艺条件苛刻，易形成遇火即燃或即爆的危险状态

C、生产过程连续性强，自动化程度高，控制难度大

D、生产过程中的着火源多

E、人员密集，极易造成人员大量伤亡

52、气体灭火系统适用于扑救( ABCD )。

A．A类火灾中一般固体物质的表面火灾

B．B类火灾

C．可切断气源的气体火灾

D．带电设备与电气线路的火灾

E．强氧化剂、含氧化剂的混合物火灾

53、下列属于建筑物安全疏散设施的是（ ABCD ）。

A、疏散楼梯             B、疏散走道

C、安全出口             D、疏散指示标志

E、室内消火栓

54、安全疏散技术的应用要充分考虑人员特征因素，包括(ABCDE)。

A、警觉度             B、行动能力

C、所处位置           D、环境熟悉度

E、群居的社会性和防灾意识和知识

55、保证建筑物内的人员在火灾情况下的安全，是一个涉及（ABC）三种基本因素的复杂问题，其目标就是保证建筑物内人员疏散完毕的时间必须小于火灾发展到危险状态的时间。

A、建筑物结构           B、火灾发展过程

C、人员行为             D、消防设施配置

56、对于某一建筑物应选择哪一级耐火等级，应由建筑物的如下因素来确定：（ABC）。

A、使用性质             B、规模

C、使用中的火灾危险性   D、开发商

57、提高钢结构耐火极限的措施有(　ABCD　)。

A、喷涂钢结构防火涂料

B、包轻质不燃材料

C、用自动喷水灭火系统保护

D、钢管内采用循环冷却水

E、设置火灾自动报警系统

58、影响防火间距的有如下因素（ABCDE）：

A、火灾蔓延方式  B、可燃物的种类和数量

C、风速           D、相邻建筑物的高低

E、消防扑救

59、在划分防火分区时，应遵循以下原则（ABCDE）：

A、分区的划分必须与使用功能的布置相统一。

B、分区措施的选用应优先考虑安全疏散的合理性。

C、分隔物应首先选用固定分隔物。

D、越重要、越危险的区域防火分区面积越小。

E、设有自动灭火系统的建筑物，其允许最大建筑面积可适当增加。

60、除采用耐火楼板进行竖向分隔外，对建筑物外部的竖向防火通常采用（A D）等技术手段。

A、防火挑檐      B、防火墙       C、防火卷帘       D、设置窗槛（间）墙

61、影响防火分区面积的因素有（ ABCDE ）等。

A、建筑类型

B、使用用途

C、建筑物的耐火等级

D、可燃物数量及种类

E、排烟设备以及报警、灭火设备的配置情况

62、防火分区包括（ BE  ）防火分区。

A、每一层     B、水平      C、每一单元      D、每一房间      E、竖向

63、水平防火分区即为阻止水平方向火灾蔓延，一般是采用（ ABDE ）等分隔物来达到防止火焰通过的目的。

A、防火墙               B、防火卷帘

C、火灾自动报警         D、防火水幕

E、防火门

64、火灾探测技术就是对发生火灾后的某种火灾现象（ ABD ）响应并将其转变为电信号报警的技术。

A、烟           B、 光            C、电            D、热

65、火灾发生所产生的烟雾、高温和光辐射，通过(ABCD)等火灾探测装置进行探测。

A、感烟            B、感温            C、感光            D、图像

66、建筑物防雷，应主要防（  ADE  ）。

A、直击雷               B、接地电阻过小

C、雷击次数             D、雷电感应

E、雷电波（流）侵入