学生公寓日常维修材料价格表

一、 电器维修材料单价表

序号 名称; 产地/规格; 维修方式; 单位; 材料费. 1; 32W电子镇流器; 上海产; 换; 个; 11. 2; 22w环形灯管; 上海产; 换; 个; 8.5. 3; 吸顶灯总成; 香港朗能22W; 换; 个; 28. 4; 吸顶灯灯罩; 香港朗能23W; 换; 个; 15. 5; 40w日光灯管; 飞利浦; 换; 个; 7.8. 6; 40w电感镇流器; 广东产; 换; 个; 12. 7; 启辉器; 飞利浦; 换; 个; 1.5. 8; 40w日光灯灯脚; 广东产; 换; 个; 1. 9; 40w/36v罗口灯泡; 南京产; 换; 个; 1.5. 10; 一位开关; 南京鸿雁; 换; 个; 5.5. 11; 二位开关; 南京鸿雁; 换; 个; 7.8. 12; 三位开关; 南京鸿雁; 换; 个; 10.5. 13; 二眼插座; 南京鸿雁; 换; 个; 4. 14; 三眼插座; 南京鸿雁; 换; 个; 4.3. 15; 五眼插座; 南京鸿雁; 换; 个; 5.5. 16; 五孔插座; 16A鸿雁; 换; 个; 6. 17; 电扇调速开关; 南京鸿雁; 换; 个; 29. 18; 顶扇扇叶; 换; 个; 26. 19; 吸顶扇; 广东产16寸（美的）; 换; 个; 150. 20; DZ47-32A/220V漏断; 正泰; 换; 个; 28. 21; DZ47-10A/220V漏断; 正泰; 换; 个; 23. 22; DZ47-16A/220V断路器; 正泰; 换; 个; 12. 23; 安全出口总成; 换; 个; 26. 二、 木器维修材料单价表. 序号; 名称; 产地/规格; 维修方式; 单位; 材料费. 1; 铁门锁芯; 八把钥匙（豪门）; 换; 个; 26. 2; 铝合金月牙锁; 广东产; 换; 个; 7.5. 3; 卫生间门把手; 塑钢; 换; 个; 4.5. 4; 柜门把手; 100mm; 换; 个; 3. 5; 抽屉把手; 浙江产; 换; 个; 2. 6; 卫生间梯形插销; 春光; 换; 个; 7. 7; 卫生间肥皂架; 200*100; 换; 个; 25. 8; 卫生间球形锁; 广东产; 换; 个; 18. 9; 柜门铰链; 广东产; 换; 个; 3.5. 10; 阳台执手门锁; 广东产; 换; 个; 55. 11; 阳台门球形锁; 广东产; 换; 个; 36. 12; 阳台门铰链; 塑钢; 换; 个; 12. 13; 阳台门钢化铰链; 铝合金; 换; 付; 8. 14; 毛巾架; 双层; 换; 套; 38. 15; 电脑抽轨道; 广东产; 换; 付; 17. 16; 电脑抽连接件; 换; 个; 2. 17; 电脑抽横头板; 南京兴厦教学设备厂; 换; 块; 7. 18; 电脑抽底板; 南京兴厦教学设备厂; 换; 块; 20. 19; 电脑抽屉; 南京兴厦教学设备厂; 换; 套; 50. 20; 蚊帐杆; 南京兴厦教学设备厂; 换; 根; 30. 21; 衣柜门（小）; 南京兴厦教学设备厂; 换; 块; 30. 22; 衣柜门（大）; 南京兴厦教学设备厂; 换; 块; 40. 23; 板凳面; 南京兴厦教学设备厂; 换; 块; 7.5. 24; 窗帘轨道; 3.5m; 换; 根; 42. 25; 防火门插销; 暗插销; 换; 个; 7. 26; 半拍弹簧铰链; 换; 付; 7. 27; 窗把手; 换; 个; 3.5. 28; 安全出口玻璃; 换; 个; 8.6. 29; 消防箱玻璃; 换; 个; 36. 30; 门头玻璃; 430*430; 换; 个; 7. 31; 铝合金玻璃窗; 换; 个; 按市场价格. 32; 钢化门玻璃; 换; 个; 按市场价格. 三、 水器维修材料单价表. 序号; 名称; 产地/规格; 维修方式; 单位; 材料费. 1; 大便冲洗阀; 福建九龙王; 换; 个; 65. 2; 大弯; 福建江利达; 换; 个; 12. 3; 高压软管; 福建南安; 换; 个; 16.5. 4; 喷头; 福建南安; 换; 个; 12. 5; 加长水龙头; 江利达; 换; 个; 15. 6; 普通水龙头; 江利达; 换; 个; 11.5. 7; 水池落水嘴; 江利达; 换; 个; 12. 8; 水池下水软管; 换; 个; 1.5. 9; 水池进水金属软管50公分; 广东; 换; 个; 10. 10; 热水器混合阀; 江利达; 换; 个; 96. 11; 热水器长短混合阀; 福建南安; 换; 个; 75. 12; 热水器喷头支架; 河北产; 换; 个; 9. 13; 蹲坑; 赛丹; 安装; 个; 55. 14; 水箱内胆配件; 河北/高水箱; 换; 个; 8.5. 15; 水箱三角阀; 江利达; 换; 个; 9.5. 16; 水箱总成; 河北产; 安装; 套; 40.

备注：以上材料价格是目前南京市场批零价格，以后宿舍维修的材料价格将以此标准计价，并将根据市场价格调整而作适时调整。牵涉到宿舍内人为损坏需个人承担材料费用的，如不认可以上单价，个人可按照同等品牌自行提供材料。