## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 国际多式联运虚拟仿真实训基地报废物品移除、出新、地胶及布线 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人： |  | 江苏南京交院工程检测有限责任公司
（单位盖章）
2024年09月06日
封-1

## 3.1扉-1 招标工程量清单扉页(单位工程)
| 装饰装修改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人： | 江苏南京交院工程检测有限责任公司
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2024年09月06日 | 复核时间： | 2024年09月06日
扉-1

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修改造 | [5 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A 装饰装修改造 |  |  | 1
|  | A.16 拆除、拆后处理、剔槽、预埋管与建筑垃圾弃置等 |  |  | 1
1 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.说明:该旧隔断下部为高2.9m总厚22cm的双层玻璃隔断（含门），边框为金属材质。上部为高约1.6m同厚的石膏板材质的隔断。投标人应自行踏勘现场，自行拟定拆除方案，综合考虑材质差异，结算时不因材质、尺寸的偏差而调整单价。 | m2 | 35.55
2 | 01B002 | 旧隔断墙拆后处理 | 1.说明:旧隔断墙拆除后，其与建筑物结合面残留条带状破损区域。投标人应自行考虑该区域处理方案。该费用一次性包死，结算时不作调整。 2.计量规则:本项计量单位为“项”，工程量为“1”，结算时不作调整。 | 项 | 1
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:实训内内墙 2.铲除部位的截面尺寸:墙高4.5m以下，自踢脚线至吊顶下方 | m2 | 389.6
4 | 011604002001 | 立面抹灰层及腻子拆除 | 1.拆除部位:内墙墙面局部开裂区域 2.抹灰层种类:水泥砂浆或混合砂浆，综合考虑 | m2 | 8
5 | 01B004 | 拆后槽孔处理 | 1.说明:旧实训设备拆解后残留槽孔处理，应清除槽孔残渣浮灰后灌注高强水泥砂浆，浆体表面抹平拉毛。 2.计量规则:本项计量单位为“孔”，结算工程量按旧实训设备拆解后残留栓孔计，不区分修整后槽孔尺寸大小。 | 孔 | 40
6 | 01B005 | 墙面地面剔槽 | 1.说明:投标人应自行踏勘现场，并结合施工经验自行确定剔槽方案与结构钢筋保护或修补措施，保证强、弱电预埋管道埋设空间。材质为砖或混凝土，投标人综合考虑。 2.计量规则:本项计量单位为“m”，结算工程量按实际发生剔槽长度计，不区分墙地面材质以及槽截面尺寸。 | m | 182
7 | 030411001001 | 墙面地面埋管 | 1.名称:强弱电预埋管 2.材质:UPVC电线管 3.规格:Φ20mm内 4.配置形式:暗配 | m | 300
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年9月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修改造 | [5 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
8 | 01B006 | 剔槽埋管后处理 | 1.说明:墙地面剔槽埋设强弱电预埋管道后采用M10水泥砂浆填充密实。 2.计量规则:本项计量单位为“m”，结算工程量按实际发生剔槽长度计，不区分墙地面以及槽截面尺寸。 | m | 182
9 | 011801007001 | 凿穿墙孔 | 1.凿洞部位:墙体（材质综合考虑，结算时不因材质区别而调整单价） 2.凿洞尺寸:用于强电出入线，应满足穿墙管的布设。投标人自行考虑孔规格。 | 个 | 1
10 | 080701005001 | 穿墙管 | 1.名称:强电穿墙管 2.规格:热镀锌钢管DN50×3.5，长300mm 3.穿墙孔处理:投标人应自行踏勘现场，并结合施工经验自行确定穿墙孔的处理方案，确保穿墙管周封堵严密。 | 处 | 1
11 | 011606003001 | 石膏板吊顶拆除 | 1.说明:室内受损及旧隔断顶部石膏板吊顶，投标人应自行考虑拆除和周边保护方案。 | m2 | 12
12 | 01B008 | 建筑垃圾清理弃置 | 1.说明:投标人应自行踏勘现场，了解当地相关法律法规及校方规定，自行考虑运输方式、转运过程中对沿途环境和设施的保护、弃置运距以及弃置地点（必须清运出校园）。该项费用包括清理处置本工程产生的建筑垃圾的全部费用，一次性包死，结算时不作调整。 2.计量规则:本项计量单位为“项”，工程量为“1”，结算时不作调整。不区分建筑垃圾类型。 | 项 | 1
|  | A.11 楼地面改造 |  |  | 1
13 | 011103004001 | PVC地板 | 1.粘结层厚度、材料种类:0.2mm，聚氨酯胶粘剂 2.面层材料品种、规格、颜色:PVC塑胶地板，1.8mm，单色（淡蓝色） 3.压线条种类:自粘地板压边条 | m2 | 384.65
14 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.自流平复合砂浆配合比、厚度:配合比由投标人根据本工程特点与既往施工经验在符合相关规范规定的前提下自行考虑；厚8mm 2.界面剂材料种类:耐碱型苯乙烯-丙烯酸酯共聚物乳液 3.面层材料种类:PVC地板 4.其他:投标人应自行考虑下承面保护及处理方案，确保自流平及以上层次的施工质量，结算时不另行增加保护及处理费用。 | m2 | 384.65
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年9月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修改造 | [5 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 011105002001 | 石材踢脚线拆除并更换 | 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:干粉型粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:花岗岩；600*120*20mm；黑色。 4.其他:包括破损踢脚线的拆除 | m | 1
|  | A.12 墙面出新 |  |  | 1
16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平 2.其他:基层墙面刷界面剂一道；压入耐碱玻纤网格布。 | m2 | 8
17 | 011406003001 | 批腻子 | 1.基层类型:水泥砂浆、混合砂浆或砖、砌块及混凝土面，综合考虑 2.腻子种类:901胶混合腻子 3.刮腻子遍数:2遍 | m2 | 8
18 | 011407001001 | 墙面涂刷乳胶漆 | 1.基层类型:一般抹灰面、旧涂料面、砖或混凝土面，投标人综合考虑 2.喷刷涂料部位:内墙墙面或柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆（品质应不低于多乐士（多乐士(中国)）、立邦（立邦(中国)）、三棵树（三棵树涂料股份有限公司）、华润（广东华润涂料有限公司）等品牌），三遍 | m2 | 384.65
19 | 01B010 | 墙面旧孔处理 | 1.说明:墙面残留旧孔，孔径≤110mm，投标人应自行踏勘现场，掌握旧孔洞规格尺寸、对内外墙的破坏情况，并自行拟定内外墙修补方案，确保满足各项指标，包括但不仅限于墙体结构修补、防水、保温、涂饰等要求。 2.计量规则:本项目计量单位为“孔”，结算工程量按实际发生孔数计。 | 孔 | 4
|  | A.13 吊顶更换 |  |  | 1
20 | 011302001001 | 石膏板吊顶 | 1.说明:直接利用旧吊顶龙骨与吊杆，仅更换石膏板饰面。 | m2 | 12
分部分项合计
21 | 011701003001 | 施工脚手架 | 1.说明:投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目；结算时，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施费用。本项工程量仅作参考。 | m2 | 114
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年9月9日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.6 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.22
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年9月9日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.3～1.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.2%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年9月9日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.1%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年9月9日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰装修改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10479.16 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2024年9月9日
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装饰装修改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 10479.16
合 计 |  |  | 10479.16 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2024年9月9日
表-12-1

## 3.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：装饰装修改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2024年9月9日
表-12-2

## 3.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装饰装修改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2024年9月9日
表-12-3

## 3.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：装饰装修改造 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年9月9日
表-12-4

## 3.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：装饰装修改造 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年9月9日
表-12-5

## 3.10表-13 规费、税金项目计价表(格式二)
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰装修改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2024年9月6日
表-13

## 3.11表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：装饰装修改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2024年9月9日
表-20

## 3.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：装饰装修改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2024年9月9日
表-21

## 4.1扉-1 招标工程量清单扉页(单位工程)
| 强弱电改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人： | 江苏南京交院工程检测有限责任公司
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2024年09月06日 | 复核时间： | 2024年09月06日
扉-1

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强弱电改造 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 强弱电改造 |  |  | 1
|  | C.4 强电改造 |  |  | 1
1 | 030411004002 | 配线（BV-4.0mm2) | 1.名称 配线 2.材质、规格：BV4.0 3..配线形式 线管配线 | m | 80
2 | 030411004003 | 配线（YJV4*6+1*4） | 1.名称:管内/线槽穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:YJV 4.规格:YJV4*6+1*4 5.材质:铜 6.配线部位:砖或混凝土结构 | m | 70
3 | 030404035001 | 单相地插 | 1.名称:单相二孔+三相插座（地插） 2.规格:250V 10A 安全型（防水防潮，开启式，黄铜拉丝面板+阻燃PVC材质盒体） 3.安装方式:地面暗装 4.其他:结算时不因插座规格或安设位置的不同而调整价格。 | 个 | 14
4 | 030404035002 | 单相墙插 | 1.名称:单相二孔+三相插座（地插） 2.规格:250V 10A 安全型（防水防潮，安全型，阻燃PVC盒体） 3.安装方式:墙面暗装，距地面400mm或1200mm 4.其他:结算时不因插座规格或安设位置的不同而调整价格。 | 个 | 7
5 | 030404035003 | 三相地插 | 1.名称:三相地插 2.规格:380V 20A（防水防潮，安全型，弹起式或推拉式，黄铜拉丝盖+阻燃PVC盒体） 3.安装方式:地面暗装 | 个 | 4
6 | 030404017001 | 旧配电箱移位 | 1.说明:旧配电箱（含旧空气开关）移位，新增2路空气开关（与新增实训设备配套），包括拆旧箱、移位、开新槽、补旧槽、增补空气开关、配套出入线缆（含旧用电设备、插座、开关等的线缆调整）等费用，结算时不另行计价。 2.安装方式:悬挂或嵌入式安装 | 台 | 2
|  | C.11 弱电改造 |  |  | 1
7 | 030502005001 | 网线 CAT6 | 1.名称 配线 2.材质、规格：6类 4对 3..配线形式 ：线槽配线 | m | 300
8 | 030502018001 | 水晶头 | 1.名称 水晶头 2.材质、规格：6类 3.制作：手工制作 | 个 | 24
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年9月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强弱电改造 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030502004001 | 网络信息插座地插 | 1.名称:网络信息插座（6类4对非屏蔽双绞线模块） 2.安装方式:地插 | 个 | 12
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年9月9日
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强弱电改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年9月9日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强弱电改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年9月9日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强弱电改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年9月9日
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：强弱电改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 724.15 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2024年9月9日
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：强弱电改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 724.15
合 计 |  |  | 724.15 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2024年9月9日
表-12-1

## 4.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：强弱电改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2024年9月9日
表-12-2

## 4.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：强弱电改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2024年9月9日
表-12-3

## 4.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：强弱电改造 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年9月9日
表-12-4

## 4.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：强弱电改造 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年9月9日
表-12-5

## 4.10表-13 规费、税金项目计价表(格式二)
规费、税金项目计价表
工程名称：强弱电改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2024年9月6日
表-13

## 4.11表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：强弱电改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2024年9月9日
表-20

## 4.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：强弱电改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2024年9月9日
表-21

## 5.1扉-1 招标工程量清单扉页(单位工程)
| 旧设备设施拆解搬运 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人： | 江苏南京交院工程检测有限责任公司
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2024年09月06日 | 复核时间： | 2024年09月06日
扉-1

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：旧设备设施拆解搬运 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011603001001 | 木质模型拆解 | 1.构件名称:木质模型 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150*25cm | m | 22
2 | 03B002 | 其他设备设施拆解 | 1.说明:待改造教室内现存若干物资（包括但不仅限于课待报废实训设备设施等），投标人应自行踏勘现场，掌握物资情况，拟定拆解方案。该项费用一次性包死，结算时不作调整。 2.计量规则:本项计量单位为“项”，工程量为“1”，结算时不作调整。 | 项 | 1
3 | 03B001 | 桌椅搬运 | 1.说明:投标人应自行踏勘现场，掌握待搬运物品尺寸、材质等特点，自行拟定搬运方案，须在室内改造施工前按招标人要求妥善搬运至指定地点（南京交通职业技术学院校区内），直至校方物资接收人员签收确认前不得使物资受损，否则按价赔偿。该项费用一次性包死，结算时不作调整。 2.计量规则:本项计量单位为“项”，工程量为“1”，结算时不作调整。 | 项 | 1
4 | 03B003 | 集装箱搬运 | 1.说明:标准集装箱，运距200m。投标人应自行踏勘现场，掌握物资情况，拟定搬运方案。须在室内改造施工前按招标人要求妥善搬运至指定地点（南京交通职业技术学院校区内），直至校方物资接收人员签收确认前不得使物资受损，否则按价赔偿。投标人应自行踏勘现场，掌握物资情况，拟定搬运方案。该项费用一次性包死，结算时不作调整。 2.计量规则:本项计量单位为“项”，工程量为“1”，结算时不作调整。 | 项 | 1
5 | 03B004 | 旧实训设备搬运 | 1.说明:待报废实训设备包含但不限于龙门式吊车（轨道吊）、斗式提升机、自动立体仓库及其配套线缆、装置等，投标人应自行踏勘现场，掌握旧设备规格尺寸材质重量等特点，自行拟定搬运方案。该项费用一次性包死，结算时不作调整。 2.计量规则:本项计量单位为“项”，工程量为“1”，结算时不作调整。 | 项 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年9月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：旧设备设施拆解搬运 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
6 | 03B005 | 其他物品搬运 | 1.说明:除桌椅、集装箱及待报废实训设备之外的物品搬运。投标人应自行踏勘现场，掌握情况，自行拟定搬运方案。投标人应自行踏勘现场，掌握物资情况，拟定搬运方案。该项费用一次性包死，结算时不作调整。 2.计量规则:本项计量单位为“项”，工程量为“1”，结算时不作调整。 | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年9月9日
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：旧设备设施拆解搬运 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年9月9日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：旧设备设施拆解搬运 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年9月9日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：旧设备设施拆解搬运 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年9月9日
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：旧设备设施拆解搬运 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 858.81 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2024年9月9日
表-12

## 5.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：旧设备设施拆解搬运 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 858.81
合 计 |  |  | 858.81 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2024年9月9日
表-12-1

## 5.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：旧设备设施拆解搬运 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2024年9月9日
表-12-2

## 5.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：旧设备设施拆解搬运 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2024年9月9日
表-12-3

## 5.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：旧设备设施拆解搬运 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年9月9日
表-12-4

## 5.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：旧设备设施拆解搬运 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年9月9日
表-12-5

## 5.10表-13 规费、税金项目计价表(格式二)
规费、税金项目计价表
工程名称：旧设备设施拆解搬运 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2024年9月6日
表-13

## 5.11表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：旧设备设施拆解搬运 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2024年9月9日
表-20

## 5.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：旧设备设施拆解搬运 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2024年9月9日
表-21