附件三：

南京交院实训（验）室安全自查自改记录表

检查人：                                         检查时间：     年    月    日

| 检查项目 | 检查内容 | 安全自查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是“√” | 否“×” |
| 1、管理制度 | 明确安全责任人、管理人 |  |  |
|  | 安全制度、操作规程等是否齐全并上墙张贴 |  |  |
|  | 制定安全应急预案并定期进行演练 |  |  |
|  | 特种设备取得许可证 |  |  |
|  | 定期进行安全、卫生检查，有检查记录 |  |  |
| 2、防火、防爆、 防盗、防破坏等 安全管理 | 实训（验）室有防火、防爆、防盗、防破坏等基本设施和安全措施 |  |  |
|  | 对易燃、易爆等危化品有专门存储设备，有专人保管，操作使用规范 ，有使用登记备查记录 |  |  |
|  | 实训（验）室及走道没有堆放杂物 |  |  |
|  | 实训（验）室内明确告示不得吸烟和使用明火 |  |  |
|  | 是否配备灭火器材、应急照明、火灾探测器、报警设备和应急救援设施 |  |  |
|  | 高压、高温设备有专人管理，有安全措施 |  |  |
|  | 高压容器放置位置安全合理 |  |  |
|  | 门、窗、玻璃、锁、搭扣完好无缺 |  |  |
|  | 实训（验）室钥匙由专人管理，不得擅自外借他人使用，不得在实训（验）室内留宿 |  |  |
|  | 实训（验）室不开放期间必须锁好门窗 |  |  |
| 3、用电、用气、用水安全管理 | 实训（验）室用电、用气、用水设施安全完好，有故障及时报修，用电容量符合规范要求 |  |  |
|  | 仪器设备的开关箱、开关、旋钮是否完好无损，无安全隐患，无漏电现象， |  |  |
|  | 动力和照明电线无老化、破损及超负荷使用现象，无私拉电线现象，有防鼠措施 |  |  |
|  | 学生用电、用水、用气等方面严格执行“谁使用、谁负责”的管理制度 |  |  |
|  | 实训（验）室内电炉、煤气严禁生活使用 |  |  |
|  | 实训（验）室房屋无渗漏，水龙头、水管、水池无破损及溢水隐患 ，下水管道畅通 |  |  |
|  | 离开实训（验）室时，必须关闭水源、电源、气源 |  |  |
| 4、特种设备 安全管理 | 实训（验）室冰箱内无存放食品 |  |  |
|  | 室内无存放废弃钢瓶 |  |  |
|  | 室内无存在气体钢瓶未固定的现象 |  |  |
|  | 气体钢瓶室的钢瓶连接是否合乎规范 |  |  |
|  | 独立的气体钢瓶室是否有专人管理 |  |  |
| 5、仪器设备操作 安全管理 | 有学生实训（验）室守则和仪器设备使用操作规定并严格执行 |  |  |
|  | 特种仪器设备使用符合特殊功能和条件要求 |  |  |
|  | 仪器设备不能长时间、超高压使用，造成损坏 |  |  |
|  | 大型设备、精密仪器有安全使用和管理措施 |  |  |
|  | 大型设备、精密仪器与专有设备逐台有使用操作规程 |  |  |
|  | 大型设备、精密仪器使用人员必须经过了专门教育培训 |  |  |
|  | 学生使用大型设备、精密仪器和特种仪器设备须有具备使用资格的技术人员和教师进行指导 |  |  |
|  | 大型设备、精密仪器由专人负责使用管理 |  |  |
|  | 贵重仪器设备有安全防护（防尘、除湿）措施 |  |  |
| 6、化学试剂 安全管理 | 有毒有害的化学试剂实行专人管理 |  |  |
|  | 有化学试剂清单(有毒有害)，有领用和使用记录 |  |  |
|  | 实训（验）室不得存放大量危险化学品 |  |  |
|  | 实训（验）室内不得存放有剧毒化学品，使用完毕要交回仓库由专人登记保管 |  |  |
|  | 化学试剂必须按规定分类摆放、明确标识，并配有专用化学品储存柜 |  |  |
|  | 危险化学品严格实行“五双”制度（双人保管、双锁、双帐登记、双人领用、双人使用） |  |  |
|  | 化学试剂使用符合规范，实训（验）室中有教师或实训（验）室技术人员监督和管理 |  |  |
|  | 掌握实训（验）室使用的化学品安全技术说明书，掌握急救措施 |  |  |
| 7、环境 安全管理 | 通风、照明、控温度、控湿度等设施完好，能保证各项指标达到设计规定的标准 |  |  |
|  | 知道如何处置实训（验）室产生的三废物品 |  |  |
|  | 有毒有害实训（验）室产生的废液、废物要执行分类收集、每次收集有记录 |  |  |
|  | 实训（验）室内无停放自行车、电动车等乱象 |  |  |
|  | 实训（验）室内禁止烹饪食物、用餐现象 |  |  |
| 8、实训（验）室 卫生情况 | 实训（验）室布局合理，家具、仪器设备、材料、工具摆放整齐 |  |  |
|  | 桌面、仪器无灰尘，地面无积土、无积水、无纸屑、无烟头等垃圾，墙面、门窗及管道、线路、开关板上无积灰及蜘蛛网等，室内清洁卫生 |  |  |
|  | 台面、柜内设备和试剂瓶摆放有序 |  |  |
| 9、实训（验）室 安全教育培训情况 | 实训（验）指导老师定期接受培训 |  |  |
|  | 必须对新上岗人员进行安全教育 |  |  |
|  | 对进入实训（验）室的师生开展安全教育 |  |  |
|  | 对进入实训（验）室做毕业设计的学生开展了安全知识和安全措施的学习、安全政策的宣传、安全案例的教育警示 |  |  |
| 存在安全隐患的主要原因： |  |  |  |
| 安全隐患整改情况及安全防范措施（含已配备灭火器材的型号及数量）: |  |  |  |
| 其它需要说明的问题： |  |  |  |

安全责任单位或部门（盖章）：                   责任人（签字）：