询价通知书
	项目编号： JY2016101
项目名称：南京交通职业技术学院办公室无线设备采购


南京交通职业技术学院物资采购管理办公室
二〇一六年十月

第一章  询价采购邀请
南京交通职业技术学院物资采购管理办公室受信息化建设管理办公室委托，对其所需办公室无线设备进行询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件，并一次性报出不得更改价格,依据采购文件要求报回我院采购办。
1、项目内容及预算：办公室无线设备采购及安装调试（预算总150000元）
    2、供应商应具备下列资格条件：
《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，需提供营业执照的主经营范围；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件；

3、货物总体要求：
供应商提交产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
招标人不统一安排现场勘查，建议投标人联系采购人自行勘查现场。

4、 询价文件发布日期：2016年10月26日

响应文件提交时间、地点：2016年11月2日上午8：50-----9：30止
    密封后的采购文件缴纳地址：南京交通职业技术学院弘毅楼230办公室（一式三份）。
    开标评标时间、地点：2016年11月2日上午10：00；弘毅楼230办公室。
5、评审与成交标准：

质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且报价最低。
6、采购人联系方式

联系人：王老师
联系电话：025-86115778
7、采购办联系方式

询价通知书编制：成老师 联系电话：025—86115873
办公室地址：南京交通职业技术学院江宁校区弘毅楼230房
第二章  采购项目的技术规格、要求和数量等
1、 概述
南京交通职业技术学院现有的七栋教学楼和弘毅楼、大活中心、图书馆无线网络是由外单位进行建设，所有办公室室内未安装无线AP，本次招标拟先对弘毅楼、大活中心、图书馆所有办公室加装带一个有线网口的面板式AP。
2、 设备清单
楼栋：弘毅楼、大活中心、图书馆
设备清单含以上楼栋办公室的所有面板式AP，办公室人数超过10个的每10个人增加一个面板式AP。
	序号
	设备名称
	描述
	单位
	预估数量

	1
	无线面板式AP
	N86入墙式面板AP，支持802.11b/g/n，整机最大接入速率至少300Mbps，支持POE供电，带一个有线网口
	只
	140

	2
	无线控制器AC
	千兆无线控制器，本地转发模式至少支持400个NAP，至少4个千兆电口
	台
	3

	3
	POE交换机
	24口全千兆POE交换机，24 个10/100/1000M 电口
	台
	8

	4
	无线控制器AC授权
	千兆无线控制器授权license
	个
	512


3、 其他说明：

投标人报价含施工、辅材（六类线、插座、六类线模块等），含三年质保。以上清单包括预估数量如有漏项、缺项请在投标前由投标人自行勘察现场后补齐，部分楼栋网络线路老化，需要重新敷设的应采用暗线敷设，因现场实际情况无法暗线敷设的应得到甲方同意后敷设线槽走隐蔽线路。该项工程量由投标人联系采购人勘察现场时一并考虑在内，签订合同时不再进行任何增补，投标报价也不做任何调整。验收除合同约定标的以外，还包括无线网络的功能性验收。
工期：合同签订后五天之内必须完成施工和测试。
三、交付使用时间、地点及文档：
1、合同约定。
2、地点：南京交通职业技术学院。
四、报价要求：
1、报价清单和设备参数请供货商自拟（以下表格可以根据实际需要调整）。

	序号
	设备名称
	描述
	单位
	预估数量
	偏离情况
	单价
	合计总价

	1
	无线面板式AP
	N86入墙式面板AP，支持802.11b/g/n，整机最大接入速率至少300Mbps，支持POE供电，带一个有线网口
	只
	140
	
	
	

	2
	无线控制器AC
	千兆无线控制器，本地转发模式至少支持400个NAP，至少4个千兆电口
	台
	3
	
	
	

	3
	POE交换机
	24口全千兆POE交换机，24 个10/100/1000M 电口
	台
	8
	
	
	

	4
	无线控制器AC授权
	千兆无线控制器授权license
	个
	512
	
	
	


2、资质文件

PAGE  
4

