询价通知书
	项目编号：JY2018051

项目名称：学院综合档案室密集架采购及改造项目




南京交通职业技术学院物资采购管理办公室

二〇一八年七月

目  录

1

第一章  询价采购邀请

3

第二章  采购项目的技术规格、要求和数量等

13

第三章  响应文件格式

24

第四章  政府采购合同专用条款部分



第一章  询价采购邀请

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室受院办委托，对学院综合档案室密集架采购及改造项目进行询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件，并一次性报出不得更改价格,依据询价文件要求交回我院。

1、项目内容及预算：

学院综合档案室密集架采购及改造项目    预算经费19.8万元。

 2、供应商应必须具备下列资格条件：

《中华人民共和国政府采购法》第二十二规定的条件:

2.1具有独立承担民事责任的能力（请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（（请提供上一年度经审计的财务报告，或供响应文件递交截止时间前六个月中任一个月其基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

2.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（请提供响应文件递交截止时间前六个月中任一个月纳税的凭据，或依法免税的证明文件和缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单，或不需要缴纳社会保障资金的证明文件）;

2.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

本项目不接受联合体投标。
4、响应文件提交时间、地点：

凡有意参加的供应商，请于2018年7月20日前将确认函发送至邮箱cgb@njitt.edu.cn，采购办不接受没有报名确认的询价文件。响应文件请于2018年7月23日14:00前缴纳至南京交通职业技术学院江宁校区弘毅楼217会议室。

5、评审与成交标准：

询价小组将严格按照询价文件的要求和条件进行比较,根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交候选人。询价小组认为响应商的报价明显低于其他有效报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其现场提供合理性书面说明，不能证明其报价合理性的，视为无效报价。


6、响应保证金及询价文件工本费：

响应保证金：人民币壹仟圆整  (现场收取，信封密封好)， 成交后转为履约保证金（履约保证金不足部分按合同规定金额补齐）。未成交的现场退还。

询价文件费：贰佰圆整（评审前交至弘毅楼217室，售出不退），不缴纳费用者，视为不响应询价文件的要求。

7、响应文件制作要求：    

7.1响应文件的密封及标记要求：

供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个文件袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章或授权代表签字。

7.2封面格式为：

（l）采购编号及项目名称：

（2）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真：

7.3响应文件正、副本均须胶装，正本份数：1份，副本份数：2份。未按要求装订，作废件处理。

8、现场勘探联系人、采购单位联系方式

现场自行勘探。  采购单位联系人：朱老师     联系电话：025—86115100

采购办联系方式   

询价通知书编制：刘老师（男）      联系电话：025—86115873  

办公室地址：南京交通职业技术学院江宁校区弘毅楼230室

9、响应文件有效期：响应截止时间后九十天。    
第二章  采购项目的技术规格、要求和数量等

采购标的
学院综合档案室密集架采购及改造项目
二、采购简介和参数与要求    
我院综合档案室保存着学院自1953年建校以来的各类珍贵档案资料，共九大类档案，47576卷，67405件等。现计划在图书馆一楼新增一间档案库房，添置手动密集架，本次采购涉及密集架安装和库房隔间整体改造。 

三、技术条款
1.南京交通职业技术学院档案密集架方案[image: image1.png]i
o | PR |2
- @
IO
7 e
—1: =
e
PN
i PN =
g PR
-
7 oy 3
G a a ®
a a =
] Mk
ol YL

it

.

© R AKEARE

L i TR

Kk CGEXRXE)

ABORCBISEI, ;56090012450
Y, W, TEEH

BT WA
frsenli R, TR

4.

SICUIHH M, ATHE: 65059002450,
WIS, O, UER

xS, R
BURBEN CHIE) . Sk, GS0XO00K2150,
EA, T2 AL
AT FEEK, LA 620190002450,
et W10, WHAE

fseal RIS, RS SEIELI520%
ISTUS L BRI, HEHS: 560000210,
U, e, EH

IscaSRAH . TEHERS0BE
EAFIUTIHHA.

Sk
B A 127 7
KA H 2K

e

B




规格：（宽×长×高），单位：毫米
	区 域
	规 格
	要 求
	数 量
	备 注

	A区
	560×900×2450
（6层×5节×16列）
	双面存取
	106立方米
	首末两列为
对开门带锁具

	B
区
	1-2列
实物区
	680×900×2450
（6层×6节×2列）
	双面存取，第2列下部含2个抽屉
	127立方米增加隔板288套
	首末两列为
对开门带锁具

	
	3-8列
凭证区
	620×900×2450
（10层×6节×6列）
	双面存取
	
	

	
	9-15列
文档区
	560×900×2450
（6层×6节×7列）
	双面存取
	
	


密集架合计233立方米。
注：1）单列3节不少于2条轨道；单列4-5节不少于3条轨道；单列6节不少于4条轨道。
    2）须在密集书架上印有南京交通职业技术学院提供的LOGO。
    3）报价时须提供密集书架各部件的单价价格清单。
2、相关要求
（一）密集架的技术要求
 1、密集架引用标准
GB/T13667.3-2003    国家标准和DA/T7.92行业标准
GB699    优质碳素结构钢技术条件
GB710    优质碳素结构钢薄钢板技术条件
GB711    优质碳素结构钢热轧厚钢板技术条件
GB1720   漆膜附着力测定法
GB1804   公差与配合  未注公差尺寸的极限偏差
GB4357   碳素弹簧钢丝    GB8162   结构用无缝管
GB9439   灰铁铸件    ZB G51035 C04-2 各色醇酸磁漆
ZB G51043 A04-9 各色氧基烘干磁漆
ZB G51095 H06-19   铁红、锌黄环氧酯底漆 

HG 2239 H06-2      铁红、锌黄、铁黑环氧酯底漆
2、密集架结构
（1）架体为双柱式结构，架体强度高，架体稳定。摇动时无松动摇晃现象，边缘光滑无毛刺、焊接点打磨平整，表面喷涂光滑均匀平整。每块搁板承重不小于80kg，最大挠度不超过3mm，24小时卸载后，不得有裂纹及永久变形。
（2）密集架配有一套手动运行结构，密集架主要由立柱、搁板、侧板、侧面板、底盘等零部件组合而成。
（3）密集架按规定铺设轨道、安装传动机构、防倒装置等；
（4）密集架轨道采用膨胀螺栓安装，在地面上安装；
（5）密集架设置防尘、防鼠、防潮、防火和密封装置等。
3、密集架制造公差
（1）每标准节（组）组装后，外廓尺寸（长、宽、高）的极限偏差为±2mm；
（2）每标准节（组）组装后，侧面板与中腰板的对缝处的间隙小于2mm；
（3）密集架轨道安装后，其平行度的偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm；同一截面上的平行度的偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm；
（4）密集架每两条轨道的平行度偏差为小于2mm；导轨对接处高低差不大于0.2mm。
（5）密集架由段组成的底梁装配后的直线度不大于0.8mm/m，全长不大于2mm。
（6）零件的未注公差尺寸的极限偏差按GB1804中IT13-14。
4、密集架制造加工
（1）所有钣金件，机加工后打磨毛刺、无裂缝、无伤痕；
（2）所有焊接件，焊接牢固，焊痕光滑、平整；
（3）在一个组合之间的产品零部件能保持互换性。
（4）产品生产工艺过程，下料、冲压、轧压等工序全部达到模具化。零件组合焊接从轨道、立柱、底盘、封门的钻孔等工序，全部达到工装夹具化，以使产品具有优良的互换性和协调性。
5、密集架传动装置
（1）传动机构：转动灵活、平稳，没有失灵现象。
（2）传动部件：采用精密轴承、摩托车链条（短节距精密滚子链），传动轴采用Ф20冷轧钢板（45#）和无缝钢管，中间驱动，双轴传动，开启移动灵活方便、摇力轻。密集架整组摇动时应运行自如，手感轻巧，摇手柄无打滑现象，手柄间不会联动。链轮采用HRC-62标准45#钢，锻压加工，回火，无毛刺，齿部经高频淬火。台车滚轮采用HT20-40铸铁，经加工成型。
（3）制动、防护及密封装置：
每列密集架均装有制动装置，于罩板中侧，开闭方便，开架查阅资料时，只需按下制动把手，架体便不会被他人移动，可有效保证查阅人员的人身安全。边架有门并装有锁具，用于整组密集架闭锁。手摇柄，其结构为棘轮自动挂档，停用后摇把可自行停于垂直位置。摇把可折叠，以避免通行障碍。
密集架必须有防倾倒装置。顶部上方必须有防水装置，顶板上方装有防尘板，列边采用机械式密封盒密封，密集架各列之间装有活动范围为15-20 mm的磁性密封装置，不会老化，合拢后无间缝，以起到防光、防尘作用，并起到缓冲作用。底架上装有防鼠条，配合磁性密封条使用。
6、密集架载重性能
（1）每块搁板承重不小于80kg，最大挠度为3mm。24h卸载后，没有裂纹及永久变形。
（2）密集架标准节（六层、双面搁板）在全负载（每块搁板承重不小于80kg）的情况下，架体、立柱没有明显变形，架体不会产生倾倒现象。
（3）全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下运行自如，没有阻滞现象。每标准节手动摇力不小于11.8N。
（4）密集架在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的1%，支架、立柱没有明显的变形。
7、密集架表面喷涂材料要求：符合GB-1720、1732、1734标准，采用喷塑流水线作业
（1）除油、去锈处理工艺：
工件表面的油污、锈斑及氧化层，经化学法清除脱脂后，没有油脂、浮浊液等污物，其表面被水完全浸湿。酸洗后的工件，没有目视可见的氧化物、锈斑等腐蚀现象，其表面色泽基本均匀。塑粉要求采用流水线作业，乳化剂和碱性助剂脱脂，磷化酸除锈，锌化薄膜型磷化、钝化，最后粉末喷涂。55ºC-65ºC热水脱脂—冷水清洗—除锈—冷水清洗—中和—表调-35ºC-45ºC热磷化—冷水清洗—-55ºC-65ºC热钝化—静电亚光喷粉—180ºC固化而成，时间控制在10-15分钟范围内。
（2）磷化处理工艺：
磷化处理主要采用浸渍法进行。
磷化处理以锌钙的磷酸二氢盐为主要成份溶液，经磷化槽液的配制、调整，按工艺规程要求进行。
磷化后的工件，采用流动水彻底清洗，提高工件表面的清洗质量，同时采用热的络酸溶液作封闭处理。
工件经磷化、水洗后，采用烘干机处理干燥后方可喷塑。
经磷化处理后的工件与喷塑时间相隔一般不超过24小时。
磷化处理必须按国家标准进行，喷塑工艺必须符合国家标准，表面光度大于20%；涂膜硬度2H铅笔试验合格；涂膜厚度＞50um；正面冲击压力大于60kg/cm2时，涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象；涂膜附着力试验达到1级标准；盐雾试验48小时无脱落现象。表面喷塑后，色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质。
（3）磷化膜外观：
磷化后工件的颜色为灰色，膜层结晶致密，连续和均匀。
膜层厚度一般控制为5微米。
磷化表面检验，采用检验溶液，观察滴液从天兰色变为淡黄色或淡红色，并在规定时间内不变色。成品转入喷塑工序。
（4）静电喷塑技术工艺：
①塑粉经高频、高压静电设备喷涂固化成膜。固化温度控制在180℃，时间控制在10~15分钟范围内。
②颜色为国际灰，色泽一致，塑面均匀光滑、无划伤。
③检验标准：
A、厚度：60—70微米  按磁性测厚仪   B、附着力：2级  按GB-1720-79

C、抗冲击：60kg/cm2      按GB-1732-79  D、光泽：＜50%  按GB-1734-79

E、外观：没有明显流痕、渍痕、气泡。
8、密集架外观质量
（1）各零件、组合件、面光滑、平整，没有尖角、凸起。所有焊接件保证焊接牢固，焊痕光滑、平整，无砂眼、虚焊、明显焊瘤及飞溅物。每标准节组装后，外部尺寸的极限偏差为2mm。所有钣金件、机加件加工后应打磨毛刺，保证无裂痕、伤痕。所有紧固件需经氧化或镀锌处理。
（2）颜色为国际灰，表面处理采用喷塑工艺，色泽一致，漆面均匀光滑、无划伤。
9、表面处理工艺
产品表面磷化处理工艺及质量水平符合GB6807-86钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件的国家标准。
   表面处理采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，最后粉末喷涂。装饰防护性好，附着力强。表面处理工艺过程如下：65℃热水脱脂—冷水清洗—除锈—冷水清洗—中和—表调—45℃热磷化—冷水清洗—65℃热钝化—喷粉—172℃温度固化—检验。表面处理达到如下标准：采用阿克苏.诺贝尔粉喷塑，颜色为无光磨砂驼灰色，硬度为0.4，冲击强度>4N/m，附着力不低于2级。
（二）密集架材质及性能
	设备名称
	设备装置
	材料规格
	技术参数
	采用标准
	产地厂家
	性能说明

	轨道
	轨道座
	3.0mm
	冷轧钢板
	GB710
	国优品牌
	表面静电喷塑,喷塑前严格去油除锈和磷化处理.底盘采用整体焊接,钢性足,不变形,表面喷塑或喷漆.

	
	轨道
	20*20mm
	实心方钢
	GB710
	国优品牌
	

	
	轨道护坡
	2.0mm
	冷轧钢板
	GB710
	国优品牌
	

	底盘
	底梁、轴承档、加紧块
	3.0mm
	冷轧钢板
	GB710
	国优品牌
	

	架体
	立柱
	1.5mm
	冷轧钢板
	GB710
	国优品牌
	架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑平正光亮，色泽均匀一致，无彭泡、脱落、伤痕等缺陷。外观漂亮。分隔板高度不小于10公分。

	
	搁板
	1.2mm
	冷轧钢板
	GB710
	国优品牌
	

	
	分隔板
	1.2mm
	冷轧钢板
	GB710
	国优品牌
	

	
	挂板
	1.2mm
	冷轧钢板
	GB710
	国优品牌
	

	门面
	门框
	1.0mm
	冷轧钢板
	GB710
	国优品牌
	门面平整，款式新颖，表面亚光喷塑，配名牌锁具。

	
	门板
	1.0mm
	冷轧钢板
	GB710
	国优品牌
	

	
	门锁
	方型锁
	拉扣式
	/
	/
	

	侧护板
	侧护板
	1.0mm
	冷轧钢板
	GB710
	国优品牌
	门面平整，设计美观，表面亚光喷塑。

	防护装置
	防震、防尘装置
	20 mm
	冰箱门吸条
	/
	国优品牌
	每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。

	
	防尘板、防鼠板
	1.0mm
	冷轧钢板
	GB710
	国优品牌
	

	
	防水顶板
	1.0mm
	冷轧钢板
	GB710
	国优品牌
	

	
	防倾倒装置
	3.0mm
	冷轧钢板
	GB710
	国优品牌
	

	传动装置
	轴承
	P204
	E级双排滚珠
	GB710
	国优品牌
	精密度高，万向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好

	
	实心轴
	Ф20
	45#钢
	GB699
	国优品牌
	传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳，性能达到国标标准，不会出现失灵、打滑现象。传动速比1：8。

	
	连接钢管
	Ф25*2.5
	无缝钢管
	GB699
	国优品牌
	

	
	铁滚轮
	HT20-40铸铁
	灰铸铁
	GB9439
	国优品牌
	

	
	链轮
	ZG45
	滚轮精制
	GB1135
	国优品牌
	

	
	链条
	FR420
	摩托车专用/Ф8.5节距12.7
	GB1244
	国优品牌
	链条破断力≥1800kg

	
	摇手体总成
	摇手体
	ZG45
	双向超越离合器结构
	/
	国优品牌
	造型美观大方，手感舒适，把手为折叠式，可避免通道障碍，摇动任意一列均不会带其他把手。

	
	
	滚珠轴承
	/
	
	/
	国优品牌
	

	制动装置
	侧列锁定装置
	808锁
	密集柜专用锁
	/
	国优品牌
	每列均装有制动装置，磁性密封条，操作方便，制动可靠，使用存取安全。

	
	中列制动装置
	ABS专用滑块
	/
	/
	国优品牌
	

	表面处理
	高压静电喷塑
	环氧型聚脂混合粉
	
	/
	国优品牌
	环保无毒害。

	
	前处理药剂
	ZN系磷化
	
	/
	国优品牌
	

	
	纯水洗
	
	电导率≤10μs
	常温
	/
	

	标识牌
	标识牌
	厚度：>=5.0mm
	进口亚克力
	
	/
	造型美观大方，使用便利


（三）颜色
颜色要耐脏，由中标供应商提供色板，采购人自行选择。
（四）样品
供应商需提供每列三节共两列六节（含轨道等附属件全套），符合本次招标参数要求的样品（需组装完成），不按本次招标参数要求提交的样品视为不响应询价要求。安装方式：用钢质连接件将轨道牢固构成整体，保证密集架在其上移动平稳自如。不允许采用膨胀螺丝固定在地面上的安装方式。样品需随同响应文件一起递交，未递交样品为无效响应，样品递交和安装时间为开标前，具体事宜请联系朱老师。
四、供货时间和地点

1、供货时间：合同签订后30天内货到现场并安装完毕

2、供货地点：南京交通职业技术学院院内

3、售后服务

响应文件中应明确指定负责本项目的合格的维修保养单位，应有相当规模的备件库以满足日常检验及应急修理的需要。

应急故障处理：如发现质量问题或故障，在接到报修通知后6小时内答复及到达现场，及时提供备品备件，保证故障不排除不撤离。

在质保期满后，出现设备故障时，卖方仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决，以优于市场的价格收取零部件费及人工费。

响应商在南京地区必须有常设维修机构，并应提供终身维保服务及配件。

4、付款方式; 付款额以实际建设体积乘以单价进行结算。所有设备安装调试完毕并通过验收后，甲方支付合同金额的90%，余款10%留作质保金，在第一年质保期满后10个工作日付清。

5、质保期：10年及以上。

五、响应报价

报价时按报价单要求报价，注明规格、型号、改造费用。采用综合报价法，含制作安装费，包含人工、辅材、机械、运输费、安装、竣工资料、税费、质保期内的保修服务费、保险、管理费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等及其它一切应有费用。

六、履约保证金

本项目履约保证金为合同额的5%，成交后供应商应在签订合同之日前支付给甲方。产品验收合格之日起30日内无息退还。

未能按询价文件要求提供产品及服务的将扣除履约保证金。

七、检验、验收标准

成交供应商材料构件运抵现场后均需经游标卡尺测量合格后方可进行安装。产品的生产、安装、维修、检验、改造、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

第三章    响应文件格式

  注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

响应文件

【正/副本】

     项目编号：

项目名称：

响应单位（全称）：

授权代表：

联系电话：

日    期：

响应文件目录

一、响应函

二、询价一览表

  1、报价单

  2、商务偏离表

  3、技术规格偏离表

  4、供应商类似业绩情况表

  5、法定代表人授权委托书

  6、无重大违法记录声明格式

  7、售后服务承诺（格式自定）

  8、资格证明文件

  9、其它

一、响应函

1.响应函

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室：
你们采购编号为：JY2018051 学院综合档案室密集架采购及改造项目询价文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加响应。
1．我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本响应文件中提供的所有材料均是真实有效的。
    2．我们接受询价文件的所有的条款和规定。
    3．我们同意按照询价文件的规定，本响应文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。
    4．我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。
    5．我们理解，你们无义务必须接受响应价最低的供应商，并有权拒绝所有的响应。同时也理解你们不承担我们本次响应的费用。
6．如果我们成交，为执行合同，我们将按询价文件有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：              （公章）
                        地址：            邮编：          
                        电话：            传真：          
                        法定代表人（授权代表）签字：        
                        职务：                  
                        日期：                  
二、询价一览表

1、报价单

	项目名称
	学院综合档案室密集架采购及改造项目

	报价总计
	 人民币（大写）   拾   万   仟   佰   拾   元整      

（¥                                        元整）

	交付时间
	30日历日。送货安装日期以甲方通知为准。


供应商公章 ：                                    

法定代表人（授权代表）签名:                        
注:①响应报价应包括询价文件所规定的采购范围的全部内容；

以上报价不得突破预算，本次报价包含调试、安装的费用。

②询价一览表格式和内容不得自行改动。

2、报价明细表

1）密集架

	序号
	货物名称
	数量
	品牌
	单价（元）
	总价（元）
	产地
	质保期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：¥                                   

（大写）人民币    拾    万    仟    佰    拾    元整


2）库房改造

	响应报价
	￥             元整
人民币 (大写)        

	完成时间
	签订合同后以甲方要求为准


响应商公章 ：            

法定代表人（授权代表）签名:   
注：(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

(2)以上报价包含安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用，具体明细请自行填列。

(3)总价=单价*数量。

 (4)上表中的“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“报价总计”数。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

3、商务偏离表

商务偏离表
供应商名称：                          采购编号∶

	合同包/品目号
	货物名称
	规格条目号
	询价文件要求
	供应商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商提交的响应文件中与询价文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受询价文件的要求。

供应商代表签字：            
4、技术规格偏离表

技术规格偏离表

供应商名称：                         采购编号∶

	合同包/品目号
	货物名称
	规格条目号
	询价文件要求
	供应商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商提交的响应文件中与询价文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受询价文件的要求。

供应商代表签字：            
5、 供应商类似业绩情况表

供应商近三年类似业绩情况表

	序号
	项目名称
	业主单位
	项目

规模
	获奖

情况
	签约及服务

时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件与获奖证明。

开标时请携带相应业绩合同原件备查。

6、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：南京交通职业技术学院物资采购管理办公室
本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），               （项目编号）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

    法定代表人签字：

授权委托人签字：                   

日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证明文件的复印件：

 

（6）无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

7、无重大违法记录声明格式
南京交通职业技术学院物资采购管理办公室：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

                                              日        期：        年    月    

8、售后服务承诺（格式自定）

9、资格证明文件

10、其他
注：①1-9项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。
第四章  政府采购合同专用条款部分
甲方: 
乙方:                             

甲乙双方根据201*年*月**日学院采购编号**********的****（采购人名称及其项目名称）项目****（采购方式）采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

	分包
	采购货物名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	免  费

质保期
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总金额：人民币（大写）                              元整。

                      ￥：                               元整

	甲方
	联系人：

固定电话：     移动电话：

	乙方
	联系人： 

固定电话：     移动电话：


1、本合同价款采用 固定总价 方式确定。合同价款中包括的风险范围：

⑴、各类市场价格风险及各类政策性风险；

⑵、环境保护费、检验试验费、临时设施费、机械设备进出场及安拆等措施项目费等；

⑶、作为有丰富经验的承包商应该可以预见到的风险；

2、风险费用的计算方法：

承包人确定响应报价时已经充分考虑上述全部的风险范围并将承担该风险所需费用一并计入响应报价，不再单独结算。
    二、交货地点：采购人指定地点
三、验收：甲方按询价文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：                              ，验收费用由甲方承担。

四、付款：由甲方按下列程序付款。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的0%。

2、 付款额以实际建设体积乘以单价进行结算。所有设备安装调试完毕并通过验收后，甲方支付合同金额的90%，余款10%留作质保金，在第一年质保期满后10个工作日付清。

3、履约保证金为合同价款的5%，产品验收合格之日起30日内，经甲方确认在此期间使用正常无质量缺陷，将无息退还给乙方。

五、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的响应文件；

（三）成交通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同份数

本合同一式六份，中文书写。甲方执四份，乙方执二份。

甲方：                               （盖章）
地址：                                         
法定（授权）代表人：                

二0一八年   月    日 

乙方：                         （盖章）

地址：                         

法定（授权）代表人：           
二0一八年   月    日

户名：                              
开户银行：                                

账号：                                    










